ZP.271.2.34.2017

Wieluń, 20 września 2017 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej – Dąbrowa, ul. Torowa”

Zamawiający – Gmina Wieluń na podstawie  art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania:

W załączonej SIWZ pkt 4.6 ppkt 4 – Zamawiający napisał: „użyte w dokumentacji nazwy własne należy traktować jedynie jako element charakterystyki danego produktu. Wykonawca może zastosować dowolny produkt równoważny, którego parametry techniczne nie będą gorsze niż wskazane w dokumentacji przetargowej. Zastosowanie produktu równoważnego wymaga wcześniejszego uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego”

Pytanie nr 1 Czy to oznacza, że jeżeli Wykonawca chce zaproponować produkt równoważny musi uzyskać zgodę projektanta i inspektora nadzoru przed złożeniem oferty i załączyć do niej te dokumenty?

Odpowiedź: Wykonawca może zastosować dowolny produkt równoważny, którego parametry techniczne nie będą gorsze niż wskazane w dokumentacji przetargowej tj. w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, w której wskazano że całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9” oraz WTWiOR. Do oferty Wykonawca załącza wyłącznie dokumenty wskazane w ust. 15.1 SIWZ.

Wszelkie zmiany wprowadzane w trakcie budowy będą na bieżąco uzgadniane z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Pytanie nr 2 Jakie dokumenty potwierdzające równoważność należy załączyć do oferty, czy mają to być karty katalogowe, opisy producenta, itp. Czy oświadczenie Wykonawcy, że zamierza zastosować urządzenie równoważne?

Odpowiedź: Do oferty Wykonawca załącza wyłącznie dokumenty wskazane w ust. 15.1 SIWZ. Każdy stosowany materiał i wyrób do budowy musi posiadać aktualną aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności z aktualną normą. Wykonawca robót będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji techniczno-rozruchowej urządzeń mechaniczno-elektrycznych.

Pytanie nr 3 W którym momencie należy złożyć te dokumenty, czy wraz z ofertą czy dopiero po ocenie i na wezwanie Zamawiającego.

Odpowiedź: Do oferty Wykonawca załącza wyłącznie dokumenty wskazane w ust. 15.1 SIWZ. Dokumenty dotyczące uzgodnionych zmian w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca przedkłada zgodnie z zapisami ust. 3 i ust. 7 § 4 wzoru umowy – załącznik nr 12 do SIWZ.

Niniejsze pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Zamawiający – Gmina Wieluń informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 27.09.2017 r.

BURMISTRZ WIELUNIA

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa		P    ..........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego