F.W. ZOEN Architektura Krajobrazu Paulina Cieślik

Kopiec,  ul. Parkowa 2,  42-125 Kamyk

tel. 505 926 015

e-mail: pracownia@zoen-ogrody.pl

NIP: 574-193-15-33

nr konta: 03 1020 1664 0000 3702 0384 0774

NAZWA INWESTYCJI:

Projekt Wykonawczy Budowy Parku przy ul. Sadowej w Wieluniu

Działki nr ewid. 279/4, 279/6, 279/8 obręb 15 Wieluń miasto

ADRES OBIEKTU:

ul. Sadowa, 98-300 Wieluń

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

ZLECENIODAWCA:

Gmina Wieluń

Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

F.W. ZOEN Architektura krajobrazu Paulina Cieślik

Kopiec, ul.Parkowa 2, 42-125 Kamyk

OPRACOWANIE:

mgr inż. arch. kraj. Paulina Cieślik

PROJEKTOWAŁ:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA: 	mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek

nr upr. UAN – VIII –7342/1/92

DROGOWA: 	           mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek

nr upr. UAN – VIII –7342/1/92

SANITARNA:            mgr inż. Konrad Śliwiński

nr upr. SLK/3517/PWOS/11

ELEKTRYCZNA:      mgr inż. Grzegorz Drelich									           nr upr. SLK/0605/POOE/04

DATA WYKONANIA:

CZERWIEC 2016 r.

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Przedmiot inwestycji............................................................................................................5

    - Przedmiot i zakres opracowania.............................................................................5

    - Podstawa opracowania...........................................................................................5

    - Wykorzystane materiały...........................................................................................6

  - Istniejący stan zagospodarowania terenu...........................................................................6

  - Projektowane zagospodarowanie terenu............................................................................6

    - Opis zagospodarowania terenu...............................................................................6

    - Bilans terenu w granicach opracowania..................................................................7

    - Przygotowanie terenu pod inwestycje.....................................................................7

    - Geometria pozioma nawierzchni.............................................................................8

    - Geometria pionowa nawierzchni.............................................................................8

    - Konstrukcja nawierzchni alejek...............................................................................8

    - Odwodnienie………………………………….............................................................8

    - Zmiana zarysu istniejącego nasypu ziemnego........................................................8

    - Elementy małej architektury parkowej.....................................................................9

    - Miejsce spotkań.....................................................................................................12

    - Stoły z szachami...................................................................................................12

    - Plac zabaw............................................................................................................13

    - Siłownia zewnętrzna..............................................................................................14

    - Strefa siłowa..........................................................................................................14

    - Ogród sensoryczny................................................................................................14

    - Ogród uprawowy....................................................................................................18

  - Dobór szaty roślinnej w Parku...........................................................................................19

    - Opis do projektu zieleni.........................................................................................19

    - Projektowany materiał roślinny..............................................................................19

    - Tabelaryczne zestawienie projektowanych roślin..................................................19

    - Zestawienie projektowanej roślinności..................................................................21

    - Opis prac...............................................................................................................21

    - Zabezpieczenie istniejącej zieleni.........................................................................21

    - Prace porządkowe związane z zielenią istniejącą.................................................22

    - Prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni..................................................................22

    - Renowacja trawnika..............................................................................................22

    - Sadzenie roślinności.............................................................................................23

  - Informacje o ochronie obiektu na podstawie wpisu do rejestru zabytków oraz                    o ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego…...............................................................................................................24

  - Informacje o wpływie eksploatacji górniczej na przedmiotową inwestycje...........................................................................................................................24

  - Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących  i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi…………….........................................................................................................24

    - Oddziaływanie na środowisko...............................................................................24

    - Sposób postępowania z odpadami.......................................................................24

  - Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania przedsięwzięcia…………....................................................................................................24

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. 1 Projekt Zagospodarowanie Terenu ….............................................................skala 1:500

Rys. 2 Zmiana kształtu nasypu ziemnego..................................................................skala 1:250

Rys. 3 Zmiana kształtu nasypu ziemnego (przekrój AA)............................................skala 1:100

Rys. 4 Szczegółowe wymiarowanie głównych ciągów pieszo-rowerowych                           (rzut, zestawienie materiałów)......................................................................skala 1:250

Rys. 5 Dobór szaty roślinnej …...…............................................................................skala 1:250

Rys. 6 Mała architektura parkowa (wymiarowanie, wskazanie miejsc                      usytuowania, zestawienie asortymentu).......................................................skala 1:250

Rys. 7 Miejsce spotkań - siedziska i schody terenowe na skarpie (wymiarowanie)...skala 1:100

Rys.8 Miejsce spotkań - siedziska i schody terenowe na skarpie (przekrój AA)...........skala 1:25

Rys.9 Miejsce spotkań - siedziska i schody terenowe na skarpie (przekrój BB)..........skala 1:25

Rys.10 Miejsce spotkań - siedziska i schody terenowe na skarpie (przekrój CC)........skala 1:25

Rys.11 Stoły z szachami (rzut, wymiarowanie)............................................................skala1:100

Rys.12 Stoły z szachami (przekrój AA).........................................................................skala 1:25

Rys.13 Siłownia zewnętrzna, plac zabaw  (rzut, wymiarowanie)................................skala 1:100

Rys.14 Siłownia zewnętrzna, plac zabaw (schemat rozwiązania nawierzchni                         pod siłownią zewnętrzną)...............................................................................skala 1:25

Rys.15 Siłownia zewnętrzna, plac zabaw (schemat rozwiązania nawierzchni                         pod placem zabaw).........................................................................................skala 1:25

Rys.16 Strefa siłowa (rzut, wymiarowanie).................................................................skala 1:100

Rys.17 Strefa siłowa (schemat rozwiązania nawierzchni)............................................skala 1:25

Rys.18 Ogród sensoryczny z fontanną oraz strefą upraw dla mieszkańców                         (rzut, wymiarowanie).....................................................................................skala 1:100

Rys.19 Ogród sensoryczny z fontanną oraz strefą upraw dla mieszkańców                       (dobór nasadzeń roślinnych)........................................................................skala 1:100

Wizualizacje

- CZĘŚĆ SANITARNA

- CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Przedmiot inwestycji

    - Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy parku przy  ul. Sadowej w Wieluniu na działkach o numerach ewidencyjnych 279/4, 279/6, 279/8 obręb 15 Wieluń miasto, z przeznaczeniem na teren edukacyjno-rekreacyjno-wypoczynkowy dla mieszkańców Wielunia.

Projekt przygotowany został na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji zagospodarowania terenu dostarczonego przez Inwestora.

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt zagospodarowania terenu;

- wykaz projektowanych powierzchni wraz z wymiarami (ciągi piesze, place zabaw, siłownie napowietrzne, elementy małej architektury, itp.);

- projekt ukształtowania terenu;

- dobór zieleni;

- projekty branżowe: sanitarny, elektryczny, drogowy;

- niezbędne detale projektowe, przekroje, itp.;

- wizualizacje;

Celem planowanej inwestycji jest stworzenie miejsca przeznaczonego dla mieszkańców Wielunia. Ma ono spełniać funkcję rekreacyjno-wypoczynkową z naciskiem na czynny wypoczynek dla osób w każdym wieku. Bardzo istotnym aspektem projektu zagospodarowania jest również jego funkcja edukacyjna.

    - Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 209);

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.)

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze Miasta Wielunia z listopada 2015 r.

- projekt budowlany zagospodarowania terenu opracowany przez autora niniejszego projektu

- obowiązujące normy, przepisy prawne i normatywy techniczne;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- wytyczne materiałowe i instrukcje producentów;

    - Wykorzystane materiały

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o następujące materiały:

- mapa do celów projektowych, skala 1:500, opracowana przez firmę „USŁUGI GEODEZYJNE s. c. Bożena Łuczak i Mariusz Łuczak” z siedzibą w Wieluniu, ul. E. Orzeszkowej 20, z dnia 28.04.2016 roku

- program Funkcjonalno - Użytkowy i koncepcja zagospodarowania terenu dostarczone przez Inwestora

- wizja lokalna

  - Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren objęty opracowaniem znajduje się w południowo-wschodniej części miasta.  Od strony południowej i zachodniej graniczy z osiedlem mieszkaniowym, w części północnej znajduje się obszerny parking.

Obecnie obszar funkcjonuje jako miejska przestrzeń sportowo-rekreacyjna. Porośnięty trawą, posiada jedynie wydeptane ścieżki łączące osiedle mieszkaniowe z pobliskimi sklepami oraz innymi obiektami.

W centralnej części założenia występuje górka, wykorzystywana do zjazdów na rowerach oraz sankach przez miejscową młodzież.

W południowym narożniku  zainstalowanych zostało pięć przyrządów treningowych.

Wzdłuż granic północnej, zachodniej i wschodniej nasadzono Platany klonolistne, jednak jedynie te z wzdłuż północnej granicy znajdują się w granicach opracowania.

  - Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejsze opracowanie powstało na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego „Budowa Parku przy ul. Sadowej w Wieluniu”, będącego podstawą rozwiązań architektonicznych.

1.3.1 Opis zagospodarowania terenu

Projekt zakłada stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Wielunia. Poszerzony został program sportowy dla różnych grup wiekowych. Na terenie parku wprowadzone zostały nasadzenia roślinne, w tym rośliny miododajne,  jak również elementy małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci, urządzeń sportowych, oświetlenia, punktów czerpalnych wody oraz ścieżek pieszo-rowerowych.

Przekształcona została nieco istniejąca górka (kształtem dopasowana do projektowanych ścieżek) oraz przystosowana do zjazdów rowerowych oraz saneczkowych, które do tej pory odbywały się na „dziko”.

Istniejąca skarpa w części południowej terenu, poprzez wprowadzenie elementów z betonu zbrojonego w postaci szerokich siedzisk oraz schodów, przekształcona została w miejsce spotkań mieszkańców oraz niewielki amfiteatr. Wykorzystano tu naturalny spadek terenu z dostosowaniem go do zarysu projektowanych ciągów pieszych.

Całość terenu ma naturalny spadek w kierunku południowym. Wykorzystane zostało to w projekcie ukształtowania terenu, dzięki czemu w naturalny sposób teren zostanie odwodniony. Wprowadzenie szutrowych ścieżek pieszo-rowerowych pozwoli na naturalne wsiąkanie wody, dzięki czemu na projektowanym terenie nie będzie możliwości ew. zalegania wody opadowej.

1.3.2 Bilans terenu w granicach opracowania

Projektowany Park zlokalizowany jest na terenie dz. nr ewid. 279/4, 279/6, 279/8, Obręb 15. Opracowaniem objęto obszar o powierzchni ok. 8000 m2.

Bilans terenu przedstawia się następująco:

- projektowane ścieżki szutrowe pieszo-rowerowa 	- 2 000,0 m2

- projektowana powierzchnia trawiasta 			- 3 690,0 m2

- zieleń projektowana 					- 1 510,0 m2

- projektowany plac zabaw 				- 253,0 m2

- projektowany PARKOUR 				- 260,0 m2

- projektowana siłownia zewnętrzna 			- 113,0 m2

- projektowana nawierzchnia z gostki/płyty granitowej 	- 90,0 m2

- elem. z betonu zbrojonego 				- 84,0 m2

Razem powierzchnia terenu objętego opracowaniem 	- 8000,0 m2

Pozostałe:

- obrzeża betonowe 100X30X8CM 			-1 440,0 mb

- ecobord						- 120,0 mb

1.3.3 Przygotowanie terenu pod inwestycje

Przed przystąpieniem do prac budowlanych w ogrodzie , wskazane jest odpowiednie przygotowanie terenu:

- oczyszczenie terenu z  chwastów jednoliściennych i dwuliściennycha za pomocą mocnych herbicydów (np.  Herbaflex 585 SC lub Roundup), usunięcie kamieni oraz innych odpadów

- zbronowanie oraz napowietrzenie gleby za pomocą brony rotacyjnej, glebogryzarki oraz szpadla, co stworzy korzystne warunki dla roślin oraz przepływu wody

- wyznaczenie poziomów terenu oraz kształtów poszczególnych elementów ogrodowych (nawierzchnie, rabaty roślinne, trawnik) zgodnie z projektem zagospodarowania ogrodu

- nawiezienie ziemi urodzajnej pod nawierzchnie trawnikowe, ok. 15-20 cm poniżej poziomu docelowego

- utwardzenie terenu przeznaczonego pod nawierzchnie szutrowe oraz poliuretanowe

1.3.4 Geometria pozioma nawierzchni

Szerokość projektowanych nawierzchni dostosowano do potrzeb mieszkańców oraz funkcji jaką spełniać będzie projektowany teren. Wszystkie ścieżki spełniają wymogi ścieżek pieszo-rowerowych, jednak podzielone zostały one na obwodowe o szerokości 3m oraz wewnętrzne o szerokości 2m  (arkusz nr.2)

Urządzenia małej architektury montowane będą w zatokach wzdłuż ciągów pieszych oraz placach do tego przeznaczonych. Dokładne wymiary nawierzchni wskazane zostały w części graficznej opracowania.

1.3.5 Geometria pionowa nawierzchni

Geometria pionowa projektowanej nawierzchni musi zostać dostosowana do ukształtowania terenu. Niweleta alejki przebiegać będzie około 5 cm ponad powierzchnią terenu. Spadki nawierzchni należy kształtować tak, aby nadmiar wód opadowych mógł swobodnie spływać w kierunku nawierzchni trawiastych.

1.3.6 Konstrukcja nawierzchni alejek

Konstrukcja nawierzchni alejek musi posiadać następujące wymiary:

- tłuczeń kamienny 0/32mm zmieszany z pospółką drogową i klincem 0/4mm w stosunku 1:1 -10cm

- tłuczeń kamienny 32/60mm -25cm

- warstwa wyrównawcza z piasku średnioziarnistego -5cm

Obramowanie nawierzchni należy wykonać przy pomocy obrzeża betonowego (100x30x8cm) cm posadowionego na ławie betonowej C12/15 (0,052 m3/mb).

Podłoże pod wskazaną wyżej konstrukcję musi charakteryzować się modułem wtórnego odkształcenia na poziomie E2≥45 MPa. Moduł wtórnego odkształcenia zagęszczonej podbudowy powinien spełniać wymóg E2≥80 MPa, przy czym zagęszczenie podbudowy jest prawidłowe, jeśli E2/E1≤2,2.\

1.3.7 Odwodnienie

Nawierzchnia ciągów pieszych jest przepuszczalna, wobec czego wody opadowe będą swobodnie infiltrowały w głąb profilu glebowego.

1.3.8 Zmiana zarysu istniejącego nasypu ziemnego

W centralnej części terenu znajduje się niewielka górka, nasyp ziemny, użytkowany przez młodzież do zjazdów rowerowych na „dziko”.

W projekcie przewidziano przekształcenie jej tak aby kształtem dopasowana została do projektowanych ścieżek oraz przystosowana do zjazdów rowerowych oraz saneczkowych,.

Wprowadzona została ścieżka szutrowa wjazdowo-zjazdowa oraz niewielki placyk szutrowy na szczycie nasypu.

Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo ścieżek pieszo-rowerowych u podnóża nasypu, w  miejscach zjazdowych, w  dolnej części usytuowano słupki betonowe, zwiększający tym samym bezpieczeństwo użytkowników spacerujących po parku. Dokładna specyfikacja słupków zawarta w opisie „Elementów małej architektury parkowej”.

Parametry nasypu:

- projektowana powierzchnia nasypu w  dolnej części 				- 265,0 m2

- powierzchnia ścieżki wjazdowo - zjazdowej 					– 54,0 m2

- placyk szutrowy na szczycie nasypu 						– 18,0 m2

1.3.9 Elementy małej architektury parkowej

Poprzez wprowadzenie elementów małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci oraz oświetlenia i innych niezbędnych elementów teren ten będzie bardziej dostępny i uczęszczany przez mieszkańców. Dodatkowo w miejscach potencjalnie niebezpiecznych (okolice górki zjazdowej) wprowadzono słupki sugerujące, iż w danych miejscach należy zachować większą ostrożność.

Poniżej wykaz proponowanych elementów małej architektury :

- ławka parkowa betonowa, wykonana w technice betonu płukanego                                           z donicą/koszem na śmieci bez oparcia 					– 17szt.

dane techniczne ławki:

- kamień płukany, granit

- siedzisko wykonane z listwy z drewna iglastego kolor palisander

wymiary ławki:

- wysokość całkowita: 50cm

- wysokość siedziska: 42cm

- długość: 230cm

- szerokość: 45cm

- grubość deski: 4cm

- waga: 200kg

- ława pojedyncza								 – 6szt.

dane techniczne:

- beton architektoniczny (jasnoszary)

- siedzisko wykonane z drewna egzotycznego IROKO olejowane z barwnikiem

- elementy stalowe ze stali kwsoodpornej 304 szlifowanej

wymiary ławy:

- wysokość: 89cm

- długość: 200cm

- szerokość: 80cm

- ława podwójna 								– 3szt.

dane techniczne:

- beton architektoniczny (jasnoszary)

- siedzisko wykonane z drewna egzotycznego IROKO olejowane z barwnikiem

- elementy stalowe ze stali kwsoodpornej 304 szlifowanej

wymiary ławy:

- wysokość: 89cm

- długość: 200cm

- szerokość: 200cm

- kosz na śmieci, betonowy, wykonany w technice betonu płukanego,                                          o podstawie kwadratowej							 – 6szt.

dane techniczne kosza:

- kamień płukany, granit

- pojemność 70litrów

wymiary kosza:

- wysokość: 70cm

- szerokość/długość: 46cm

- waga: ok.150kg

montaż:

- kosz wolnostojący

- kosz na odchody zwierzęce 							– 4szt.

dane techniczne kosza:

- wykonany z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo (proponowany kolor zielony)

- wyposażony w wewnętrzne, wyjmowane ocynkowane wiadro

- zamykany na klucz

- otwór zabezpieczony klapką

- na tylnej części pojemnika przymocowany żółty podajnik worków foliowych

- pojemność 30litrów

wymiary kosza:

- wysokość: 80cm

- szerokość: 45cm

- głębokość: 25cm

montaż:

- możliwość przymocowania do podłoża

- słupek betonowy, wykonany w technice betonu płukanego 			– 5szt.

dane techniczne słupka:

- kamień płukany, granit

wymiary:

- wysokość: 80cm

- średnica górna: 20cm

- średnica dolna: 35cm

-waga: 100kg

- oprawy oświetleniowe

- szczegółowy opis latarni parkowych oraz punktów świetlnych w osobnym opracowaniu

- tyrolka 20m

Zabawka typu zjazd na linie z liną rozciągniętą między dwoma stalowymi wieżami oraz ruchomym orczykiem o długości 20m.

dane techniczne tyrolki:

- Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo

- Platforma startowa z blachy aluminiowej ryflowanej

- Drabinka wejściowa na platformę ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo

- Stalowa lina

- Siedzisko o średnicy 255mm wykonane z gumy EPDM z wkładem aluminiowym na łańcuchu ze stali galwanizowanej

- Element jezdny „wózek” – stal nierdzewna

- Odbijak – stal nierdzewna

wymiary:

- długość: 23,6m

- Wysokość urządzenia 3,80m

- Szerokość: 4,3m

- Wysokość swobodnego upadku: 1,30m

- Strefa bezpieczeństwa: 24 x 4,4m

1.3.10 Miejsce spotkań

Wzdłuż całej południowo-zachodniej granicy projektowanego terenu znajduje się skarpa, powstała najprawdopodobniej przez podniesienie terenu w części zachodniej, podczas budowy osiedla mieszkaniowego oraz towarzyszącemu mu parkingowi.

W projekcie zagospodarowania parku wykorzystano skarpę na stworzenie elementu przypominającego amfiteatr, miejsca spotkań dla młodzieży czy też miejsca, gdzie czas będą spędzać rodzice podczas pilnowania swoich pociech bawiących się na placu zabaw (element zlokalizowany naprzeciwko placu zabaw oraz strefy siłowej).

Wprowadzono szerokie siedziska oraz schody z architektonicznego betonu zbrojonego C25/30.

Schody oraz siedziska żelbetowe osadzone na gruncie zbrojone siatkami z prętów stalowych:

- pręty fi 12 mm

- stal 34 GS

- oczka siatki 10x10 cm

- otulina pod siatką 3 cm

- beton architektoniczny zbrojony C25/30.

Łączna powierzchnia siedzisk oraz schodów:

- siedziska (szer. 70cm, wys. 30cm) 		– 72,0 m2

- schody (szer. 35cm, wys. 15cm) 		– 12,0 m2

1.3.11 Stoły z szachami

W zachodniej część parku zlokalizowany został niewielki placyk ze stołami do gry w szachy.

Placyk na planie kwadratu-szachownicy, na którym wydzielono cztery stanowiska szachowe. Nawierzchnie pod stołami wykonano z kostki granitowej, szarej.

W pozostałych pięciu polach nasadzony został Cis pośredni w  odmianie 'Hicksii' (Taxus xmedia), który należy przycinać na kształt prostopadłościanów o wysokości od 80-100cm.

Krzewy należy przycinać o okresie od połowy maja.

Sugerowany wygląd stołów szachowych:

( źródło fotografi: google.com

1.3.12 Plac zabaw

W południowo-zachodniej część parku usytuowano kompleks zabawowo-sportowy. Wprowadzono m. in. urządzenia zabawowe placu zabaw dla najmłodszych oraz nieco starszych dzieci, jak również zestawy do ćwiczeń siłowych dla młodzieży.

Elementami tymi są:

- PIRAMIDA DO WSPINACZKI 							– 1szt.

- HUSTAWKA typu MAKEMAKE 						– 1szt.

- HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO + HUŚTAWKA PODWÓJNA 		– 1szt.

Elementy przymocowane na stałe do podłoża, osadzone na stopach fundamentowych zgodnie z wymogami producenta.

Podłoże placu zabaw wykonane zostało z poliuretanowej nawierzchni, tzw. bezpiecznej w kolorach zielonym i pomarańczowym (zgodnie z kolorystyką wybranego producenta), ograniczone obrzeżami poliuretanowymi w tychże kolorach.

- Powierzchnia podłoża pod placem zabaw (kolor zielony) 			– 54,2 m2

- Powierzchnia podłoża pod placem zabaw (kolor pomarańczowy) 		– 200,4 m2

- Obrzeże poliuretanowe (kolor zielony) 						– 23,0 mb

- Obrzeże poliuretanowe (kolor pomarańczowy) 					– 32,0 mb

1.3.13 Siłownia zewnętrzna

Zachowane zostały istniejące urządzenia siłowni zewnętrznej, jednak ze względu na zmianę zagospodarowania terenu, zmieniły one miejsce usytuowania.

Elementy przymocowane na stałe do podłoża, osadzone na stopach fundamentowych zgodnie z wymogami producenta.

Szczegółowe usytuowanie elementów na arkuszu nr 13.

Podłoże pod siłownią zewnętrzna wykonane w kratki trawnikowej typu GEOSYSTEM 500/500/40MM WYPEŁNIONA KRUSZYWEM (proponowany żwir rzeczny, frakcja 5-20mm), ograniczone krawężnikami betonowymi 100x30x8cm

- Powierzchnia podłoża pod siłownią zewnętrzną 				– 113,0 m2

- Obrzeże betonowe 100x30x8cm 					– 92,0 mb

1.3.14 Strefa siłowa

Z myślą o nieco starszej młodzieży w sąsiedztwie siłowni zewnętrznej usytuowana została strefa siłowa. W jej skład wchodzi zestaw różnego rodzaju drążków do podciągania, skakania oraz ćwiczeń siłowych, potocznie zwanych 'parkourem'.

Elementy przymocowane na stałe do podłoża, osadzone na stopach fundamentowych zgodnie z wymogami producenta.

Podłoże strefy siłowej wykonane zostało z poliuretanowej nawierzchni, tzw. bezpiecznej w kolorze zielonym (zgodnie z kolorystyką wybranego producenta), ograniczone obrzeżami poliuretanowymi w kolorze zgodnym z podłożem.

Elementy wyposażenia:

- STREET WORKOUT typu COMBO1 					– 1szt.

- Powierzchnia podłoża pod strefą siłową (kolor zielony) 			– 260,0 m2

- Obrzeże poliuretanowe (kolor zielony) 					– 92,0 mb

1.3.15 Ogród sensoryczny

Niezwykle istotnych elementem zagospodarowania jest wprowadzenie na projektowanym terenie ogrodu sensorycznego.

Ogród sensoryczny jest „tak zaprojektowany, aby w sposób zintensyfikowany i celowy oddziaływać na zmysły pozawzrokowe w większym stopniu niż zwykle.

Ogrody zmysłów wykorzystywane są do celów socjalizujących, terapeutycznych i edukacyjnych dla osób niewidomych oraz osób z upośledzeniem zmysłowym i z zaburzeniami psychofizycznymi”. (źródło: wikipedia.pl)

Poprzez wprowadzenie odpowiednich elementów małej architektury oraz dobór roślin,obszar ten spełni funkcje rehabilitacyjną ale również edukacyjną dla osób, które do tej pory nie zetknęły się z niepełnosprawnością. Są to między innymi ściany dźwięku, wigwamy oraz fontanna, zlokalizowana w centralnej części założenia. Elementy te wykonane powinny zostać z naturalnych materiałów typu drewno czy wiklina. Element fontanny natomiast potrzebuje wykorzystania profesjonalnego sprzętu wykorzystywanego przy budowie tego typu elementów (dysze, kratki ściekowe, zbiornik na wodę, filtr, pompa).

Poniżej przykładowe elementy ogrodu sensorycznego:

- ściana dźwięku (w projekcie przyjęto konstrukcję drewnianą o wymiarach 250X250 cm;     belki konstrukcyjne o przekroju 15x15cm)

(źródło fotografi: google.com)

- wigwam (w projekcie przyjęto konstrukcie wigwamy z naturalnych materiałów typu gałązki wierzbowe lub tyczki bambusowe; średnicę podstawy wigwamów przyjęto na 160cm, wysokość ok. 180-200cm)

(źródło fotografi: google.com)

- kolorowe pniaki (w projekcie przyjęto wykorzystanie pniaków po ściętych drzewach o różnej średnicy oraz wysokości, pniaki powinny być malowane farbą niezmywalną,  odporną na warunki atmosferyczne)

(źródło fotografi: google.com)

Wykaz projektowanych roślin w ogrodzie sensorycznym

| L.p. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| Drzewa i krzewy iglaste |  |  |  |
| 1 | Sosna górska 'Mops” | Pinus mugo | 7 |
| Drzewa i krzewy liściaste |  |  |  |
| 1 | Budleja karłowa 'Blue Chip' | Budleia sp. | 17 |
| 2 | Czereśnia sp. | Prunus avium | 2 |
| 3 | Grab pospolity (formowany żywopłot) | Carpinus betulus | 7 |
| 4 | Hortensja piłkowana 'Bluebird' | Hydrangea serrata | 24 |
| 5 | Irga purpurowa 'Variegatus' | Cotoneaster atropurpureus | 11 |
| 6 | Jarząb turyngski 'Fastigiata' | Sorbus ×thuringiaca | 3 |
| 7 | Lawenda wąskolistna | Lavendula angustifolia | 8 |
| 8 | Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' | Euonymus fortunei | 124 |
| 9 | Żylistek pośredni 'Strawberry Fields' | Deutzia ×hybrida | 3 |
| Byliny, trawy ozdobne |  |  |  |
| B1 | Miskant chiński 'Giganteus' | Miscanthus sinensis | 64 |
| B2 | Rozplenica japońsk | Pennisetum alopecuroides | 51 |
| B3 | Bodziszek czerwony | Geranium sanguineum | 24 |
| B4 | Liliowiec ogrodowy | Hemerocallis xhybrida | 17 |
| B5 | Kosaciec mieczolistny | Iris ensata | 27 |
| B6 | Miskant chiński 'Gracilimus' | Miscanthus sinensis | 19 |
| B7 | Słonecznik zwyczajny | Helianthus annus | 37 (z siewu) |

Zestawienie roślinności w ogrodzie sensorycznym:

| L.p. | Nazwa | Ilośc szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drzewa i krzewy iglaste | 7 szt. |
| 2 | Drzewa i krzewy liściaste | 199 szt. |
| 3 | Byliny, trawy ozdobne | 239 szt. |

Podane ilości roślin sugerują ilość potrzebnej ziemi torfowej odpowiedniej do rodzaju materiału roślinnego (torf kwaśny oraz odkwaszony).

Fontanna w ogrodzie sensorycznym

W centralnej części ogrodu sensorycznego znalazło się miejsce na fontannę. Wykonana ona będzie w postaci niecki podziemnej w kształcie zbliżonym do trapezu, przykrytej płytami granitowymi. Płyty o wymiarach 50x50x5cm, wsparte zostaną na wspornikach regulowanych, przymocowanych do dna niecki.

Szczegółowy opis, wskazania oraz wymiarowanie na osobnym opracowaniu.

1.3.16 Ogród uprawowy

W północnej części ogrodu sensorycznego wydzielone zostało miejsce przeznaczone na ogród uprawowy dla mieszkańców.

Ustawione zostały tu drewniane donice o dwóch wymiarach:

- 350x70x80cm 		-8szt.

- 175x70x80cm 		-2szt.

Donice wykonane z dobrej jakości drewna impregnowanego, np. modrzewia syberyjskiego lub sosny, wyłożone wewnątrz folią np. budowlaną oraz styropianem (2cm), malowane na kolor PALISANDER.

W dolnej części donicy należy wysypać warstwę drenażu np. keramzyt ogrodowy, o grubości do 15cm, dodatkowo wprowadzono powinna zostać rurka PCV odprowadzająca ew. nadmiar wody.

(przykładowe zdjęcie wyglądu donicy;  źródło fotografi: google.com)

  - Dobór szaty roślinnej w Parku

1.4.1 Opis do projektu zieleni

Projekt nasadzeń w Parku stanowić ma uzupełnienia zieleni istniejącej (Platany klonolistne), jak również podkreślić projektowane ciągi pieszo-rowerowe a także stworzyć zaciszne enklawy oraz miejsca przyjemne do spędzanie wolnego czasu.

Jednocześnie zaproponowane rośliny nie są szczególnie uciążliwe pod względem zabiegów pielęgnacyjnych.

Szczególną wagę przywiązano do roślin miododajnych, które nasadzone zostały w postaci drzew liściastych oraz krzewów kwitnących.

Materiał roślinny dobrany został odpowiednio do nasłonecznienia poszczególnych część terenu.

Projekt zieleni obejmuje dobór materiału roślinnego wraz ze wskazaniem technologi poszczególnych prac związanych z założeniem i pielęgnacją nowej szaty roślinnej.

1.4.2 Projektowany materiał roślinny

Projektowane nasadzenia usytuowano w  sposób nie kolidujący z istniejącym uzbrojeniem terenu tak, aby możliwy był prawidłowy wzrost i rozwój roślin a jednocześnie zapewniona była prawidłowa eksploatacja mediów.

Proponowane gatunki oraz odmiany nasadzeń przedstawione zostały w  zestawieniu tabelarycznym opracowania.

1.4.3 Tabelaryczne zestawienie projektowanych roślin

| L.p | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| Drzewa i krzewy iglaste |  |  |  |
| 1 | Cis pośredni 'Hicksii' | Taxus x media | 180 |
| 2 | Jałowiec pfitzera 'Mint Julep' | Juniperus x pfitzeriana | 22 |
| 3 | Jałowiec pfitzera 'Old Gold' | Juniperus x pfitzeriana | 32 |
| 4 | Jałowiec pfitzera 'Pfitzeriana Compacta' | Juniperus x pfitzeriana | 20 |
| 5 | Jałowiec płożący 'Wiltonii' | Juniperus horizontalis | 32 |
| 6 | Jałowiec sabiński 'Tamariscifolia' | Juniperus sabina | 42 |
| 7 | Jodła kalifornijska | Abies concolor | 3 |
| 8 | Sosna czarna | Pinus nigra | 1 |
| 9 | Sosna górska | Pinus mugo | 53 |
| 10 | Świerk kłujacy 'Hoopsii' | Picea pungens | 3 |
| 11 | Świerk serbski | Picea omorika | 2 |
| Drzewa i krzewy liściaste |  |  |  |
| 1 | Ambrowiec amerykański | Liquidambar styraciflua | 1 |
| 2 | Berberys Thunberga ' Atropurpurea' | Berberis thunbergii | 60 |
| 3 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 2 |
| 4 | Brzoza brodawkowata 'Fastigiata' | Betula pendula | 19 |
| 5 | Buk pospolity 'Dawyck Purple' | Fagus sylvatica | 7 |
| 6 | Dąb czerwony | Quercus rubra | 1 |
| 7 | Grab pospolity | Carpinus betulus | 1 |
| 8 | Hortensja drzewiasta 'Anabelle' | Hydrangea arborescens | 11 |
| 9 | Hortensja piłkowana 'Intermedia' | Hydrangea serrata | 14 |
| 10 | Jarząb pospolity | Sorbus aucuparia | 3 |
| 11 | Jarząb turyngski 'Fastigiata' | Sorbus x thuringiaca | 11 |
| 12 | Jarząb incana | Sorbus incana | 16 |
| 13 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 1 |
| 14 | Klon zwyczajny | Acer platanoides | 1 |
| 15 | Klon zwyczajny 'Royal Red' | Acer platanoides | 1 |
| 16 | Krzewuszka 'Nana Variegata' | Weigela sp. | 145 |
| 17 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 1 |
| 18 | Magnolia 'Yellow River' | Magnolia sp. | 1 |
| 19 | Magnolia gwiaździsta | Magnolia stellata | 1 |
| 20 | Magnolia japońska | Magnolia kobus | 1 |
| 21 | Perełkowiec japoński | Sophora japonica | 1 |
| 22 | Śliwa wiśniowa 'Pissardii | Prunus cerasifera | 1 |
| 23 | Tulipanowiec amerykański 'Fastigiatum' | Liriodendron tulipifera | 4 |
| 24 | Wiśnia piłkowana 'Amanogawa' | Prunus serrulata | 4 |
| 25 | Tawuła van Houtte'a | Spiraea x vanhouttei | 48 |
| 26 | Twuła japońska 'Goldflame' | Spiraea japonica | 124 |
| 27 | Berberys Thunberga 'Atropurpurea' | Berberis thunbergii | 108 |
| 28 | Forsycja pośrednia | Forsythia x intermedia | 94 |
| 29 | Jaśminowiec 'Erectus' | Philadelphus | 48 |
| 30 | Krzewuszka 'Bristol Ruby' | Weigela | 195 |
| Trawy ozdobne |  |  |  |
| T1 | Rozplenica japońska | Pennisetum alopecuroides | 156 |
| T2 | Miskant chiński 'Silberfeder' | Miscanthus sinensis | 361 |

1.4.4 Zestawienie projektowanej roślinności

| L.p. | Nazwa | Ilośc szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drzewa i krzewy iglaste | 390 szt. |
| 2 | Drzewa i krzewy liściaste | 925 szt. |
| 3 | Trawy ozdobne | 517 szt. |

Podane ilości roślin sugerują ilość potrzebnej ziemi torfowej odpowiedniej do rodzaju materiału roślinnego (torf kwaśny oraz odkwaszony).

1.4.5 Opis prac

Przed przystąpieniem do realizacji projektu nasadzeń, należy wykonać prace związane z zabezpieczeniem oraz pielęgnacją istniejących nasadzeń:

- zabezpieczenie istniejących drzew na czas realizacji prac inwestycyjnych

- porządkowanie drzewostanu istniejącego (usunięcie suchych i zamierających gałęzi, egzemplarzy)

- pielęgnacja istniejących drzew

Realizację projektu należy wykonać zgodnie z harmonogramem prac:

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych

- wyznaczenie miejsc, rabat pod nasadzenia roślinne

- przygotowanie ziemi do sadzenia

- sadzenie drzew i krzewów

- renowacja trawnika

- pielęgnacja roczna nasadzeń oraz trawnika

1.4.6 Zabezpieczenie istniejącej zieleni

Drzewa znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac budowlanych należy zabezpieczyć na czas budowy, szczególnie Platany klonolistne zlokalizowane w  północnej części parku.

Zabezpieczenie wymagają pnie, system korzeniowy oraz korona drzewa.

Pnie zabezpieczamy matą słomianą przymocowaną do pnia za pomocą drutu bądź sznurka syntetycznego. Dodatkowo należy zabezpieczyć pnie poprzez oszalowanie deskami, dotyczy do szczególnie drzew rosnących w najbliższym sąsiedztwie pracy sprzętu mechanicznego. Przy deskowaniu należy uwzględnić kształt pnia i wykonać je w  taki sposób aby przylegały możliwie do jak największej jego powierzchni, jak również okrywały pień do podstawy korony. Deski mocuje się poprzez drutowanie lub olinowanie bez użycia gwoździ.

Podczas wykonywania prac ziemnych w obrębie systemu korzeniowego należy pamiętać aby nie dopuścić do przeschnięcia bryły korzeniowej i prace wykonać jak najszybciej.

W obrębie rzutu korony prace należy wykonywać ręcznie.

W obrębie wyznaczonym przez rzut korony nie należy wykonywać żadnych prac związanych z poruszaniem się sprzętu oraz pojazdów mechanicznych, jak równeiż nie należy składować materiałów budowlanych.

W koniecznych przypadkach należy zabezpieczyć korony drzew poprzez podwiązanie ich do gałęzi wyżej usytuowanych, bądź poprzez korektę korony. W przypadku korekty korony, czynność ta musi zostać wykonana przez osoby wykwalifikowane.

1.4.7 Prace porządkowe związane z istniejącą zielenią

W przypadku potrzeby usunięcia drzew istniejących, należy wyciąć pnie a ich pozostałości oraz korzenie sfrezować do głębokości min. 50cm.

W projekcie budowy Parku nie przewidziano takich okoliczności.

1.4.8 Prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni

Prace pielęgnacyjne istniejących nasadzeń związane powinny być z redukcją suchych, chorych bądź połamanych gałęzi oraz cieciami korygującymi ewentualne wady budowy korony. Nie wskazana jest natomiast jakakolwiek redukcja korony oraz podnoszenie koron drzew.

Zabiegi pielęgnacyjne powinny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującą sztuka ogrodową.

Prace pielęgnacyjne powinny być wykonane przez wyspecjalizowanych pracowników, posiadających odpowiednie uprawnienia w dziedzinie chirurgii drzew.

1.4.9 Renowacja trawnika

Renowacja trawnika przewidziana jest wzdłuż zakładanych ścieżek pieszo-rowerowych, placów zabaw oraz wszystkich elementów których wykonanie związane będzie z duża ingerencją w istniejące podłoże.

Przewiduje się dowóz żyznej ziemi ogrodniczej na całej powierzchni przeznaczonej do renowacji, dzięki czemu będzie można wykonać jedynie obsiew trawnika bez jego nawożenia.

Należy zdjąć istniejącą darń na głębokość ok. 10cm, przekopać glebę do gł. ok. 13 cm, następnie rozłożyć warstwę 10cm ziemi urodzajnej oraz 2cm substratu torfowego.

Przyjęto wysiew 4-składnikową mieszanką traw (mietlica pospolita, kostrzewa czerwona rozłogowa, kostrzewa czerwona, wiechlina łąkowa.

Należy siać w ilości 35-50g/m2 trawnika. Wysiew ręczny, krzyżowy przy gęściejszym obsiewie brzegów.

Wysiewane nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0,5-1cm. Zagrabiamy za pomocą sprężystych grabi o płaskich zębach, następnie wykonujemy wałowanie.

Zakładanie trawnika najlepiej przewidzieć na okres od połowy sierpnia do połowy września.

1.4.10 Sadzenie roślinności

Rośliny przed posadzeniem należy obficie podlać a następnie wyznaczyć ich miejsce usytuowania zgodnie z projektem.

Rośliny sadzimy w  doły o średnicy 50% większej niż pojemniki w  których zostały zakupione oraz o 15% głębsze niż wysokość pojemnika.

Dno oraz ściany dołu rozluźnić oraz zaprawić żyzna ziemią ogrodniczą o ph właściwym dla danej rośliny. Roślinę umieścić w dole, obsypać do 2/3 głębokości  żyzna ziemią, następnie obficie podlać tak aby zamulić bryłę korzeniową. Po wsiąknięciu wody uzupełnić doły ziemię i delikatnie ubić tak aby powstało niewielkie zagłębienie.

Konieczne jest aby rośliny posadzone były na takiej głębokości na jakiej rosły w szkółce.

Po posadzeniu krzewów, należy skrócić ich pędy o ok. 1/3 długości.

Powierzchnie rabat roślinnych należy wyściółkować korą sosnową, sortowaną warstwą ok. 5cm.

Drzewa i krzewy kopane należy sadzić w okresie wczesnowiosennym bądź jesiennym, z uprawy kontenerowej natomiast przez cały okres wegetacji.

Rośliny należy sadzić w chłodne, wilgotne dni.

Powierzchnie rabat roślinnych oddzielić od powierzchni trawnika za pomocą taśmy typu ECOBORD.

Łączna powierzchnia korowana wynosi 1 510,0 m2.

Wskazania do jakości materiału roślinnego:

krzewy – materiał roślinny szkółkarski, pierwszego wyboru z dużą bryłą korzeniową, w kontenerach, prawidłowo rozkrzewione (3-4 pędy wychodzące z bryły korzeniowej), wysokość ok. 60-80 w przypadku roślin o wysokości docelowej od 1,5 m., oraz 1-20 cm w przypadku roślin okrywowych

drzewa - materiał roślinny szkółkarski, pierwszego wyboru z dużą bryłą korzeniową w wieku powyżej 7 lat, z dobrze ukształtowana, regularną koroną na wysokości min. 2,0 m, o pokroju charakterystycznym dla danego gatunku, zakryty system korzeniowy.

Po zakończeniu prac związanych z sadzeniem roślin należy przewidzieć roczne zapotrzebowanie na prace pielęgnacyjne.

Częstotliwość prac pielęgnacyjnych związana będzie w warunkami atmosferycznymi panującymi w danym roku (wilgotność powietrza, temperatura, szybkość wzrostu chwastów). Obejmować ona jednak musi podstawowe czynniki warunkujące prawidłowy wzrost roślin:

- podlewanie

- odchwaszczanie

- koszenie trawnika

- cięcia sanitarne oraz formujące krzewy oraz korony drzewiasta

- nawożenie

- uzupełnianie kory

- uzupełnianie wypadów drzew i krzewów

  - Informacje o ochronie obiektu na podstawie wpisu do rejestru zabytków oraz o ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objęty inwestycją nie figuruje w rejestrze zabytków. Ponadto obszar ten nie jest objęty żadną formą ochrony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu.

  - Informacje o wpływie eksploatacji górniczej na przedmiotową inwestycję

Brak wpływu eksploatacji górniczej na obszar objęty niniejszym opracowaniem.

  - Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących  i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, planowana inwestycja:

- nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

W związku z powyższym inwestycja nie wymaga opracowania aportu oddziaływania na środowisko oraz nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

    - Oddziaływanie na środowisko

Projektowane zagospodarowanie terenu nie będzie powodowało naruszenia interesów osób trzecich, a w szczególności uciążliwości spowodowanych przez hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza itp.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, nie powoduje szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza walorów estetycznych środowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska.

Sposób wykorzystania terenu nie będzie powodował również przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu stanowiącego własność inwestora.

    - Sposób postępowania z odpadami

Obiekty będące przedmiotem niniejszego opracowania nie powodują powstawania odpadów

  - Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania przedsięwzięcia

Brak.

CZĘŚĆ SANITARNA

F.W. ZOEN Architektura Krajobrazu Paulina Cieślik

Kopiec,  ul. Parkowa 2,  42-125 Kamyk

tel. 505 926 015

e-mail: pracownia@zoen-ogrody.pl

NIP: 574-193-15-33

nr konta: 03 1020 1664 0000 3702 0384 0774

NAZWA INWESTYCJI:

Projekt Wykonawczy Budowy Parku przy ul. Sadowej w Wieluniu

Działki nr ewid. 279/4, 279/6, 279/8 obręb 15 Wieluń miasto

ADRES OBIEKTU:

ul. Sadowa, 98-300 Wieluń

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:

SANITARNA

ZLECENIODAWCA:

Gmina Wieluń

Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

PROJEKTOWAŁ:

BRANŻA:

SANITARNA:      mgr inż. Konrad Śliwiński									     nr upr. SLK/3517/PWOS/11

DATA WYKONANIA:

SIERPIEŃ 2016 r.

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

1. OPIS TECHNICZNY.....................................................................................29

1.1 Podstawa opracowania.........................................................................29

1.2 Zakres opracowania..............................................................................29

1.3 Stan istniejący.......................................................................................29

1.4 Technologia fontanny.............................................................................30

1.4.1 Podstawa, faza i przedmiot opracowania.....................................30

1.4.2 Opis ogólny fontanny....................................................................30

1.54.3 Opis instalacji.............................................................................30

1.4.4 Dobór urządzeń............................................................................32

1.4.5  Montaż urządzeń i instalacji........................................................37

1.4.6  Wytyczne branżowe....................................................................37

1.4.7  Warunki dopuszczenia zamienników...........................................39

1.4.8  Zestawienie urządzeń i armatury.................................................39

1.5 Instalacja wody......................................................................................42

1.5.1  Przyłącze wody............................................................................42

1.5.2  Doprowadzenie wody filtrowanej do fontanny.............................44

1.5.3  Instalacja wody dla skrzynek irygacyjnych..................................44

1.5.4  Instalacja nawadniająca..............................................................45

1.6 Instalacja kanalizacji..............................................................................45

1.7 Instalacja ogrzewania komory maszynowni..........................................46

1.8 Instalacja wentylacji komory maszynowni.............................................47

1.9 Roboty ziemne......................................................................................47

1.10 Dokumentacja powykonawcza............................................................48

1.11 Wnioski końcowe.................................................................................48

2. RYSUNKI

Rys. nr S-1  Projekt Zagospodarowania Terenu – instalacje sanitarne 1:500

Rys. nr S-2  Schemat technologii fontanny

Rys. nr S-3  Rzut komory maszynowni - technologia 1:50

Rys. nr S-4  Rzut komory maszynowni – ogrzewanie oraz wentylacja 1:50

Rys. nr S-5  Fontanna – rzut z góry

Rys. nr S-6  Fontanna – widok z boku

Rys. nr S-7  Fontanna – rzut – podział kamienia

Rys. nr S-8  Fontanna – widok – podział kamienia

Rys. nr S-9  Fontanna – niecka

Rys. nr S-10  Profil podłużny przyłącza i instalacji wody – część I 1:100/100

Rys. nr S-11  Profil podłużny przyłącza i instalacji wody – część II 1:100/100

Rys. nr S-12  Profil podłużny instalacji kanalizacji 1:100/100

Rys. nr S-13  Typowa studzienka kanalizacyjna Ø600

Rys. nr S-14  Typowa studzienka kanalizacyjna Ø1000

Rys. nr S-15  Typowe posadowienie kanału PVC

Rys. nr S-16  Typowe posadowienie rurociągu PE

1. OPIS TECHNICZNY

# 1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem,

- warunków przyłączenia do sieci wod-kan,

- projektu architektonicznego,

- aktualnej mapy do celów projektowych 1:500,

- wytycznych Inwestora,

- obowiązujących norm i przepisów.

# 1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych wraz z technologią fontanny dla zagospodarowywanego terenu przy  ul. Sadowej w Wieluniu na działkach o numerach ewidencyjnych 279/4, 279/6, 279/8 obręb 15 Wieluń miasto, z przeznaczeniem na teren edukacyjno-rekreacyjno-wypoczynkowy dla mieszkańców Wielunia.

Zakres opracowania obejmuje:

- technologię fontanny z wyłączeniem robót konstrukcyjno-budowlanych oraz elektrycznych,

- instalacje technologiczne, wodne oraz kanalizacyjne w komorze maszynowni,

- wentylację oraz ogrzewanie w komorze maszynowni,

- przyłącze oraz instalację wody,

- instalację kanalizacji,

# 1.3 Stan istniejący

Teren objęty opracowaniem jest terenem nieogrodzonym znajdującym się w południowo-wschodniej części Wielunia.  Od strony południowej i zachodniej graniczy z osiedlem mieszkaniowym, w części północnej znajduje się obszerny parking. Obecnie obszar funkcjonuje jako miejska przestrzeń sportowo-rekreacyjna. Porośnięty trawą, posiada jedynie wydeptane ścieżki łączące osiedle mieszkaniowe z pobliskimi sklepami oraz innymi obiektami.

W centralnej części założenia występuje górka, wykorzystywana do zjazdów na rowerach oraz sankach przez miejscową młodzież, w południowym narożniku  zainstalowanych zostało pięć przyrządów treningowych.

Istniejący teren posiada następujące przyłącza infrastruktury technicznej:

- przyłącze kanalizacji sanitarnej,

- przyłącze kanalizacji deszczowej,

# 1.4 Technologia fontanny

## 1.4.1 Podstawa, faza i przedmiot opracowania

Podstawą do opracowania niniejszego projektu są wytyczne architektoniczno-budowlane budowy fontanny w parku przy ul. Sadowej w Wieluniu. Fazą opracowania jest projekt budowlany, a jego przedmiotem – podanie rozwiązań technicznych instalacji strumieni wodnych wraz z uzdatnianiem wody dla w/w fontanny.

## 1.4.1 Opis ogólny fontanny

Fontanna wykonana będzie w postaci podziemnej betonowej niecki, przykrytej płytami kamiennymi nawierzchni. Efekt wizualny pierwszego obrazu wodnego tworzony będzie poprzez umieszczoną centralnie, dyszę wieloobrazową (VJ) bijącą wodą na wysokość do 3,0m i średnicę do 3,0m. Dysza zasilana będzie wodą poprzez dwa podwodne agregaty fontannowe (EC). Oświetlenie ww. obrazu wodnego realizowane będzie za pomocą 2 szt. reflektorów ze światłem ledowym RGB (LED).

Efekt wizualny drugiego obrazu wodnego tworzony będzie poprzez 23 szt. dysz wielostrumieniowych (KL) bijącymi wodą na wysokość do 2,0m, umieszczonych na planie krzyża. Dysze zasilane będą wodą poprzez podwodne agregaty fontannowe (EC). Oświetlenie ww. obrazu wodnego realizowane będzie za pomocą 2 szt. reflektorów ze światłem ledowym RGB (LED) na każdą dyszę wielostrumieniową. Sterowanie agregatami fontannowymi oraz reflektorami LED RGB odbywać się będzie za pośrednictwem programowalnego sterownika DMX-RDM 512CH poprzez system sygnałów DMX-RDM.

Woda będzie uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urządzeń dla tego celu zamontowanych w wydzielonym, podziemnym pomieszczeniu technicznym (komorze maszynowni).

## 1.4.2 Opis instalacji

Przepływ wody w instalacji fontanny podzielony jest na dwa niezależnie pracujące obiegi tj. uzdatniania wody oraz zasilania dysz. Stacja uzdatniania oraz szafa sterująca umieszczona będzie w komorze maszynowni zlokalizowanej nieopodal niecki fontanny. Agregaty fontannowe umieszczone będą w niecce fontanny.

W obiegu uzdatniania woda zasysana będzie z niecki fontanny dwoma koszami ssawnymi (KSF) przez pompę filtracyjną (PF), za pomocą pompy woda podawana będzie na filtr piaskowy (FP), dezynfekowana a następnie kierowana do niecki dwoma króćcami napływowymi. Przed wprowadzeniem wody do niecki, w celu jej dezynfekcji i zapobieżeniu rozwijania się glonów, podawany będzie środek dezynfekujący za pomocą śluzy dozującej (SD). Jako środek dezynfekujący zastosowano wielofunkcyjne tabletki na bazie chloru. 
Do niecki fontanny dostarczana będzie woda wodociągowa do pierwszego napełnienia oraz pokrycia bieżących ubytków eksploatacyjnych. Wlot rurociągu wyposażono w elektrozawór (EL), który to sterowany będzie czujnikiem poziomu wody (CP).

Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny odbywa się poprzez przelew awaryjny bezpośrednio do kanalizacji. Spust wody z niecki fontanny odbywa się poprzez spust denny z zasuwą.

W obiegu zasilania dyszy wieloobrazowej (VJ) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez dwa podwodne agregaty fontannowe (EC), dysza wieloobrazowa zasilana jest dwoma agregatami. Agregaty wyposażone są w kosze ze stali nierdzewnej zabezpieczające je przed dostaniem się większych elementów stałych do wnętrza i uszkodzeniem.

W obiegu zasilania dysz fontannowych wielostrumieniowych (KL) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez podwodne agregaty fontannowe (EC). Agregaty wyposażone są w kosze ze stali nierdzewnej zabezpieczające je przed dostaniem się większych elementów stałych do wnętrza i uszkodzeniem.

Dodatkowo woda z sieci będzie zmiękczana na automatycznym zmiękczaczu z kolumną jonowymienną (ZM). Na przyłączu wody projektuje się filtr wstępny (WP) o skuteczności filtracji 20 µm, zabezpieczający zmiękczacz przed zatkaniem zanieczyszczeniami.

Wody deszczowe z powierzchni fontanny odbierane są przez przelew i kierowane do kanalizacji. W okresie zimowym wody opadowe kierowane są do kanalizacji poprzez spust denny. Elementy wyposażenia technologicznego będą łączone z przewodami na połączenia gwintowane. Wszystkie odcinki instalacji pod zbiornikiem wody należy wykonać przed wykonaniem dna, a elementy przejścia przez dno, jako gotowe elementy systemowe osadzić przed pracami betoniarskimi.

Pompy fontanny pracują w obiegu zamkniętym i są włączane okresowo. W okresie nocnym pompy atrakcji fontanny będą wyłączane. Niecka wykonana będzie ze zbrojonego betonu (wg wytycznych branżowych) i wyposażona w króćce technologiczne: przelewowy, spustowy, tłoczne, ssawne i przejść kabli.

## 1.4.3 Dobór urządzeń

Pompa filtracyjna (PF)

Pompa zapewnia stałą cyrkulację wody w obiegu oraz wykorzystywana będzie do płukania filtra piaskowego. Pompa wyposażona jest w filtr wstępny służący do zatrzymywania zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie pobieranej z niecki fontanny. Łapacz znajduje się przed pompą obiegową i zabezpiecza ją przed uszkodzeniem.

Dobrano pompę wirową z prefiltrem o wydajności 9 m3/h, wysokości podnoszenia 11 m H2O i mocy 0,55 kW, 400V typ Badu 90/13.

Filtr piaskowy (FP) z zaworem sześciodrogowym (ZS)

Filtr ten stosuje się w celu usunięcia z wody zanieczyszczeń mechanicznych, zawiesin i cząstek koloidowych. Filtr wypełniony jest piaskiem kwarcowym usypanym na podtrzymującej warstwie żwiru. Płukanie filtra odbywa się wodą pobieraną z niecki fontanny. Filtr wykonany jest z tworzywa sztucznego, dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną. Zbiornik filtracyjny wyposażony jest we właz potrzebny do usypania i usunięcia złoża, manometr oraz niezbędne do prawidłowej pracy króćce.

- Średnica filtra:			500 mm

- Wysokość całkowita:		770 mm

- Prędkość filtracji:			50 m/h

- Warstwy filtracyjne:

- żwir 1-5 mm (podsypka):	25 kg

- piasek  0,4-0,7 mm:		70 kg

Przełączanie filtra w kolejne cykle pracy (filtracja, płukanie) odbywa się przy pomocy ręcznego zaworu sześciodrogowego.

Dobrano filtr o średnicy 500 mm typ ASTER 500 oraz zawór sześciodrogowy ręczny o przyłączach 1 1/2” typ Classic 11/2”.

Śluza dozująca (SD)

- Środek chlorujący:			wielofunkcyjne tabletki na bazie chloru

- Stężenie chloru wolnego:		nie mniejsze niż 0,3 g Cl2/m3

- Dawka chloru wolnego:		0,5-2,0 g/m3

Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego.

Zastosowano zestaw składający się z ręcznej śluzy dozującej typ Dossi-3 o wydajności maksymalnej 2 l/h montowanej na by-pasie instalacji tłocznej wody przefiltrowanej.

Czujnik poziomu wody (CP)

Czujnik służy do automatycznego sterownia uzupełnianiem wody z sieci w niecce fontanny, oraz zabezpiecza pompy przed suchobiegiem. Dobrano czujnik poziomu wody z czterema sondami w obudowie ze stali nierdzewnej typ WSS20-4 (CP). Dobrano zawór dopustu wody ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym 1” typ R225 z napędem elektrycznym normalnie zamkniętym, 24VDC typ LRF24 (EL).

Dysze wielostrumieniowe (KL)

Przyjęto dysze wielostrumieniowe typ Cluster ECO 15-38 (KL), wytwarzające wielostrumieniowy, składający się z 20 szt. strumieni o średnicy 3.5mm i odporny na podmuchy wiatru słup wody o średnicy 38mm. Każda dysza wyposażona jest w przegub kulowy, za pomocą, którego strumień może być regulowany w zakresie 12° od pozycji pionowej. Dysza wykonana ze stali nierdzewnej i przyłączu 11/2”.

Dysza wieloobrazowa (VJ)

Przyjęto dyszę wieloobrazową typ Vario Jet 42-15 (VJ), wytwarzającą w zależności od wysokości strumienia wodnego i wydajności wody obraz wodny, który będzie przybierał pięć kształtów o zmiennej wysokości i średnicy. Zmiana kształtu strumienia wody odbywać się będzie bez ingerencji mechanicznej, ręcznej, czy automatycznej w dyszę, np. filmu wodnego w formie kielicha, kielicha o postrzępionych krawędziach, smukłego, piętrzącego się strumienia pionowego, płynnej zmiany wysokości strumienia wodnego, cięcie strumienia wodnego, praca wybranych strumieni wodnych pojedynczo lub grupowo. Dysza wieloobrazowa typ Vario Jet 42-15 (VJ) zasilana w wodę będzie poprzez dwa agregaty fontannowe typ VN150 (EC). Dysza wykonana ze stali nierdzewnej i dwóch przyłączach 11/2”.

Reflektory LED RGB (LED)

Dla optymalnego oświetlenia strumieni wodnych dyszy wieloobrazowej typ Vario Jet 42-15 (VJ) oraz dysz wielostrumieniowych typ Cluster ECO 15-38 (KL) zastosowano po dwa reflektory LED RGB na każdą dyszę typ LED PP110 (LED). Reflektory zasilane są bezpiecznym napięciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacji podwodnej, jako oświetlenie fontann i wodotrysków. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali nierdzewnej i standardowo wyposażona w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkła pancernego wytrzymująca praktycznie wszystkie naprężenia i pełniąca rolę osłony diod LED, w ilości 3 sztuk diod LED w każdym reflektorze.

Szyba ze szkła pancernego jest płasko łączona śrubami z obudową oraz uszczelnieniem. Reflektor charakteryzuje się gładką i równa powierzchnia, bez wystających krawędzi, sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń.

Zastosowane reflektory LED umożliwiają zmianę światła w zakresie 16 milionów kolorów. Każdy z reflektorów jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zarówno pod kątem liczebności kolorów, jak i dynamiki ich wyświetlania. Reflektor wyposażony jest w kabel zasilająco – sterujący z wtykiem VTS o stopniu szczelności IP68.

Cechy reflektora typ LED RGB (LED):

- protokół DMX-RDM gwarantujący uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie najważniejszych parametrów reflektora:

- roboczogodziny załączeń napięcia,

- roboczogodziny pracy właściwej - cały reflektor,

- roboczogodziny pracy właściwej - poszczególne spoty,

- temperatura pracy reflektora - cały reflektor,

- temperatura pracy reflektora - poszczególne spoty,

- napięcie robocze,

- identyfikacja błędnej pracy,

- sterowanie na bazie protokołu DMX, zapewniające płynną zmianę kolorów w zakresie 16 milionów barw,

- wtyk VTS, wykonany w standardzie IP68, zapewniający jednocześnie zasilanie 24VDC oraz sterownie DMX, stanowiący integralną część reflektora,

- skuteczność oświetlania obrazu wodnego do 5m przy mocy 6W,

- możliwość uzyskania efektu stroboskopowego,

- maskownica umożliwiająca profesjonalny montaż w płycie,

- zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczeństwa odnośnie publicznych obiektów fontannowych.

Agregaty fontannowe (EC)

Dla zasilania dysz wielostrumieniowe typ Cluster ECO 15-38 (KL) oraz dyszy wieloobrazowej typ Vario Jet 42-15 (VJ) zastosowano podwodne agregaty fontannowe (EC). Agregaty zapewniają płynną regulacje wysokości każdego z 24 szt. strumieni oraz ich indywidualne przerywanie. Agregat zasilany jest bezpiecznym napięciem 24 V/DC i pobiera moc 120W. Dodatkowo każdy agregat wyposażony jest w przetwornicę częstotliwości w celu płynnej regulacji wysokości strumienia wodnego. Każdy z agregatów jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zarówno pod kątem wysokości, jak i dynamiki obrazu wodnego. Agregaty wyposażone są w filtry wstępne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilająco – sterujące z wtykiem VTS o stopniu szczelności IP68.

Każde z urządzeń ma własne imię cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, którego z wiązki informacji wybiera rozkazy przeznaczone dla niego. Podstawowym założeniem jest liniowość sieci tzn. sygnał przechodzi z jednego urządzenia do kolejnego.

Cechy agregatu (EC):

- efekt dynamicznego cięcia obrazu wodnego na bazie protokołu DMX (120 zmian prędkości obrotowej/min), przy założeniu pełnego obrazu wodnego o średnicy 38mm i wysokości do 2000mm,

- efekt płynnej zmiany wysokości obrazu wodnego na bazie protokołu DMX (20mm – 2000mm – 20mm) (20 zmian wartości prędkości obrotowej/min),

- zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczeństwa odnośnie publicznych obiektów fontannowych,

- protokół DMX-RDM gwarantujący uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie najważniejszych parametrów agregatu:

- roboczogodziny załączeń napięcia – inicjacja,

- roboczogodziny pracy właściwej – inicjacja + prędkość,

- temperatura pracy agregatu,

- natężenie robocze,

- napięcie robocze,

- identyfikacja błędnej pracy,

- wtyki VTS (24VDC & DMX), wykonane w standardzie IP68, stanowiące integralną część agregatu.

Rozdzielnica zasilająco – sterująca  (SZS)

Rozdzielnica została zaprojektowana w obudowie metalowej o wymiarach wys. 800mm, szer. 600mm, gł. 400mm. Rozdzielnica zostanie zamontowana na ścianie maszynowni. Należy stosować indywidualne dławiki kablowe typu PG montowane od rozdzielnicy. Projektowana rozdzielnica zostanie wyposażona w aparaty zabezpieczające do poszczególnych urządzeń fontanny. Rozdzielnicę należy wyposażyć w termostat, grzałkę i wentylację. W obudowie zostanie zamontowane oświetlenie. Stopień szczelności IP55. Parametry pracy obiektu będą ustawiane za pomocą zegarów sterujących. Użytkownik będzie miał możliwość ustawienia godzin pracy pompy filtracyjnej, oświetlenia oraz agregatów fontannowych. Rozdzielnia wyposażona będzie dodatkowo w sterownik DMX-RDM 512CH realizujący program choreograficzny pracy dysz i oświetlenia. Program 10 minutowy w sterowniku DMX będzie zapętlony w nieskończoność a sterowanie agregatami i oświetleniem realizowane będzie poprzez przekaźniki zasilaczy 24VDC.

Na elewacji rozdzielnicy zamontowane zostaną przełączniki trybu pracy dla następujących urządzeń:

- Pompa filtracyjna (Włącznik A-0-R)

- Oświetlenie (Włącznik A-0-R)

- Agregaty (Włącznik A-0-R)

- Elektrozawór (Włącznik A-0-R)

Jako zabezpieczenie przeciwzwarciowe urządzeń zastosowano wyłączniki nadmiarowo-prądowe o charakterystykach i wartościach dobranych do mocy zabezpieczeń urządzeń. W szafie zaprojektowano ochronniki przeciwprzepięciowe kl. C.

Zmiękczacz wody (ZM)

Zaprojektowano automatyczny zmiękczacz wody o wydajności maksymalnej 5,5m3/h przy twardości <0,1°d, zdolność jonowymienna zmiękczacza 352 °d x m3. Zmiękczacz posiada zbiornik ze złożem jonowymiennym o średnicy 16” oraz zbiornik na sól tabletkową. Sterowanie procesem regeneracji i płukania odbywa się poprzez automatyczną głowicę sterującą. Zmiękczacz posiada przyłącze DN25.

## 1.4.5 Montaż urządzeń i instalacji

Montaż urządzeń należy przeprowadzić na podstawie rysunku rozmieszczenia urządzeń. Pompy mocować do podłoża za pomocą śrub z kołkami rozprężnymi. Montaż rurociągów należy prowadzić zgodnie z rysunkami orurowania oraz schematem technologicznym. Rurociągi prowadzić ze spadkiem do komory maszynowni. Montaż i próby wodne instalacji przeprowadzić zgodnie z WTWiO producentów rur i kształtek z PVC, PE oraz armatury. Rurociągi w niecce fontannowej oraz układane w ziemi wykonać z PE. Rurociągi w pomieszczeniu technicznym wykonać z PVC. Rurociągi w pomieszczeniu technicznym należy układać na podporach wykonanych z kształtowników stalowych ocynkowanych i obejm do rur z wkładkami gumowymi. Podpory i zawieszenia mocować do stropów, ścian i konstrukcji pomieszczenia. Rozmieszczenie podpór zgodnie z WTWiO producentów rur z PVC. Przy klejeniu PVC zachować ostrożność (wg WTWiO rurociągów z PVC). Należy zapewnić środki pierwszej pomocy na stanowisku pracy.

Wszystkie „wyjścia” rurociągów z dna niecki oraz ściany pomieszczenia technicznego należy wyposażyć w murowe kołnierze oraz łańcuchy uszczelniające firmy Integra Gliwice.

## 1.4.6 Wytyczne branżowe

- Maksymalny wydatek wód popłucznych z płukania filtra wynosi ok. 15 m3/h w czasie ok. 3 min., objętość wód popłucznych z jednego płukania wynosi ok. 0,75 m3. Częstotliwość płukania – minimum dwa razy w tygodniu. Wody popłuczne odprowadzane będą z przerwą powietrzną do rząpia w pomieszczeniu technicznym.

- Woda świeża wodociągowa do napełniania niecki i uzupełniania obiegów - max 2 m3/h. Rurociąg Ø32 doprowadzić do pomieszczenia technicznego i zakończyć zaworem odcinającym, wodomierzem, zaworem antyskażeniowym typu BA.

- W pomieszczeniu technicznym wykonać rząpie (wg. projektu branżowego) oraz zainstalować pompę zatapialną do wody brudnej z własnym sterowaniem pływakowym o wydajności 15 m3/h. Od pompy poprowadzić rurociąg ciśnieniowy tłoczny do odbiornika kanalizacji.

- W niecce fontanny wykonać przelew awaryjny Ø160 do kanalizacji.

- W niecce fontanny wykonać spust denny z zasuwą Ø110 do kanalizacji.

- Do szafy technologicznej sterującej fontanną doprowadzić zasilanie wg zapotrzebowania podanego w tabeli nr 1 oraz bednarkę.

- W pomieszczeniu technicznym wykonać tablicę elektryczną zasilającą: pompę ścieku, grzejnik elektryczny, wentylację, oświetlenie, gniazdo serwisowe, szafę technologiczną fontanny.

- W pomieszczeniu technicznym wykonać oświetlenie zgodnie z PN.

- W pomieszczeniu technicznym wykonać wentylację mechaniczną 5 w/h, awaryjnie 10 w/h.

- W pomieszczeniu technicznym należy zapewnić temperaturę min 5°C, max 30°C.

- Obsługa fontanny przez uprawniony i przeszkolony personel.

Tab.1 Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla szafy zasilająco – sterującej technologią fontanny.

| Lp. | Urządzenie | Moc | Napięcie | Moc całkowita | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa filtracyjna | 0,55 kW | 400 V/AC | 0,55 kW | PF |
| 2 | Elektrozawór | 0,007 kW | 24 V/DC | 0,007 kW | EL |
| 3 | Zmiękczacz | 0,005 kW | 24 V/DC | 0,005 kW | ZM |
| 4 | Reflektory led | 48x0,006 kW | 24 V/DC | 0,29 kW | LED |
| 5 | Agregaty fontannowe | 25x0,12 kW | 24 V/DC | 3,00 kW | EC |
| 6 | Inne – automatyka, itp. |  |  | 0,5 kW |  |
|  | Razem |  |  | ≈ 5,0 kW |  |

## 1.4.7 Warunki dopuszczenia zamienników

W dokumentacji powyższej wskazano szereg produktów przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowią przykłady elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Oznacza to, że wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktów i może stosować inne, jednakże wyłącznie pod warunkiem ich całkowitej zgodności z produktami podanymi w dokumentacji pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

- wyglądu (struktura, barwa, kształt),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z aktualnymi europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów, w szczególności z normą PN-HD 60364-7-702.

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ.

## 1.4.8 Zestawienie urządzeń i armatury

| L.p. | Opis | Przykładowy produkt | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| PF | Pompa filtracyjna z filtrem wstępnym, pozioma. q=9 m3/h, H=11 mH2O N= 0,55 kW 3x400 V DN 50/40 Materiał: tworzywo sztuczne. | BADU 90/13 | 1 |
| FP | Filtr piaskowy 500mm; H=770mm; DN 40/40, PN2,5 wraz ze złożem, włazem, króćcami technologicznymi, manometrem . Materiał: tworzywo sztuczne. | ASTER500 | 1 |
| ZS | Zawór 6-drogowy ręczny 11/2” Materiał: tworzywo sztuczne. | CLASSIC | 1 |
| SD | Śluza dozująca DN 40/40, PN2,5 Materiał: tworzywo sztuczne. | DOSSI-3 | 1 |
| CP | Czujnik poziomu wody Materiał: stal nierdzewna | WSS 20-4 | 1 |
| SZS | Szafa zasilająco-sterująca dla urządzeń technologicznych | SZS | 1 |
| LED | Reflektor LED N=6 W; 24 V/DC Materiał: stal nierdzewna. | LED PP 110 | 48 |
| EC | Agregat fontannowy. N=120 W; 24 V/DC Materiał: stal nierdzewna/tworzywo sztuczne. | VN150 | 25 |
| KL | Dysza wielostrumieniowa. Materiał: stal nierdzewna. | Cluster ECO 15-38 | 23 |
| VJ | Dysza wieloobrazowa. Materiał: stal nierdzewna. | Vario Jet 42-15 | 1 |
| KD | Przejście szczelne kabli – 22 kable. Materiał: stal nierdzewna. | KD22/160 | 2 |
| DMX-3 | Kabel DMX VTS 3m. Materiał: guma. | DMX3 | 24 |
| DMX-5 | Kabel DMX VTS 5m. Materiał: guma. | DMX5 | 11 |
| DMX-T | Terminator DMX Materiał: tworzywo sztuczne. | DMX-T | 2 |
| DMXH-3 | Kabel DMXH VTS 3m. Materiał: guma. | DMXH3 | 48 |
| 24VDC/3 | Kabel 24VDC VTS 2x2,5mm2 3m. Materiał: guma. | 24VDC/3 | 25 |
| 24VDC/7.5 | Kabel 24VDC VTS 2x2,5mm2 7.5m. Materiał: guma. | 24VDC/7.5 | 12 |
| JB | Podwodna puszka połączeniowa Materiał: tworzywo sztuczne. | JB8M20 | 10 |
| DMX-D | Driver DMX Materiał: tworzywo sztuczne. | DMX-D | 12 |
| H07 | Kabel H07RN-F 1x16mm2. Materiał: guma. | H07RN-F 1x16mm2 | 1200 |
| DMX | Kabel DMX. Materiał: guma. | DMX | 100 |
| WP | Filtr wstępny 20µm, DN25. Materiał: tworzywo sztuczne. | WP10 | 1 |
| EL | Zawór z napędem elektrycznym – 1”, 24VDC, normalnie zamknięty. Materiał: stal nierdzewna. | LRF24/R225 | 1 |
| KSF | Kosz ssawny filtracji. Materiał: stal nierdzewna. | KSF200/250/63 | 2 |
| ZM | Zmiękczacz DN25. N=3 W; 230 V/AC Materiał: tworzywo sztuczne. | EURO 31 VC | 1 |
| - | Rury, kształtki, zawory – PVC-U. | PVC-U, PN10 | 1 |
| - | Rury, kształtki – PVC-U. | PVC-U, SN8 | 1 |
| - | Rury, kształtki – PE. | PE100, PN10, SDR17 | 1 |
| - | Rury, kształtki, uchwyty dla instalacji elektrycznej. | PVC | 1 |
| - | Uchwyty dla rurociągów instalacji hydraulicznej. | Stal ocynkowana z wkładką gumową | 1 |
| - | Kołnierze uszczelniające. | EPDM | 1 |
| - | Łańcuchy uszczelniające. | EPDM, stal ocynkowana | 1 |
| Kable zasilające i sterujące w komorze maszynowni: - pompa filtracji (PF) – typ YLYżo 4x1,5mm2 - zawór dopustu wody (EL) – typ YLY 2x1,5mm2 - czujnik poziomu wody (CP) – typ YLY 4x1,5mm2 - zmiękczacz (ZM) – typ YLY 3x1,5mm2 |  |  | 1 |

# 1.5 Instalacja wody

## 1.5.1 Przyłącze wody

Projektuje się włączenie w istniejącą sieć wodociągową Ø160PVC zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu na działce o nr ewid. 378 za pomocą nawiertki wodociągowej (miejsce włączenia, jak również rzędną istniejącego wodociągu należy zweryfikować na etapie wykonawstwa). Bezpośrednio za projektowanym włączeniem w sieć wodociągową, na przyłączu wody należy zabudować zasuwę odcinającą Dn32 z obudową i skrzynką uliczną - bezpośrednio do zasuwy należy zamontować szybkozłączkę do rur PE. Przyłącze należy wykonać z rur PE-HD typ100 SDR11 o średnicy  Ø32x2,9mm odpornych na działanie ozonu w stężeniach do 1mg/dm3. Przyłącze należy wprowadzić do projektowanej komory maszynowni, gdzie zostanie zabudowany zostanie zestaw wodomierzowy składający się z:

- Zaworu grzybkowego Dn32,

- Filtra siatkowego Dn32,

- Wodomierza skrzydełkowego Dn20,

- Zaworu grzybkowego Dn32,

- Zaworu antyskażeniowego typu BA,

Zestaw wodomierzowy winien być zamontowany na trwale przymocowanej do ściany konsoli w pozycji horyzontalnej, zgodnie z PN-EN 14154-2+A1:2007 nie dalej niż 1,0 m za pierwszą przegrodą (ścianą) w sposób zapewniający swobodny dostęp do wodomierza zarówno podczas dokonywania odczytów jak i jego wymiany. Za zestawem wodomierzowym, po stronie instalacji należy zamontować zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody zaworem antyskażeniowym typu BA o średnicy zgodnej z częścią rysunkową zgodnie z PN-EN 1717:2003 (Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny). Za zestawem wodomierzowym zamontować zawór spustowy umożliwiający opróżnienie przyłącza (przy zamkniętej zasuwie odcinającej) w okresach występowania temperatur ujemnych. Rury wody w komorze maszynowni należy umieścić w izolacji  z otuliny polietylenowej o grubości 13mm.

Przyłącze wodociągowe należy montować na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Zasypywanie należy rozpocząć od obsypki przewodów rozdrobnionym, piaskowym gruntem rodzimym, a następnie zasypkę należy prowadzić warstwami ziemi o grubości 20 cm. Wodociąg powinien być oznaczony  taśmą sygnalizacyjną lub materiałami równorzędnymi dla łatwego odszukania przewodu.

Podczas odbioru przyłączy wody należy wykonać próbę ciśnieniową wodną zgodnie z normą PN-EN 805. Po zakończeniu inwentaryzacji, sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich złączy oraz dokonanej próbie szczelności, można przystąpić do zasypywania wykopów pod rurociągi. Przejście przed ścianę komory maszynowni należy zabezpieczyć łańcuchem uszczelniającym.

## 1.5.2 Doprowadzenie wody filtrowanej do fontanny

W celu zachowania odpowiedniej czystości wody na potrzeby fontanny będzie one stale poddawana procesom filtracji oraz dezynfekcji (zgodnie z opisaną technologią fontanny). Projektuje się wykonane wykonać z rur PE-HD typ100 SDR17 o średnicy  Ø63x3,8mm  kolektory ssawne oraz tłoczne łączące komorę maszynowni z niecką fontanny. Kolektory należy prowadzić ze spadkiem w stronę komory maszynowni (możliwość odwodnienia instalacji) w sposób zgodny z opisem technologii fontanny. Prace ziemne prowadzić w sposób tożsamy do zapisów punktu V.a. Po wprowadzeniu kolektorów do komory maszynowni należy wykonać połączenie z instalacją fontannową wg wytycznych producenta. Przejścia przed ścianę komory maszynowni należy zabezpieczyć łańcuchem uszczelniającym.

Ze względów bezpieczeństwa (kontakt ze środkami chemicznymi) w komorze maszynowni należy zamontować oczomyjkę. Rury wody należy umieścić w izolacji  z otuliny polietylenowej o grubości 13mm.

## 1.5.3 Instalacja wody dla skrzynek irygacyjnych

Na przedmiotowym terenie zaprojektowanych zostało 6szt. okrągłych skrzynek irygacyjnych z wbudowanym zaworem ¾” o parametrach:

- Materiał wykonania: czarny polipropylen (PP),

- Zielona zamykana pokrywa z otworem na wąż  w zestawie,

- gwint wewnętrzny F3/4" na wlocie (przyłącze od dołu),

- gwint zewnętrzny M3/4 " na wylocie (do podłączenia np. węża ogrodowego)

- Średnica - D = 205 mm,

- Wysokość - H = 110 mm,

- Średnica otworu (np. na wąż ogrodowy) - A = 59 mm,

- Średnica przyłącza dolnego - B = 32 mm.

Rozprowadzenie wody należy wykonać z rur PE-HD typ100 SDR11 o średnicy  Ø32x2,9mm pod ziemią w systemie trójnikowym. Spadek przewodów formować w stronę komory maszynowni, w sposób umożliwiający odwodnienie instalacji podczas występowania temperatur ujemnych. Prace ziemne prowadzić w sposób tożsamy do zapisów punktu V.a. W komorze maszynowni należy zamontować zawór odcinający oraz zawór spustowy, instalację wewnątrz komory rozprowadzić zgodnie z częścią rysunkową. Przejścia przed ścianę komory maszynowni należy zabezpieczyć łańcuchem uszczelniającym. Rury wody należy umieścić w izolacji  z otuliny polietylenowej o grubości 13mm.

## 1.5.4 Instalacja nawadniająca

Doprowadzenie wody do systemu nawadniającego należy wykonać z rur PE-HD typ100 SDR11 o średnicy  Ø25x2,3mm. Na każdym wyprowadzonym ciągu, w komorze maszynowni należy zamontować zawór spustowy, zawór odcinający oraz elektrozawór. Sterowanie pracą układu nawadniającego poprzez sterownik systemów nawadniających typu RAIN BIRD. Rozprowadzenie przewodów nawadniających bezpośrednio pod rośliny wg części architektonicznej. Spadek przewodów formować w stronę komory maszynowni, w sposób umożliwiający odwodnienie instalacji podczas występowania temperatur ujemnych. Prace ziemne prowadzić w sposób tożsamy do zapisów punktu V.a. Instalację wewnątrz komory rozprowadzić zgodnie z częścią rysunkową. Przejście przed ścianę komory maszynowni należy zabezpieczyć łańcuchem uszczelniającym. Rury wody zimnej należy umieścić w izolacji  z otuliny polietylenowej o grubości 13mm.

# 1.6 Instalacja kanalizacji

Wody technologiczne (przelew oraz spust z fontanny, płukanie filtra piaskowego) oraz incydentalne (odwodnienie komory maszynowni + przewodów wody) zostaną odprowadzone do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej (SKi) zlokalizowanej na przedmiotowym terenie. Na trasie kanału grawitacyjnego należy zamontować studzienki kanalizacyjne w miejscach zmiany kierunku przewodu. Kanały grawitacyjne należy wykonać z rur kielichowych PCV Dz Ø160 x 4,7 SN8 o  ściance litej jednowarstwowej klasy „S”, o klasie sztywności SN 8 kPa. Rury należy położyć zgodnie z planem zagospodarowania terenu, na rzędnych określonych w profilu podłużnym.

Odwodnienie komory maszynowni należy realizować ciśnieniowo przy użyciu pompy zatapialnej do wody zanieczyszczonej typu Unilift AP12.40 o następujących parametrach:

- Wydajność:				15 m3/h

- Wysokość podnoszenia:		3,6 m

- Moc:				0,7 kW

Przewód tłoczny z pompy wykonać z rur PE-HD typ100 SDR17 o średnicy  Ø63x3,8mm. Na rurociągu tłocznym pompy zamontować należy zawór odcinający, zawór zwrotny oraz zawór spustowy. Przed miejscem włączenia w kanalizację grawitacyjną należy zamontować studzienkę rozprężną wyposażoną w stalowy deflektor.

Układanie kanałów grawitacyjnych rozpocząć od  istniejącej studzienki kanalizacyjnej, zwracając szczególna uwagę, aby kielichy rur były zwrócone w kierunku napływu ścieków. Do podłączenia rur kielichowych PVC należy stosować gumowe pierścienie uszczelniające. Rury kanalizacji ciśnieniowej dostarczyć w zwojach – połączenia na złączki systemowe. Miejsce przejścia przewodem PE przez przegrodę komory maszynowni należy zabezpieczyć łańcuchem uszczelniającym zabezpieczającym przed przedostaniem się wilgoci do budynku.

Wszelkie rurociągi kanalizacyjne należy montować na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zasypywanie należy rozpocząć od obsypki przewodów rozdrobnionym, piaskowym gruntem rodzimym, a następnie zasypkę należy prowadzić warstwami ziemi o grubości 20 cm.

Na trasie przebudowywanego przyłącza zaprojektowano wykonane z tworzywa sztucznego studzienki kanalizacyjne o średnicy wewnętrznej 600 oraz 1000 (studzienka rozprężna).

Studzienki powinny być wyposażone we właz wejściowy Ø600. Dodatkowo studzienkę 1000 należy wyposażyć w stopnie złazowe. Ze względu na brak obciążenia ruchem kołowym studzienki należy wyposażyć we włazy typu lekkiego. Studzienki posadowić na podsypce z piasku o grubości 15 cm i warstwie z betonu o gr.10 cm.

Średnice istniejącej infrastruktury podziemnej, oraz rzędne jej posadowienia należy zweryfikować w trakcie wykonawstwa. Projektowaną kanalizację należy dopasować do istniejącej infrastruktury.

Po zakończeniu inwentaryzacji, sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich złączy oraz dokonanej próbie szczelności, można przystąpić do zasypywania wykopów pod rurociągi.

# 1.7 Instalacja ogrzewania komory maszynowni

Ogrzewanie dyżurne komory maszynowni zabezpieczające obiekt przed przemarzaniem w okresie zimowym realizowane będzie przy pomocy konwekcyjnego grzejnika elektrycznego o mocy 2000W. Grzejnik należy montować w miejscu zgodnym z dokumentacją rysunkową. Urządzenie powinno być wyposażone w aluminiowy dyfuzor, elektromechaniczny termostat temperatury, pokrętło z płynną regulacją temperatury w zakresie od 7 do 28°C, przycisk włącz/wyłącz oraz bezpiecznik termiczny załączany automatycznie. Zasilanie ~230V/50Hz.

# 1.8 Instalacja wentylacji komory maszynowni

Ze względu na używanie substancji chemicznych wewnątrz komory projektuje się wentylację mechaniczną wywiewną pracującą na 5w/h podczas nieużytkowania obiektu oraz 10w/h podczas prac wykonywanych wewnątrz komory przez personel obsługujący. W celu uzyskania odpowiednich ilości powietrza wentylacyjnego użyty został wentylator kanałowy typu TD 250/100 zamontowany na poziomym odcinku przewodu wykonanego ze stali nierdzewnej o średnicy Dn100. Zarówno nawiew jak i wywiew należy wyprowadzić rurami stalowymi nierdzewnymi min. 2,0 ponad poziom terenu oraz zakończyć czerpnią/wyrzutnią zgodnie z częścią rysunkową. Czerpnia/wyrzutnia powinny być zabezpieczone przed gryzoniami oraz owadami siatką ochronną lub rozwiązaniem równoważnym. Zasys czerpni powietrza należy skierować ku dołowi. W okresie zimowym dopuszcza się okresowe obniżenie wydajności instalacji podczas jej nieużytkowania oraz nieobecności pracowników w środku. Załączanie wyższego biegu wentylatora sprężone ze światłem – po załączeniu wentylatora obsługa powinna odczekać min. 10 min. przed wejściem do komory.

# 1.9 Roboty ziemne

Wykopy pod przyłącze oraz instalacje należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) rozdział 10 – Roboty zimne.

Dla prowadzonych prac przewiduje się wykopy wąskoprzestrzenne. Dla prac prowadzonych na głębokości >1,0m ściany wykopów należy zabezpieczyć systemowym umocnieniem.

Głębokość wykopu powinna być uzależniona od głębokości posadowienia rurociągu, którą przedstawiono w części graficznej projektu. Głębokość wykopu powinna być wystarczająca, dla umożliwienia wykonania podsypki piaskowej oraz ewentualnych warstw podkładowych.

Zaleca się prowadzenie robót takimi odcinkami, aby w ciągu jednej zmiany roboczej była możliwość zmontowania przyłącza łącznie z zasypką wykopu. Wykopy należy zabezpieczyć i oznakować.

Przed zasypaniem należy dokonać odbioru przyłączy oraz dokonać inwentaryzacji przyłącza oraz instalacji przez służbę geodezyjną. Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

# 1.10 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji należy wykonać dokumentację powykonawczą uwzględniającą wszystkie zmiany. Wszelkie zmiany powinny zostać zaznaczone na kolor czerwony, każdy rysunek podlegający zmianie powinien zostać podpisany przez Kierownika Budowy.

# 1.11 Wnioski końcowe

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych".

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

F.W. ZOEN Architektura Krajobrazu Paulina Cieślik

Kopiec,  ul. Parkowa 2,  42-125 Kamyk

tel. 505 926 015

e-mail: pracownia@zoen-ogrody.pl

NIP: 574-193-15-33

nr konta: 03 1020 1664 0000 3702 0384 0774

NAZWA INWESTYCJI:

Projekt Wykonawczy Budowy Parku przy ul. Sadowej w Wieluniu

Działki nr ewid. 279/4, 279/6, 279/8 obręb 15 Wieluń miasto

ADRES OBIEKTU:

ul. Sadowa, 98-300 Wieluń

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

ZLECENIODAWCA:

Gmina Wieluń

Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

PROJEKTOWAŁ:

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA:      mgr inż. Grzegorz Drelich									           nr upr. SLK/0605/POOE/04

DATA WYKONANIA:

CZERWIEC 2016 r.

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

1. WYKAZ ZAWARTOŚCI PROJEKTU...........................................................52

2. OPIS TECHNICZNY.....................................................................................52

2.1 Podstawa opracowania.........................................................................52

2.2 Zakres opracowania..............................................................................52

2.3 Zasilanie obiektu w energię elektryczną................................................53

2.4 Bilans mocy...........................................................................................53

2.5 Instalacje elektryczne komory maszynowni..........................................53

2.5.1 Instalacja oświetlenia...................................................................53

2.5.2 Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia................54

2.5.3 Instalacja zasilania urządzeń.......................................................54

2.5.4 Instalacja uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych.......55

2.6 Oświetlenie terenu.................................................................................55

2.7 Trasy kablowe.......................................................................................58

2.8 Instalacje uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych................58

2.9 Instalacja odgromowa...........................................................................59

2.10 Ochrona przeciwprzepięciowa............................................................59

2.11 Ochrona przeciwporażeniowa.............................................................59

2.12 Uwagi końcowe...................................................................................59

- WYKAZ ZAWARTOŚCI PROJEKTU

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

E-1 ark. 1/1	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W TERENIE

E-2 ark. 1/1	PLAN TRAS KABLOWYCH W TERENIE

E-3 ark. 1/1	PLAN INSTALACJI UZIEMIEŃ

E-4 ark. 1/1	RZUT KOMORY MASZYNOWNI – INSTALACJE                         		ELEKTRYCZNE

E-5 ark. 1/1	SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – ROZDZIELNICA		GŁÓWNA RG

E-6 ark. 1/1	SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - ROZDZIELNICA 		RP

E-7 ark. 1/1	SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - ROZDZIELNICA 		RGW

- OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- Projekt zagospodarowania działki

- Projekty branżowe instalacji sanitarnych

- Warunki przyłączenia do sieci

- Uzgodnienia międzybranżowe

- Obowiązujące normy i normatywy projektowania, oprogramowanie komputerowe, katalogi branżowe, przepisy budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych

2.2 Zakres opracowania

Niniejszy projekt zawierać będzie:

- Zasilanie obiektu  w energię elektryczną

- Wewnętrzną sieć rozdzielczą zasilającą pompownię (komorę maszynowni),  	oświetlenie, gniazda  i urządzenia

- Instalację oświetlenia terenu

- Instalacje elektryczne komory maszynowni

- Instalację uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych.

- Instalację odgromową słupów oświetleniowych.

2.3  Zasilanie obiektu w energię elektryczną

Obiekt zostanie przyłączony do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami przyłączenia nr 9099/RE08/2016. Przedsiębiorstwo energetyczne wykona przyłącze i zabuduje w granicy działki szafkę z układem pomiarowym.

Zgodnie z warunkami zasilanie obiekt posiada moc przyłączeniową 11kW. Moc ta jest wystarczająca przy założeniu współczynnika jednoczesności mocy 0,75 lub niższego i wystarcza do zasilenia całości oświetlenia.

Z szafki pomiarowej zostanie zasilona rozdzielnica główna obiektu RG. Z rozdzielnicy RG zasilono pozostałe rozdzielnice obiektu o oświetlenie.

W terenie zabudowano rozdzielnice z gniazdami w celu przyłączenia urządzeń przenośnych. Kable prowadzić zgodnie z normą N-SEP.

2.4 Bilans mocy

Szczegółowy bilans mocy pokazano na schematach rozdzielnic.

Moc zainstalowana wynosi 14,5kW, współczynnik jednoczesności 0,75, szczytowa moc obliczeniowa – 10,9kW.

Moc ta jest mniejsza od mocy przyłączeniowej wynoszącej 11 kW.

2.5  Instalacje elektryczne komory maszynowni

Instalacje elektryczne komory maszynowni i szafka fontanny będą zasilane z rozdzielnicy RP.

2.5.1 Instalacja oświetlenia

Instalacje oświetlenia zaprojektowano przewodami trójżyłowymi o przekroju 1,5mm2, prowadzonymi w korytkach PCV. Łączenie oświetlenia przewidziano ręcznie za pomocą wyłącznika obok wejścia.

Do oświetlenia obiektu zastosowano oprawę o następujących minimalnych parametrach technicznych oraz jakościowych dla zapewniania zrealizowania wszystkich obowiązujących norm oraz projektowanej funkcjonalności.

Oprawa H

Obudowa: Formowana wtryskowo z szarego poliwęglanu, nietłukącego się i samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV, o dużej odporności mechanicznej, dzięki strukturze wzmocnionej wewnętrznymi żeberkami.

Odbłyśnik: Formowany wtryskowo z poliwęglanu, z wewnętrznymi żeberkami umożliwiającymi większą kontrolę źródła światła, samogasnący V2, stabilizowany promieniami UV; gładkie wykończenie z zewnątrz ułatwia czyszczenie i gwarantuje uzyskanie maksymalnej skuteczności świetlnej. Zamknięcie zatrzaskowe ze śrubami zabezpieczającymi ze stali nierdzewnej.

Odbłyśnik: Z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej piecowo, pokrytej białą żywicą poliestrową, stabilizowaną promieniami UV. Przymocowany do obudowy z szybkozłączką przy użyciu elementu zamontowanego bezpośrednio na obudowie.
Rozmiary: L 1260mm - 102mm - 120mm

Diody LED: 3780lm/5400lm - 4000K - CRI80 – 25W/38W

Współczynnik mocy: ≥ 0,95

Współczynnik oddawania barw: ≥ 80

Trwałość strumienia świetlnego: 80.000h L80B20

Klasa bezpieczeństwa fotobiologicznego: Wolna od ryzyka.

2.5.2  Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia

W celach remontowych w pomieszczeniu przewidziano zabudowanie gniazda wtykowego. Instalację zaprojektowano przewodami 3x2,5mm2, prowadzonymi w korytkach PCV.

2.5.3  Instalacja zasilania urządzeń

W komorze będą zabudowane urządzenia kontrolujące i sterujące pracą fontanny, grzejnik elektryczne z regulatorem i wentylator z układem łączeniowym.

Firma dostarczająca fontannę wykona i zabuduje szafkę zasilająco-sterowniczą SZS, wykona zasilanie i okablowanie sterownicze urządzeń. W ramach niniejszego opracowania wydano zasilanie szafki SZS oraz rury do ułożenia przewodów pomiędzy szafką, a niecką fontanny.

2.5.4  Instalacja uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych

Komorę należy wyposażyć główną szynę uziemiającą (GSU). Szynę połączyć z projektowanym uziomem liniowym słupów oświetleniowych i rozdzielnic. Rezystancja uziomu winna być mniejsza od 10Ώ.

Komorę należy wyposażyć w sieć połączeń wyrównawczych. Sieć należy wykonać z GSU do zacisku PE rozdzielnic i części przewodzących instalacji.

2.6  Oświetlenie terenu

Oświetlenie nocne projektuje się oprawami ze źródłami LED. Do oświetlenia wykorzystane zostaną oprawy mocowane do słupów parkowych h=5m oraz oprawy gruntowe.

Sterowanie oświetleniem terenu wykonać za pośrednictwem przekaźnika astronomicznego zabudowanych w rozdzielnicach. W słupach zabudować tabliczki z indywidualnymi zabezpieczeniami J>  oraz ochronnikami przepięć  opraw.

Na słupach zastosowano oprawy o poniższych parametrach:

Oprawa oświetlenia zewnętrznego o protekcji min.: IP-66 i odporności mechanicznej IK09. Wielokrotnie powłokowany ciśnieniowy odlew aluminiowy, zabezpieczony chemicznie przed tzw. mgłą solną i agresywnymi czynnikami środowiska. Zintegrowany system rozproszenia ciepła realizowany za pomocą samooczyszczającego się radiatora oprawy. Standardowo : autonomiczny system kontroli temperatury pracy i przewietrzania oprawy. Montaż na szczycie konstrukcji słupowej o średnicy 60mm, przyłączanie za pomocą szybko złącza konektorowego IP67 umożliwiającego niekłopotliwy demontaż oprawy. Przepisy : certyfikat ENEC, PN-EN 60598-1.

Parametry źródła LED : L70B20, 80.000h, 4000K, CRI80, PF ≥ 0,9, II kl. Izolacji, minimalny, dopuszczalny zakres temperatury pracy : -30 do +400C

Jako oprawy gruntowe zastosowano oprawy o poniższych parametrach:

Oprawa gruntowa, o protekcji IP-67, odporności mechanicznej: IK08, III kl. Izolacji, warunki zasilania : 230V. Parametry źródła LED : COB 13, L70B50,3000K lub 4000K, 1600/1700lm, 150, CRI90. Temperatura pracy ; 250C, dopuszczalny nacisk: 2000kg, Oprawa dopuszczona do montażu w ciągach komunikacji pieszej.

Montaż w gruncie na podłożu porowatym o przygotowanym tzw, drenażu, przyłącze elektryczne za pomocą złączy hermatycznych min.: IP68

W projekcie przewidziano montaż opraw parkowych aluminiowych o kolorze jednolitym z oprawą oświetleniową. Oprawy będą montowane bezpośrednio do słupa (bez wysięgników).

Słupy ustawiać na fundamentach prefabrykowanych,  betonowych z  rozstawem szpilek 180x180mm, kapturkami ochronnymi na śruby

Poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązanie słupów oświetleniowych.

2.7  Trasy kablowe

Kable zasilające oświetlenie i rozdzielnice pokazano na rys E2. Kable należy układać w ziemi zgodnie z normą SEP N SEP-E-004, po wyznaczeniu trasy kablowej przez uprawnionego geodetę. Głębokość rowu kablowego winna wynosić 70cm, dla kabli oświetleniowych w gruncie, szerokość wykopu 50cm, ziemia z wykopu winna być odkładana na jedną stronę celem umożliwienia dostępu do rowu na całej jego długości. Łuki na zmianach kierunku prowadzenia kabla winny wynosić tyle ile promień gięcia kabla (dla kabli polwinitowych 10x średnica zewnętrzna). Po wyrównaniu dna rowu kablowego należy wykonać na nim 10cm podsypkę z piasku, ułożyć kabel lekko falistą linią, przykryć go 10cm warstwą piasku i 15cm warstwą gruntu rodzimego, następnie nad kablem rozłożyć niebieską folię oznaczająca przebieg kabla. Folia winna posiadać grubość min. 0,5mm i szerokość 20cm.

W celu umożliwienia identyfikacji ułożonych kabli należy zastosować oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny być wykonane z materiału odpornego na wpływy środowiska oraz mieć trwałe napisy.

Miejsca skrzyżowań i zbliżeń kabli z innym uzbrojeniem oraz drogami komunikacyjnymi osłonić rurami z PCV, zgodnie z planem uzbrojenia terenu.

2.8  Instalacje uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych

Dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania urządzeń ochronnych i zapewnienia ochrony odgromowej, projektuje się wykonanie połączenia masztów z taśmą stalową pomiedziowaną 30x4mm. Instalację uziemienia w postaci taśmy stalowej 30x4 mm2 miedziowanej układać w rowach kablowych min. 15cm poniżej poziomu układania kabli elektroenergetycznych oraz w samodzielnych wykopach.

Rezystancja uziomu winna być mniejsza od 10Ω.

Złącza kontrolne dla instalacji odgromowej, umieścić na słupach oświetleniowych w rejonie miejsca na maszty oświetleniowe oraz w rejonie trybun.

Z uwagi na możliwość wystąpienia napięcia krokowego w czasie wyładowania atmosferycznego w maszt zastosowano uziomy koncentryczne. Sposób wykonania instalacji uziemień pokazano na rysunku.

2.9  Instalacja odgromowa

Dla obiektu przewiduje się zastosowanie ochrony odgromowej w trzeciej klasie ochrony.

Jako instalację odgromową słupów, przyjęto ich konstrukcję, wykorzystując ją jako zwody i przewody odprowadzające poprzez złącze kontrolne do instalacji uziemiającej.

2.10 Ochrona przeciwprzepięciowa

Dla projektowanego obiektu, zaleca się zastosowanie ograniczników przepięć typu 1 i typu 2. Dodatkowo oprawy oświetleniowe należy chronić indywidualnymi ochronnikami dedykowanymi do źródeł światła LED, zabudowanymi na tabliczkach słupów.

2.11  Ochrona przeciwporażeniowa

Podstawową ochronę przeciwporażeniową zapewnia izolacja zastosowanych przewodów, obudów urządzeń i aparatów oraz połączenie metalowych elementów, dostępnych za pośrednictwem instalacji połączeń wyrównawczych z uziomem.

Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. Ochronę należy wykonać zgodnie z  PN-HD 60364-4-41 z listopada 2009.

Należy przestrzegać okresowego sprawdzania poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych.

2.12  Uwagi końcowe

Wykonanie wszystkich prac powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

INSTALACJE FONTANNY WYKONA DOSTAWCA URZĄDZENIA. NALEŻY PAMIĘTAĆ O ZABUDOWANIU RUR PRZEPUSTOWYCH NA KABLE DO NIECKI FONTANNY