Załącznik nr 3 do Instrukcji

Nr sprawy IR.7013.00039.2018     		                                     Wieluń, dnia 3.07.2018 r.

Burmistrz Wielunia, z siedzibą w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1

ZAPRASZA

do złożenia oferty na zadanie pn.:

Dostawa i montaż instalacji alarmowej i monitoringu w ramach zadania: Adaptacja dawnego dworca  kolejowego Wieluń – Dąbrowa na cele kulturalne
(o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy)

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dotyczy kamer:

- kamery – 13 szt.

- rejestrator IP  na 16 kamer z zapisem 25 kl/s

- archiwizacja przy zapisie ciągłym minimum 14 dni

- rozdzielczość kamer IP minimum – 2 Mpx z podświetlaczem IR zewnętrzne – 9 szt., wewnętrzne 4 szt.

- switch Poe – na 16 kamer

- przewód sygnałowy 450 mb.

Dotyczy centrali alarmowej:

- moduł rozszerzeń – 4 szt.

- obudowa  - 1 szt.

- transformator 60 VA – 1 szt.

- akumulator 12 V/18 Ah – 2 szt.

- sygnalizator zewnętrzny – 2 szt.

- sygnalizator wewnętrzny – 1 szt.

- klawiatura LCD – 1 szt.

- klawiatura strefowa LED – 2 szt.

- czujnik ruchu PIR -  25 szt.

- kontrakton – 15 szt.

- zasilacz – 1 szt.

- przewód sygnałowy 820 mb.

Zamawiający informuje, że na dworcu kolejowym Wielun – Dąbrowa aktualnie są prowadzone prace budowlane. Każdorazowe wejście na budowę powinno być uzgadniane 
z Zamawiającym i kierownikiem budowy.

Trasa kabli nie powinna kolidować z istniejącą zabudową.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy. Wszystkie rozwiązania dotyczące zakresu opracowania muszą zostać skonsultowane z Zamawiającym lub kierownikiem budowy, w celu weryfikacji najlepszego rozwiązania.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.08.2018 r.

3. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany;

2) aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis z KRS;

3) Licencja I stopnia – kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem.

4) Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie.

5) Zaświadczenie o posiadaniu  uprawnień do projektowania i instalowania systemów zabezpieczających w obiektach zabytkowych – kopia dokumentu potwierdzona za zgodność 
z oryginałem.

Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.07.2018 r. godz. …. w zaklejonej kopercie 
w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 1, 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na zadanie pn. Dostawa i montaż instalacji alarmowej i monitoringu 
w ramach zadania: Adaptacja dawnego dworca  kolejowego Wieluń – Dąbrowa na cele kulturalne

Oferta złożona przez Wykonawcę po ww. terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

A. Kryteria oceny ofert: 	Cena - 	60 %

Gwarancja - 	40 % (min. 60 m-cy-max 84 m-ce)

Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: C = Pc + Pg

B.

Sposób oceny ofert

Ocena ofert – wybór najkorzystniejszej*/najtańszej* oferty, zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria wyboru:

1) Kryterium – cena oferty 60 %

Punktacja :

Pc = (Cn/Co)*100 pkt * 60 %      gdzie    Cn – cena najniższa wśród ofert

Co – cena ocenianej oferty

Pc – liczba punktów w kryterium cena

2) Kryterium - Gwarancja 40 %

Punktacja:

Pg = (Go /Gn)*100 pkt * 40 %     gdzie             Gn – gwarancja najdłuższa wśród ofert

Go – gwarancja ocenianej oferty

Pg – liczba punktów w kryterium gwarancja

Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: C = Pc + Pg

(Należy wskazać sposób oceny –wzór)

Zamawiający dopuszcza po złożeniu oferty przeprowadzenie negocjacji z wybranym Wykonawcą.

6. Zamawiający żąda*/nie żąda* wniesienia zabezpieczenia w wysokości -% wartości brutto oferty Wykonawcy.

7. Osobami  uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:

Sprawy techniczne  i formalno-prawne Anita Borgul  pok. nr 9 tel. 043 886 02 17, borgula@um.wielun.pl

Dokumentacja techniczna do wglądu w pok. nr …. adres ………… (dotyczy robót budowlanych)*

8. Inne ważne informacje:

1. Zamawiający  zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty 
o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Wykonawca na swój koszt dokona wszelkich napraw po swoich pracach i doprowadzi do stanu zastanego.

3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również sporządzenie dokumentacji zdjęciowej stanu zastanego na budowie oraz stanu po realizacji przedmiotowego zadania.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie będzie podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

5. Przez cały okres gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz Zamawiającego serwisu gwarancyjnego zainstalowanego sprzętu.

Anita Borgul

………………………………………..	                         …………………………………..

(przygotował)							(podpisał)

3.07.2018 r

…..…………………………….										(w dniu)

W załączeniu:

1. „Formularz ofertowy”

2. Rzut budynku - kolor różowy kamery i kolor zielony – system alarmowy

3. …………………..

(* niepotrzebne skreślić, pominąć)