ZP.271.2.16.2018

Wieluń, 20 lipca 2018 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (kompostowni) zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudzie k/Wielunia”

Zamawiający – Gmina Wieluń zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji geotechnicznej, zawierającej badania podłoża gruntowego pod budowę projektowanych obiektów w ramach w/w inwestycji, wraz z kartami dokumentacyjnymi otworów wiertniczych oraz przekrojami geotechnicznymi wzdłuż otworów wiertniczych. Nadmieniamy, że na stronie internetowej zamieszczono opracowania zawierające tylko wykonanie trzech piezometrów. Dokumentacja geotechniczna z w/w elementami składowymi jest niezbędna do prawidłowej: analizy warunków gruntowych oraz kalkulacji robót ziemnych.

Odpowiedź:. W załączeniu dokumentacja geologiczna: mapa dokumentacyjna, lokalizacja dokumentowanych otworów obserwacyjnych (piezometrów), plan sytuacyjny oraz zbiorcze zestawienie wyników wiercenia piezometru P1, P2, P3.

Pytanie 2

W dokumentacji projektowej i przedmiarze robót brak jest wytycznych dla wykonania izolacji wewnętrznych w tunelach kompostowni. Prosimy o potwierdzenie, że w ob. 4 nie zostały zaprojektowane izolacje wewnętrzne i ich wykonanie nie wchodzi w zakres robót przyszłego Wykonawcy

Odpowiedź: Wymaga się wykończenia wnętrz tuneli w sposób uwzględniający warunki prowadzenia procesu tj. wysoką wilgotność i temperaturę >60 st C.

Pytanie 3

Zgodnie z opisem technicznym i rysunkiem A-0,3 posadzka kompostowni (ob. 4) ma być wykonana na warstwie chudego betonu gr. 10cm oraz warstwie zagęszczonego kruszywa gr. 40cm, natomiast wg rysunku K-04 posadzka kompostowni ma być wykonana na warstwie chudego betonu gr. 40cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

Odpowiedź: W załączeniu skorygowany rysunek

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że projektowane ogrodzenie należy wykonać tylko w rejonie placu dojrzewania, o łącznej długości ok. 180mb

Odpowiedź:  Projektowane ogrodzenie należy wykonać zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji.

Pytanie 5

Prosimy o uszczegółowienie wytycznych dotyczących bram do tuneli kompostowni, m.in. materiału wypełniającego, sposobu otwierania (zgodnie z opisem mają być otwierane ręcznie, natomiast wg zestawienia stolarki (rys. A08) mają być otwierane przy pomocy wózka jezdnego), jedno czy dwuskrzydłowe itp.

Odpowiedź:  Bramy tuneli należy wykonać zgodnie z projektem jako bramy przesuwne otwierane ręcznie z wykorzystaniem wózka jezdnego. Dopuszcza się zastosowanie bram systemowych stosowanych w oferowanej przez Wykonawcę technologii.

Pytanie 6

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający nieodpłatnie udostępni miejsce pod zaplecze biurowe Wykonawcy na terenie prowadzonej inwestycji?

Odpowiedź: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, przekaże Wykonawcy plac przeznaczony pod budowę, gdzie ewentualnie można będzie ustawić zaplecze biurowe. Instalacja przetwarzania odpadów komunalnych będzie pracowała normalnie, dlatego nie będzie możliwości udostępnienia dodatkowego terenu na zaplecze biurowe.

Pytanie 7

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający nieodpłatnie udostępni miejsce pod plac składowy/magazyn materiałów Wykonawcy na terenie prowadzonej inwestycji?

Odpowiedź: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, przekaże Wykonawcy plac przeznaczony pod budowę, gdzie ewentualnie można będzie wyznaczyć miejsce pod plac składowy/magazyn materiałów. Instalacja przetwarzania odpadów komunalnych będzie pracowała normalnie, dlatego nie będzie możliwości udostępnienia dodatkowego terenu na plac składowy/magazyn materiałów. Pojazdy Wykonawcy będą mogły jedynie przejechać docelowo na teren budowy.

Konsekwencją zadanych pytań i odpowiedzi na nie jest zmiana zapisów SIWZ oraz zmiana ogłoszenia.

Zamawiający dokonuje kolejnej zmiany zapisów w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) ust. 19.1. SIWZ

jest: Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 31.07.2018 r. do godz. 13.00 w wysokości: 63 900,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100),

- zmienia się na: Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 6.08.2018 r. do godz. 13.00 w wysokości: 63 900,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100),

2) ust. 20.2 SIWZ

- jest: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 29.08.2018 r.

- zmienia się na: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 4.09.2018 r.

3) ust. 21.11 SIWZ

jest: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (kompostowni) zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudzie k/Wielunia” nr sprawy ZP.271.2.16.2018 Nie otwierać przed 31.07.2018 r. godz. 13.30.

zmienia się na: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (kompostowni) zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudzie k/Wielunia” nr sprawy ZP.271.2.16.2018 Nie otwierać przed 6.08.2018 r. godz. 13.30.

4) ust. 22.1 SIWZ

- jest: Oferty należy przesłać/składać do dnia 31.07.2018 r. do godz. 13.00 na adres Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

zmienia się na: Oferty należy przesłać/składać do dnia 6.08.2018 r. do godz. 13.00 na adres Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

5) ust. 22.4 SIWZ

- jest: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.07.2018 r. o godz. 13.30 w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 8.

zmienia się na: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 6.08.2018 r. o godz. 13.30 w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 8.

Pytania i odpowiedzi oraz powyższe zmiany zapisów SIWZ stanowią integralną część SIWZ.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego

W załączeniu:

- Dokumentacja geologiczna

- Skorygowany rysunek