ZP.271.1.20.2018

Wieluń, 30 sierpnia 2018 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa oświetlenia scenicznego  w ramach zadania „Adaptacja dawnego dworca kolejowego Wieluń – Dąbrowa na cele kulturalne”

Zamawiający – Gmina Wieluń udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę w dniu 28.08.2018 r. pytanie.

Pytanie:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znajdują się produkty które aktualnie zostały wycofane z produkcji i są niedostępne u dystrybutorów. Czy dopuszcza się zastosowanie urządzeń o specyfikacji zbliżonej do zakładanej. Dotyczy to min. wymiarów, wagi, mocy źródła światła, zakresu optyki, ilości kanałów.

pkt 3 - reflektor automatyczny typu spot :

- źródło światła - w specyfikacji moc diody led 80 W - proponowana ~75 W,

- zakres optyki - w specyfikacji 12-17 stopni - proponowana ~15-20 stopni,

- tarcza gobo - w specyfikacji 6 obrotowych - 4 metale + 2 szklane, wymienne gobo +  spot - proponowane 6 obrotowych, wymienne gobo + spot

- sterowanie  - w specyfikacji 14 kanałów DMX - proponowane ~ 16 i 18 kanałów DMX

pkt 4 - reflektor PC

- kąt wiązki światła - w specyfikacji 10-64 stopni - proponowane ~10-40 stopni,

- soczewka - w specyfikacji plano convex (120 mm) - proponowane soczewka typu antihalo (pc),

- wymiary - w specyfikacji 247x302x323 mm - proponowane ~310 x 230 x 330 mm,

- waga - w specyfikacji 3,75 kg - proponowane ~4 kg

pkt 5 - reflektor prowadzący

- źródło światła - w specyfikacji 230V/1000W, GX-9,5 - proponowane dioda led ~300W,

- kąt wiązki swiatła - w specyfikacji 10-30 stopni - proponowane ~10 stopni

- moc - w specyfikacji 1000W - proponowane ~300 W,

- sterowanie - w specyfikacji ręczne - proponowane ręczne lub DMX,

- wymiary - w specyfikacji 780x215x205 mm - proponowane ~600x275x300 mm

pkt 6 - blinder doświetlacz

- wymiary - w specyfikacji 455x455x115 mm - proponowane ~490 x 425 x 110 mm,

- waga - w specyfikacji 3 kg - proponowane ~ 7 kg

pkt 2 - akcesoria , okablowanie - skrzynia transportowa na kołach na urządzenia reflektor automatyczny typu spot

- czy skrzynia ma mieć możliwość spakowania wszystkich 6 szt reflektorów czy tylko 1 szt?

pkt 3 - akcesoria , okablowanie - skrzynia transportowa na kołach na urządzenia reflektor automatyczny typu wash

- czy skrzynia ma mieć możliwość spakowania wszystkich 8 szt reflektorów czy tylko 1 szt?

pkt 5 - akcesoria , okablowanie - skrzynia transportowa na kołach na przewody i drobnice (kablarka)

- proszę o określenie dokładnych wymiarów kablarki.

pkt 9 - Spliter dmx
- w specyfikacji 1 wejście DMX, 4 wyjścia DMX i 1 DMX Thru - proponowane 1 wejście DMX, 6 wyjść DMX i 1 DMX Thru,
- w specyfikacji wyjścia elektronicznie i optycznie izolowane - proponowane wyjścia galwanicznie odizolowane,
Odpowiedź:

pkt 3 - reflektor automatyczny typu spot :

- źródło światła - w specyfikacji moc diody led 80 W - proponowana ~75 W,

proponowany przez państwa sprzęt nie może posiadać gorszych parametrów niż określono to w specyfikacji zamawiającego

- zakres optyki - w specyfikacji 12-17 stopni - proponowana ~15-20 stopni,

proponowany przez państwa sprzęt nie może posiadać gorszych parametrów niż określono to w specyfikacji zamawiającego

- tarcza gobo - w specyfikacji 6 obrotowych - 4 metale + 2 szklane, wymienne gobo +  spot - proponowane 6 obrotowych, wymienne gobo + spot

zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany

- sterowanie  - w specyfikacji 14 kanałów DMX - proponowane ~ 16 i 18 kanałów DMX

zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany

pkt 4 - reflektor PC

- kąt wiązki światła - w specyfikacji 10-64 stopni - proponowane ~10-40 stopni,

proponowany przez państwa sprzęt nie może posiadać gorszych parametrów niż określono to w specyfikacji zamawiającego

- soczewka - w specyfikacji plano convex (120 mm) - proponowane soczewka typu antihalo (pc),

zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany

- wymiary - w specyfikacji 247x302x323 mm - proponowane ~310 x 230 x 330 mm,

zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany

- waga - w specyfikacji 3,75 kg - proponowane ~4 kg

zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany

pkt 5 - reflektor prowadzący

- źródło światła - w specyfikacji 230V/1000W, GX-9,5 - proponowane dioda led ~300W,

zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

- kąt wiązki światła - w specyfikacji 10-30 stopni - proponowane ~10 stopni

proponowany przez państwa sprzęt nie może posiadać gorszych parametrów niż określono to w specyfikacji zamawiającego

- moc - w specyfikacji 1000W - proponowane ~300 W,

zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

- sterowanie - w specyfikacji ręczne - proponowane ręczne lub DMX,

zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany

- wymiary - w specyfikacji 780x215x205 mm - proponowane ~600x275x300 mm

zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany

pkt 6 - blinder doświetlacz

- wymiary - w specyfikacji 455x455x115 mm - proponowane ~490 x 425 x 110 mm,

zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany

- waga - w specyfikacji 3 kg - proponowane ~ 7 kg

zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany

pkt 2 - akcesoria, okablowanie - skrzynia transportowa na kołach na urządzenia reflektor automatyczny typu spot

- czy skrzynia ma mieć możliwość spakowania wszystkich 6 szt reflektorów czy tylko 1 szt?

zamawiający dopuszcza dostawę 1 skrzyni na 6 reflektorów (zgodnie ze specyfikacja) lub 2 skrzyni na 3 reflektory

pkt 3 - akcesoria , okablowanie - skrzynia transportowa na kołach na urządzenia reflektor automatyczny typu wash

- czy skrzynia ma mieć możliwość spakowania wszystkich 8 szt reflektorów czy tylko 1 szt?

zamawiający dopuszcza dostawę 1 skrzyni na 8 reflektorów (zgodnie ze specyfikacja) lub 2 skrzyni na 4 reflektory

pkt 5 - akcesoria , okablowanie - skrzynia transportowa na kołach na przewody i drobnice (kablarka)

- proszę o określenie dokładnych wymiarów kablarki.

wymiary skrzyni (zgodnie ze specyfikacją) - 100x60x60 (cm)

pkt 9 - Spliter dmx

- w specyfikacji 1 wejście DMX, 4 wyjścia DMX i 1 DMX Thru - proponowane 1 wejście DMX, 6 wyjść DMX i 1 DMX Thru,

zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany

- w specyfikacji wyjścia elektronicznie i optycznie izolowane - proponowane wyjścia galwanicznie odizolowane,

zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany

Pytania i odpowiedzi na pytania stanowią integralną część zapytania ofertowego.

Termin składania ofert do dnia 4.09.2018 r.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

.................................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego