Podsumowanie szacowanego zużycia energii elektrycznej według grup taryfowych na okres 01.01.2019 – 31.03.2020

P.K. Sp. z o.o. w Wieluniu

| Grupa taryfowa | Strefa I (kWh) | Strefa II (kWh) | Strefa III (kWh) | Suma (kWh) |  | Liczba punktów poboru |  | Sumaryczna moc umowna PPE( kW ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G11 | 102 258 | - | - | 102 258 |  | 104 |  | 847 |
| G12 | 500 | 100 | - | 600 |  | 1 |  | 5 |
| B23 | 390 625 | 215 500 | 1 605 375 | 2 211 500 |  | 4 |  | 560 |
| B21 | 19 250 | - | - | 19 250 |  | 1 |  | 46 |
| B11 | 9 375 | - | - | 9 375 |  | 1 |  | 25 |
| C23 | 49 000 | 25 250 | 185 500 | 259 750 |  | 1 |  | 70 |
| C22a | 16 750 | 70 500 | - | 87 250 |  | 1 |  | 25 |
| C21 | 76 500 | - | - | 76 500 |  | 3 |  | 65 |
| C11 | 236 726 | - | - | 236 726 |  | 49 |  | 434 |
|  | 900 984 | 311 350 | 1 790 875 | 3 003 209 |  | 165 |  | 2 077 |