**SZACOWANE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ WEDŁUG GRUP TARYFOWYCH   
DLA OBIEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W WIELUNIU W OKRESIE   
OD 01.04.2019 R. DO 31.12.2019 R.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Grupa taryfowa | Ilość punktów poboru | Moc umowna  (kW) | Ilość miesięcy | Szacunkowe zużycie energii [kWh]  w okresie  od 01.04.2019r. do 31.12.2019r.  Strefa I | Szacunkowe zużycie energii [kWh]  w okresie  od 01.04.2019r. do 31.12.2019r.  Strefa II | Szacunkowe zużycie energii [kWh]  w okresie  od 01.04.2019r. do 31.12.2019r.  Strefa III | RAZEM  ilość energii  (kWh) I -III |
| 1 | **C11** | 51 | 449 | 9 | 141 825 | ~~-~~ | ~~-~~ | 141 825 |
| 2 | **C21** | 3 | 65 | 9 | 45 900 | ~~-~~ | ~~-~~ | 45 900 |
| 3 | **G11** | 107 | 862 | 9 | 62 475 | ~~-~~ | ~~-~~ | 62 475 |
| 4 | **G12** | 1 | 5 | 9 | 300 | 60 | ~~-~~ | 360 |
| 5 | **B23** | 4 | 560 | 9 | 234 375 | 129 300 | 963 225 | 1 326 900 |
| 6 | **B21** | 1 | 46 | 9 | 11 550 | - | - | 11 550 |
| 7 | **B11** | 1 | 25 | 9 | 5 625 | - | - | 5 625 |
| 8 | **C23** | 1 | 70 | 9 | 29 400 | 15 150 | 111 300 | 155 850 |
| 9 | **C12a** | 1 | 25 | 9 | 10 050 | 42 300 | - | 52 350 |
|  | **RAZEM** | **170** | **2107** | **~~-~~** | **541 500** | **186 810** | **1 074 525** | **1 802 835** |