**SZACOWANE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ WEDŁUG GRUP TARYFOWYCH
DLA OBIEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W WIELUNIU W OKRESIE
OD 01.04.2019 R. DO 31.12.2019 R.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Grupa taryfowa | Ilość punktów poboru | Moc umowna(kW) | Ilość miesięcy | Szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 01.04.2019r. do 31.12.2019r. Strefa I | Szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 01.04.2019r. do 31.12.2019r.  Strefa II | Szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 01.04.2019r. do 31.12.2019r.  Strefa III | RAZEM ilość energii(kWh) I -III |
| 1 | **C11** | 51 | 449 | 9 | 141 825 | ~~-~~ | ~~-~~ | 141 825 |
| 2 | **C21** |  3 |  65 | 9 |  45 900 | ~~-~~ | ~~-~~ |  45 900 |
| 3 | **G11** |  107 | 862 | 9 |  62 475 | ~~-~~ | ~~-~~ |  62 475 |
| 4 | **G12** |  1 |  5 | 9 |  300 |  60 | ~~-~~ |  360 |
| 5 | **B23** |  4 | 560 | 9 | 234 375 | 129 300 |   963 225 |  1 326 900 |
| 6 | **B21** |  1 |  46 | 9 |  11 550 | - | - |  11 550 |
| 7 | **B11** |  1 |  25 | 9 |  5 625 | - | - |  5 625 |
| 8 | **C23** |  1 |  70 | 9 |  29 400 |  15 150 | 111 300  |  155 850 |
| 9 |  **C12a** |  1 |  25 | 9 |  10 050 |  42 300 | - |  52 350 |
|  | **RAZEM** |  **170** |  **2107** | **~~-~~** | **541 500** | **186 810** | **1 074 525** |  **1 802 835** |