ZP.271.2.2.2019

Wieluń, 25 lutego 2019 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Popiełuszki w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ul. Warszawskiej dawna DK74 do ul. Kaczyńskiego DW 486 – dawna ul. 18 Stycznia)”

Zamawiający – Gmina Wieluń zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

z dnia 11.02.2019 r. (otrzymano 13.02.2019 r.)

Odpowiedzi:

Ad. 1 W załączeniu udostępniamy obliczenia oświetlenia ulicznego, które są poprawne 
w stosunku do założeń projektowych.

Założenia projektu drogowego były następujące:

- Strumień pojazdów: 7 000 - 15 000;

- Prędkość projektowa pojazdów  50 km/h - droga gminna usytuowana w granicach obszaru zabudowanego gdzie nie wskazano podniesienia dopuszczalnej prędkości  w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Dla takich założeń projektowych drogowych została dobrana klasa oświetleniowa wg obowiązujących norm oświetleniowych:

- Grupa sytuacji oświetleniowych: B1 (dla typowych prędkości: >30 i <=60 km/h);

- Strumień ruchu pojazdów: >= 7 000;

- Klasa oświetlenia: ME3c.

Dobrana klasa oświetleniowa występuje w obliczeniach dla każdego rozpatrywanego przypadku ulic (dróg) – ich zmiennej konfiguracji i szerokości (chodników i ścieżek rowerowych).

Ad. 2 Opracowanie projektowe wykonano wg obowiązujących w latach 2014-2015 przepisów i norm. Stąd nie mogły być zastosowane  normy z 2016 r. tj.  po opracowaniu projektu i terminie opublikowania normy.

Ad. 3 Przytoczone normy są przepisami obowiązującymi dla  producentów osprzętu oświetleniowego. Producent opraw i słupów winien przy zakupie dostarczyć  deklaracje zgodność z normami i przepisami.

Ad. 4 Zgodnie z ofertą przetargową winny być zastosowane oprawy wykonane w technologii LED -  równorzędne.  Dla tego  typu oprawy  nie były opracowane obliczenia oświetlenia na etapie sporządzania projektu – na etapie przetargu należy zastosować nowego typu oprawy LED o równorzędnych parametrach.

z dnia 15.02.2019r. (otrzymano 18.02.2019 r.)

- Prosimy o zamieszczenie PZT na pierwszy odcinek przebudowywanej drogi, tj. na odcinku od ul.

Sieradzkiej do ul. Błońskiej.

- Uzgodnienie z PGE Dystrybucja, zamieszczone w dokumentacji, skończyło ważność (jest z 2014r., a

jego ważność wynosiła 2 lata). Prosimy o zamieszczenie ważnego dokumentu.

- W zamieszczonym przedmiarze robót drogowych nie uwzględniono rozbiórek obiektów

kubaturowych. Prosimy o dopisanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

- Prosimy o zamieszczenie opinii geologicznej.

- Wg projektu umocnienie rowu w ciągu projektowanej ul. Ciepłowniczej należy wykonać za pomocą

materaców gabionowych. Brak stosownej pozycji w przedmiarze.

- W przedmiarze robót brak ujętych w projekcie: Zieleń K22, Zieleń K23 i konstrukcji K8, K12, K13,

K14, K24.

- Projekt przewiduje wykonanie przepustu skrzynkowego o przekroju prostokątnym i wymiarach w

świetle 2,5m x 1,5m. Prosimy o zamieszczenie stosownych pozycji w przedmiarze.

- Wg projektu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych należy zastosować płyty chodnikowe dla

niewidomych i słabowidzących. Brak odpowiedniej pozycji w przedmiarze.

- Projekt uwzględnia wykonanie ścieku trójkątnego na ławie betonowej. Prosimy o uwzględnienie

stosownej pozycji w przedmiarze robót.

- Prosimy o określenie materiałów z rozbiórki, które należą do Zamawiającego oraz wskazanie

miejsca ich odwozu (ze szczególnym uwzględnieniem destruktu z frezowania, oznakowania pionowego oraz drzew z wycinki).

- W przedmiarze drogowym brakuje pozycji dot. rozbiórki znaków drogowych. Prosimy o dopisanie

stosownej pozycji.

- Z jakiej kostki ma być wykonany chodnik i zjazdy? Prosimy o podanie koloru i rodzaju kostki.

- Co Zamawiający uwzględnił w pozycji „Rozebranie istniejących ciągów komunikacyjnych,

utwardzeń wraz z wywozem materiału i utylizacją” w ilości 19.472,50 m2?

- Prosimy o potwierdzenie ilości studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych do regulacji (49

szt.), studzienek telefonicznych (20 szt.) i włazów kanałowych (120 szt.).

- W zamieszczonej dokumentacji Zamawiający zakłada zastosowanie barier stalowych drogowych

wzdłuż rowu na ul. Ciepłowniczej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o stosowną pozycję.

- Czy Zamawiający zapewni na przedmiotowej inwestycji nadzory: saperski, przyrodniczy,

ornitologiczny, archeologiczny? Czy żaden z ww. nadzorów nie będzie wymagany?

- W jakim terminie będzie można wykonać wycinkę drzew?

- Czy Zamawiający posiada decyzję środowiskową?

- Czy Zamawiający nie przewiduje ustawienia jakichkolwiek znaków aktywnych?

- Czy Zamawiający nie przewiduje zasadzenia jakichkolwiek krzewów? Jeżeli należałoby zasadzić

krzewy, prosimy o podanie rodzaju i ilości.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną niezbędną i potrzebną do oszacowania, a następnie wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu

przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty oraz w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedzi:

Ad. 1 Odcinek od ul. Sieradzkiej do ul. Błońskiej nie jest przedmiotem zamówienia. Odcinek objęty przedmiotem zamówienia pokazano na załączniku „Zakres Robót12.2018_DR.pdf” zamieszczonym razem z odpowiedzią :

Ad. 2 W załączeniu aktualne warunki PGE.

Ad. 3 Na odcinku będącym przedmiotem zamówienia nie występują budynki kubaturowe przewidziane do rozbiórki.

Ad. 4 Gmina Wieluń uzupełnia materiały przetargowe – dokumentacja geotechniczna

Ad. 5 Materace gabionowe nie są przedmiotem zamówienia na realizowanym odcinku inwestycji.

Ad 6 Zgodnie z projektem budowlanym: Zieleń K22 i 23 (ujęte również w przedmiarze).

Ad. 7 Przepust skrzynkowy nie jest przedmiotem zamówienia na realizowanym odcinku inwestycji.

Ad. 8 Płyty chodnikowe dla niewidomych i słabowidzących są ujęte w projekcie budowlanym i zostały ujęte w pozycji przedmiarowej dla powierzchni chodnika.

Ad. 9 Ściek trójkątny nie jest przedmiotem zamówienia na realizowanym odcinku inwestycji.

Ad. 10 Place wskazane przez Zamawiającego do 5 km od placu budowy – dotyczy destruktu z rozbiórek nawierzchni bitumicznych, kruszyw z podbudowy i nawierzchni betonowych (kostka, płyty chodnikowe obrzeża, krawężniki). Reszta materiałów z rozbiórek, wycinek oraz robót ziemnych staje się własnością wykonawcy.

Ad. 11 Zgodnie z projektem budowlanym (zostało również ujęte w przedmiarze).

Ad. 12 Chodniki i zjazdy powinny być wykonane z kostki typu cegiełka, kolor zgodnie z projektem budowlanym.

Ad. 13 Zamawiający w pozycji „Rozebranie istniejących ciągów komunikacyjnych, utwardzeń wraz z wywozem materiału i utylizacją” rozumie rozebranie istniejących ciągów komunikacyjnych, tj. jezdnie, chodniki, dojścia, zjazdy itp.

Ad. 14 Zgodnie z projektem budowlanym na odcinku przeznaczonym do wykonania.

Ad. 15 Bariery stalowe wzdłuż rowu na ul. Ciepłowniczej nie jest przedmiotem zamówienia na realizowanym odcinku inwestycji.

Ad. 16 Posiadane przez Zamawiającego dokumenty i uzgodnienia nie wymagają nadzoru saperskiego, przyrodniczego, ornitologicznego i archeologicznego.

Ad. 17 Gmina Wieluń wystąpiła z wnioskiem o wycinkę drzew, wycinka będzie możliwa po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew, dla drzew które tego wymagają i kolidują z inwestycją.

Ad. 18 Odcinek objęty zamówieniem nie posiada decyzji środowiskowej.

Ad. 19 Zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Ad. 20 Zamawiający nie przewiduje nasadzeń krzewów.

Ad. 21 Zamawiający oświadcza, że załączył wszystkie posiadane materiały niezbędne do realizacji przewidzianego odcinka inwestycji.

Ad. 22 Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Ad. 23 Przedmiot zamówienia w zakresie robót związanych z budową i przebudową kanalizacji deszczowej znajduje się w załączonym projekcie wykonawczym – branża drogowa w części opisowej, która zawiera wystarczające informacje dotyczące rzędnych studni i wpustów deszczowych (w formie opisowej i tabeli).

z dnia 20.02.2019 r. (otrzymano 20.02.2019 r.)

Wnosimy o udostępnienie projektu budowlanego lub wykonawczego kanalizacji deszczowej. Przedmiot zamówienia w zakresie robót związanych z budową i przebudową kanalizacji deszczowej nie opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zakresu robót, brak jest np. rzędnych studni i wpustów deszczowych pozwalających na określenie głębokości ich posadowienia i  włączenia się do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Przypominamy, że Zamawiający zgodnie z art. 29. 1 PZP opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty

Odpowiedź

Przedmiot zamówienia w zakresie robót związanych z budową i przebudową kanalizacji deszczowej znajduje się w załączonym projekcie wykonawczym – branża drogowa w części opisowej, która zawiera wystarczające informacje dotyczące rzędnych studni i wpustów deszczowych (w formie opisowej i tabeli).

z dnia 20.02.2019 r. (otrzymano 20.02.2019 r.)

- Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Biorąc pod uwagę zapis art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający zamieścił dokumentację obejmującą zakres budowy drogi od ul. Sieradzkiej do ul. 18-stycznia, natomiast zakres zadania obejmuje odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Kaczyńskiego. Pomijając nazwę ulic, Zamawiający nie określił w sposób jednoznaczny zakresu zamówienia zgodnie z SIWZ nr sprawy ZP.271.2.2.2019 Rozdział 4.1 ust 5) „Dołączone do SIWZ Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiary robót nie determinują zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w Przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji." Wnosimy o jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia tj. zamieszczenie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w przedmiocie zamówienia oraz odnoszących się do tego zakresu przedmiarów robót, tak aby Wykonawca mógł z należytą starannością wycenić przedmiot Zamówienia. Natomiast oferty złożone przez potencjalnych Wykonawców były porównywalne.

- Prosimy o zamieszczenie dokumentacji badań podłoża gruntowego autorstwa firmy

EKO-GEO-SERWIS, o którym Zamawiający wspomina w Projekcie Wykonawczym - Opisie Technicznym pkt 4

- Czy w związku ze zmianą zakresu opracowania Zamawiający dopuszcza stosowanie

kruszyw wapiennych?

- Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia prosimy o określenie sposobu

rozliczenia ewentualnych różnic wynikających z informacji zawartej w Projekcie Wykonawczym - Opisie Technicznym pkt 6„ Uwaga: - Przed rozpoczęciem robot wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia możliwości poprawnego wykonania zjazdów do posesji (dopuszczalne maksymalne pochylenie podłużne

niwelety zjazdu - sprawdzenie wysokościowe istniejących bram wjazdowych do posesji i porównanie z niweletą projektowanej drogi). W razie braku możliwości poprawnego wykonania zjazdu do posesji należy skontaktować się z projektantem.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robot budowlanych jest zobowiązany sprawdzić w terenie wszystkie wymiary i rzędne wysokościowe podane w niniejszym projekcie. Różnice w rysunkach i pomiarach terenowych oraz wszelkie rozbieżności wyjaśnić z projektantem przed rozpoczęciem robot budowlanych.

5)	Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodno-prawne, biorąc pod uwagę projektowane wyloty kanałów deszczowych do rowów.

6)	Czy Zamawiający dysponuje aktualnym projektem Docelowej Organizacji Ruchu -

zamieszczony projekt Stałej Organizacji Ruchu powinien być wprowadzony do dnia 2 lipca

2018r.

7) Czy w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do

zapewnienia utrzymania zimowego istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi

piesze, znaki drogowe) na terenie budowy.

8)	Wnosimy o wykreślenie z D-M-00.00.00 Wymagania Ogólne pkt 1.6 Zaplecze Zamawiającego. Ewentualnie proszę zamieścić D-M-00.00.01 na które powołuje się Zamawiający.

9)	Prosimy   o   określenie   czy   w   ofercie   należy   również   uwzględnić   koszt   ewentualnych archeologicznych badań ratowniczych. Czy w przypadku konieczności ich przeprowadzenia będzie to koszt Zamawiającego?

10)	Czy w związku z wycinką drzew Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę?

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył całą posiadaną dokumentację

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje środkami finansowymi na

realizację przedmiotu zamówienia.

- Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub

obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

- Czy Wykonawca ma przeprowadzić nadzór saperski dla tej inwestycji.

- Czyją własnością jest materiał pozyskany z wycinki drzew?

- Gdzie należy odwieźć materiał pozyskany z wycinki drzew?

- Czy Zamawiający potwierdza ilość drzew do wycinki zgodnie z przedmiarem?

- Czyją własnością są materiały pozyskane z rozbiórki elementów betonowych?

- Gdzie należy odwieźć materiały z rozbiórek betonowych?

- Czy Zamawiający podtrzymuje zapis o spaleniu pozostałości po wykarczowaniu drzew

na miejscu? Zgodnie ze STWiORB D-01.02.01.

- Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy ze stabilizacji C 5/6 metodą „na

miejscu"?

- Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego rysunków w pliku dwg.

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji nawierzchni?

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niwelety drogi?

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje kompletnymi i aktualnymi

uzgodnieniami z gestorami sieci.

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub

błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie

opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT mającej

zastosowanie do przedmiotu zamówienia, stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy brutto.

- Prosimy o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin i zwierząt gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie wykonywania robót, prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia.

- Prosimy o podanie szczegółowej listy materiałów z rozbiórki, które stanowić będą

własność Zamawiającego, które Wykonawca będzie zobowiązany do odwiezienia na koszt własny.

- Czy w przypadku występowania zakresu sieci uzbrojenia terenu

niezinwentaryzowanych na mapach ośrodka geodezyjnego, a które będzie trzeba przebudować Zamawiający uzna ten zakres za roboty dodatkowe?

- W związku z tym, że należy rozebrać istniejącą jezdnię, chodniki oraz pozostałe

naniesienia prosimy o podanie istniejących konstrukcji przewidzianych do rozbiórek. Grubości warstw bitumicznych, grubości podbudów z kruszywa oraz podbudów betonowych. Tak aby można było w należyty sposób wycenić roboty rozbiórkowe.

33)wnosimy o udostępnienie projektu budowlanego lub wykonawczego kanalizacji

deszczowej. Przedmiot zamówienia w zakresie robót związanych z budową i przebudową kanalizacji deszczowej nie opisuje w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zakresu robót, brak jest np. rzędnych studni i wpustów deszczowych pozwalających na określenie głębokości ich posadowienia i włączenia się do istniejącej kanalizacji deszczowej. Przypominamy, że Zamawiający zgodnie z art. 29. 1 PZP opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ofert.

Odpowiedzi:

- Odcinek objęty przedmiotem zamówienia pokazano na załączniku „ZakresRobót12.2018_DR.pdf” zamieszczonym razem z odpowiedzią.

- Patrz odpowiedź na pytanie nr 4 z dnia 15.02.2019 r.

- Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszyw wapiennych

- Rozliczanie zgodnie z umową.

- Zamawiający posiada decyzję na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód.

- Uzgodnienie stałej organizacji ruchu po stronie zamawiającego

- Wykonawca odpowiada za plac budowy przez okres prowadzenia robót.

- Zgodnie z SIWZ i projektem umowy

- Patrz odpowiedź na pytanie nr 16 z dnia 15.02.2019 r.

- Uzyskanie zezwolenia na wycinkę po stronie zamawiające.

- Patrz odpowiedź na pytanie nr 21 z dnia 15.02.2019 r.

- Tak zamawiający dysponuje środkami finansowymi na realizację przedmiotu zamówienia.

- Zgodnie z SIWZ projektem umowy

- Patrz odpowiedź na pytanie nr 16 z dnia 15.02.2019 r.

- Patrz odpowiedź na pytanie nr 10 z dnia 15.02.2019 r.

- Patrz odpowiedź na pytanie nr 10 z dnia 15.02.2019 r.

- Należy wycenić zgodnie z projektem

- Patrz odpowiedź na pytanie nr 10 z dnia 15.02.2019 r.

- Patrz odpowiedź na pytanie nr 10 z dnia 15.02.2019 r.

- Zamawiający nie dopuszcza spalania na miejscu budowy.

- Stabilizacje wykonać zgodnie z projektem

- Jeżeli zajdzie taka konieczność zamawiający udostępni pliki DWG wyłonionemu wykonawcy.

- W szczególnym przypadku, w razie uzasadnionej konieczności technicznej zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji nawierzchni oraz niwelety drogi.

- Jak wyżej

- Zamawiający dysponuje kompletem uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót

- Zgodnie z SIWZ i projektem umowy

- Zgodnie z SIWZ i projektem umowy

- Zgodnie z SIWZ i projektem umowy

- Nie stwierdzono występowania gatunków oraz siedlisk roślin oraz zwierząt gatunków chronionych.

- Patrz odpowiedź na pytanie nr 10 z dnia 15.02.2019 r.

- Zgodnie z SIWZ i projektem umowy

- Należy przyjąć do wyceny typowe konstrukcje dla konstrukcji KR2

- Patrz odpowiedź na pytanie z dnia 20.02.2019 r.

Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z zapisem ust. 4.1 SIWZ dołączone do SIWZ Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiary robót nie determinują zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w Przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. Zgodnie z ust. 24.7 SIWZ Zamawiający udostępnia Wykonawcy przedmiary, które traktuje jako dokument informacyjny, ułatwiający Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z nich skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Zamawiający przekazał Wykonawcy pełną dokumentację projektową i STWiORB opisujące przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Zgodnie z art. 12a ustawy Pzp Zamawiający – Gmina Wieluń przedłuża termin składania ofert do dnia 11.03.2019 r.

Zamawiający dokonuje zmian zapisów w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminów:

1) ust. 19.1. SIWZ

- jest: Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 28.02.2019 r. do godz. 13.00 w wysokości: 238 330,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100),

- zmienia się na:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 11.03.2019 r. do godz. 13.00 w wysokości: 238 330,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100);

2) ust. 20.2 SIWZ

jest: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.03.2019 r.

zmienia się na: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 9.04.2019 r.

3) ust. 21.11 SIWZ

jest: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn.  „Przebudowa drogi gminnej ul. Popiełuszki w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ul. Warszawskiej dawna DK74 do ul. Kaczyńskiego DW 486 – dawna ul. 18 Stycznia)” Nie otwierać przed 28.02.2019 r. godz. 13.30.

zmienia się na:  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn.  „Przebudowa drogi gminnej ul. Popiełuszki w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ul. Warszawskiej dawna DK74 do ul. Kaczyńskiego DW 486 – dawna ul. 18 Stycznia)” Nie otwierać przed 11.03.2019 r. godz. 13.30.

4) ust. 22.1 SIWZ

- jest: Oferty należy przesłać/składać do dnia 28.02.2019 r. do godz. 13.00 na adres Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

- zmienia się na: Oferty należy przesłać/składać do dnia 11.03.2019 r. do godz. 13.00 na adres Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

5) ust. 22.4 SIWZ

- jest: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.02.2019 r. o godz. 13.30 w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, , pok. Nr 8.

- zmienia się na: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.03.2019 r. o godz. 13.30 
w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14,  pok. Nr 8.

Pytania i odpowiedzi wraz z załącznikami oraz powyższe zmiany zapisów SIWZ stanowią integralną część SIWZ.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego

W załączeniu:

- Obliczenia oświetlenia ulicznego

- Dokumentacja geotechniczna

- Projekt zagospodarowanie terenu drogowy/zakres robót

- Uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A.