ZP.271.2.19.2019

Wieluń, 3 października 2019 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia”

Zamawiający – Gmina Wieluń na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany zapisów SIWZ oraz wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ:

1. ust. 4.1 SIWZ

jest:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia”

Zakres rzeczowy obejmuje:

1) ułożenie kanału z rur PVC-U o średnicy 315 mm;

2) ułożenie kanału z rur PVC-U o średnicy 400 mm;

3) ułożenie kanału z rur PVC-U o średnicy 500 mm;

4) ułożenie studzienek ściekowych betonowych o średnicy 500 mm;

5) ułożenie studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1000 mm;

6) ułożenie studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1500 mm.

Zamówienie obejmuje również uzyskanie odpowiednich dokumentów wynikających z wydanych: zezwoleń, pozwoleń i zgłoszeń niezbędnych do użytkowania zadania inwestycyjnego objętego przedmiotem zamówienia.

Zamówienie obejmuje również zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy oraz skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy opis przedmiotu zawierają dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zamawiający informuje, że posiada ważny dokument upoważniający Zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych.

Dołączony do SIWZ Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w Przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.

zmienia się na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia”

Zakres rzeczowy obejmuje:

1) ułożenie kanału z rur PVC-U o średnicy 315 mm;

2) ułożenie kanału z rur PVC-U o średnicy 400 mm;

3) ułożenie kanału z rur PVC-U o średnicy 500 mm;

4) ułożenie studzienek ściekowych betonowych o średnicy 500 mm;

5) ułożenie studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1000 mm;

6) ułożenie studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1500 mm.

Zamówienie obejmuje również uzyskanie odpowiednich dokumentów wynikających z wydanych: zezwoleń, pozwoleń i zgłoszeń niezbędnych do użytkowania zadania inwestycyjnego objętego przedmiotem zamówienia.

Zamówienie obejmuje również zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy opis przedmiotu zawierają dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zamawiający informuje, że posiada ważny dokument upoważniający Zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych.

Dołączony do SIWZ Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w Przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.

2. ust. 24.5 SIWZ

jest:

Cenę brutto należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła

groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia. Cena musi też uwzględniać ryzyko wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności mające wpływ na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca dokonanie wizji na placu budowy przed przystąpieniem do przygotowania oferty w celu sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.

W cenie oferty należy również ująć m.in. koszty: sporządzenia i wdrożenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, zajęcia pasa drogowego (droga gminna), obsługi geodezyjnej  i wykonania inwentaryzacji powykonawczej, zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia budowy oraz skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.

zmienia się na:

Cenę brutto należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła

groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia. Cena musi też uwzględniać ryzyko wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności mające wpływ na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca dokonanie wizji na placu budowy przed przystąpieniem do przygotowania oferty w celu sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.

W cenie oferty należy również ująć m.in. koszty: sporządzenia i wdrożenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, zajęcia pasa drogowego (droga gminna), obsługi geodezyjnej  i wykonania inwentaryzacji powykonawczej, zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia budowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.

3. § 1 ust. 1 wzoru umowy – załącznik nr 12 do SIWZ

jest:

1. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje:

1) ułożenie kanału z rur PVC-U o średnicy 315 mm;

2) ułożenie kanału z rur PVC-U o średnicy 400 mm;

3) ułożenie kanału z rur PVC-U o średnicy 500 mm;

4) ułożenie studzienek ściekowych betonowych o średnicy 500 mm;

5) ułożenie studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1000 mm;

6) ułożenie studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1500 mm.

Zamówienie obejmuje również uzyskanie odpowiednich dokumentów wynikających z wydanych: zezwoleń, pozwoleń i zgłoszeń niezbędnych do użytkowania zadania inwestycyjnego objętego przedmiotem zamówienia.

Zamówienie obejmuje również zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy oraz skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.

zmienia się na:

1. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje:

1) ułożenie kanału z rur PVC-U o średnicy 315 mm;

2) ułożenie kanału z rur PVC-U o średnicy 400 mm;

3) ułożenie kanału z rur PVC-U o średnicy 500 mm;

4) ułożenie studzienek ściekowych betonowych o średnicy 500 mm;

5) ułożenie studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1000 mm;

6) ułożenie studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1500 mm.

Zamówienie obejmuje również uzyskanie odpowiednich dokumentów wynikających z wydanych: zezwoleń, pozwoleń i zgłoszeń niezbędnych do użytkowania zadania inwestycyjnego objętego przedmiotem zamówienia.

Zamówienie obejmuje również zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.

4. § 2 ust. 2 pkt 17) wzoru umowy – załącznik nr 12 do SIWZ

jest:

zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy oraz skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.

zmienia się na:

zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.

5. § 5 ust. 2 wzoru umowy – załącznik nr 12 do SIWZ

jest:

Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w ofercie Wykonawcy i jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje również m.in. koszty: sporządzenia i wdrożenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, zajęcia pasa drogowego (droga gminna), obsługi geodezyjnej  i wykonania inwentaryzacji powykonawczej, uzyskania pozytywnych wyników badania bakteriologicznego próbki wody pobranej z budowanego wodociągu, zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia budowy oraz skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.

zmienia się na:

Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w ofercie Wykonawcy i jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje również m.in. koszty: sporządzenia i wdrożenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, zajęcia pasa drogowego (droga gminna), obsługi geodezyjnej  i wykonania inwentaryzacji powykonawczej, uzyskania pozytywnych wyników badania bakteriologicznego próbki wody pobranej z budowanego wodociągu, zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia budowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Zgodnie z art. 12a ust. 2  ustawy Pzp Zamawiający – Gmina Wieluń przedłuża termin składania ofert do dnia 21.10.2019 r.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) ust. 19.1. SIWZ

- jest: Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 17.10.2019 r. do godz. 13.00 w wysokości 15 920,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych  00/100),

- zmienia się na: Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 21.10.2019 r. do godz. 13.00 w wysokości 15 920,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych  00/100),

2) ust. 20.2 SIWZ

- jest: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.11.2019 r.

- zmienia się na: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 19.11.2019 r.

3) ust. 21.11 SIWZ

jest: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia”. Nie otwierać przed 17.10.2019 r. godz. 13.30.

zmienia się na: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia”. Nie otwierać przed 21.10.2019 r. godz. 13.30.;

4) ust. 22.1 SIWZ

jest: Oferty należy przesłać/składać do dnia 17.10.2019 r. do godz. 13.00 na adres Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

zmienia się na:  Oferty należy przesłać/składać do dnia 21.10.2019 r. do godz. 13.00 na adres Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

5) ust. 22.4 SIWZ

jest: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.10.2019 r. o godz. 13.30 w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 8.

zmienia się na: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.10.2019 r. o godz. 13.30 w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 8.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego