ZP.271.2.17.2019

Wieluń, 8 października 2019 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”.

Zamawiający – Gmina Wieluń zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1: „Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy postanowieniami SIWZ, a dokumentacją techniczną stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zwracamy uwagę, że zgodnie z postanowieniami SIWZ dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PE fi 110 oraz budowę kanalizacji sanitarnej fi 200 PVC. Z kolei na podstawie analizy dokumentacji technicznej, należy wnioskować, że przewidziane są dwie średnice wodociągu DN 110 oraz DN 160. Prosimy o informację i wyjaśnienia w zakresie docelowego rozwiązania i zakresu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje,  że zgodnie z zapisem ust. 4.1 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zawierają dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ.

Ponadto zgodnie z zapisem ust. 24.5 SIWZ Zamawiający przekazał Wykonawcy pełną dokumentację projektową i STWiORB opisujące przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Zamawiający – Gmina Wieluń na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany zapisów SIWZ oraz wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ:

1. ust. 4.1 SIWZ

jest:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”

Zakres rzeczowy obejmuje:

a) budowę sieci wodociągowej z rur PE fi 110 mm wraz z zasuwami oraz hydrantami przeciwpożarowymi;

b) budowę kanalizacji sanitarnej fi 200 PCV wraz ze studniami rewizyjnymi.

Zamówienie obejmuje również zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy oraz skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.

Do wykonawcy należy uzyskanie pozytywnych wyników badania bakteriologicznego próbki wody pobranej z budowanego wodociągu.

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy opis przedmiotu zawierają dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zamawiający informuje, że posiada ważny dokument upoważniający Zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych.

Dołączony do SIWZ Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w Przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.

zmienia się na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”

Zakres rzeczowy obejmuje:

a) budowę sieci wodociągowej z rur PE fi 110 mm oraz fi 160 mm wraz z zasuwami oraz hydrantami przeciwpożarowymi;

b) budowę kanalizacji sanitarnej fi 200 PCV wraz ze studniami rewizyjnymi.

Zamówienie obejmuje również zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy oraz skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.

Do wykonawcy należy uzyskanie pozytywnych wyników badania bakteriologicznego próbki wody pobranej z budowanego wodociągu.

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy opis przedmiotu zawierają dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zamawiający informuje, że posiada ważny dokument upoważniający Zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych.

Dołączony do SIWZ Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w Przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.

3. § 1 ust. 1 wzoru umowy – załącznik nr 12 do SIWZ

jest:

1. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje:

a) budowę sieci wodociągowej z rur PE fi 110 mm wraz z zasuwami oraz hydrantami przeciwpożarowymi;

b) budowę kanalizacji sanitarnej fi 200 PCV wraz ze studniami rewizyjnymi.

Zamówienie obejmuje również zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy oraz skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.

Do wykonawcy należy uzyskanie pozytywnych wyników badania bakteriologicznego próbki wody pobranej z budowanego wodociągu.

zmienia się na:

1. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje:

a) budowę sieci wodociągowej z rur PE fi 110 mm oraz fi 160 mm wraz z zasuwami oraz hydrantami przeciwpożarowymi;

b) budowę kanalizacji sanitarnej fi 200 PCV wraz ze studniami rewizyjnymi.

Zamówienie obejmuje również zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy oraz skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.

Do wykonawcy należy uzyskanie pozytywnych wyników badania bakteriologicznego próbki wody pobranej z budowanego wodociągu.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Zgodnie z art. 12a ust. 2  ustawy Pzp Zamawiający – Gmina Wieluń przedłuża termin składania ofert do dnia 14.10.2019 r.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) ust. 19.1. SIWZ

jest: Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 10.10.2019 r. do godz. 13.00 w wysokości: 14 394,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100),

zmienia się na: Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 14.10.2019 r. do godz. 13.00 w wysokości: 14 394,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100),

2) ust. 20.2 SIWZ

jest: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 08.11.2019 r.

zmienia się na: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 12.11.2019 r.

3) ust. 21.11 SIWZ

jest: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”. Nie otwierać przed 10.10.2019 r. godz. 13.30.

zmienia się na: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”. Nie otwierać przed 14.10.2019 r. godz. 13.30.

4) ust. 22.1 SIWZ

jest: Oferty należy przesłać/składać do dnia 10.10.2019 r. do godz. 13.00 na adres Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

zmienia się na:  Oferty należy przesłać/składać do dnia 14.10.2019 r. do godz. 13.00 na adres Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

5) ust. 22.4 SIWZ

- jest: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.10.2019 r. o godz. 13.30 w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 8.

- zmienia się na: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.10.2019 r. o godz. 13.30 w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 8.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego