ZP.271.2.27.2019

Wieluń, 7 stycznia 2020 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zadanie A – Rozbudowa ul. Sadowej w Wieluniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem – rozwój infrastruktury

Zadanie B – Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej –

Wieluń, ul. Sadowa

Zamawiający – Gmina Wieluń zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytanie dotyczy ogłoszenia do przetargu i inwestycji publicznych rozbudowa i projektowanie   w Gmina Wieluń 98-300 Wieluń Plac Kazimierza Wielkiego 1, godzina: 13:00 Telefon: 438 860 249 Fax: 438 860 260 Email: prygiela@um.wielun.pl zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Zadanie A – Rozbudowa ul. Sadowej w Wieluniu wraz               z odwodnieniem i oświetleniem – rozwój infrastruktury, zamówienie obejmuje zakres rzeczowy: - wykonanie nawierzchni drogi wykonanie oświetlenia ulicznego Numer referencyjny: <br>ZP.271.2.27.2019  oświetlenia służącego do oświetlenia miejsc pracy, ulic, parkingów, parków, ciągów pieszych oraz oświetlenia iluminacyjnego na terenie Miasta. 2. Usługa obejmuje wszystkie niezbędne czynności . Szczegółowy zakres wykonania usługi został wymieniony w treści SIWZ oraz wzorze/projekcie.  Brak jest jasnych i czytelnych opisów do wyceny  jak i możliwość obliczeń do pracy przy projektach oświetlenie ozdobnego parkowego ulicznego  oraz musi zapewniać bezpieczeństwo ludzi i nie oślepiać i dopisać wszystkie obowiązujące normy wskazane przez EU do lamp jak ich wysięgników i uchwytów , które powinny zawierać informacje dla wykonawców. Wiadomo że nowe technologie są   droższe, brak podania rzetelnego opisu jest celowym działaniem  na szkodę zlecającego jak     i firm które składają oferty.

Mam kilka konkretnych pytań.

1 )  Czy realizowany inwestycja   ma przyjęte obliczenia opraw  zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 które zapewnią  bezpieczeństwo ludzi i otoczenia na oświetlaną powierzchnie,  dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

2) Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie.                                                                                                                                                                                                                                   Obowiązujące normy   oświetlenia drogowego powinny  zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę  poruszania się  wszystkim uczestników ruchu.  Norma PN-EN 12464-1    ( Olśnienie ) które oślepia ludzi na drogach i pracowników co może spowodować powolnym osłabienia wzroku z którym już ma problem 60% ludzi.                                                                                                                                                                              Nowych norm:    PN-EN 13201-2 :2016-03

PN-EN60698-1       PN-EN60598-2-3       PN-EN 55015       PN-EN61547,    PN-EN61000-3 2,     PN-EN61000-3-3

Czy  wykonawcy mogą być  podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.                                                                                                                             Prawo własności   intelektualnej  i przemysłowej  i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu  kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności intelektualnej przez Trybunał Sprawiedliwości  Unii E  Normy: Ustawy

3) Producent  opraw oświetleniowych deklaruje zgodności  z następującymi normami             z zakresu bezpieczeństwa  użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2  W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU  do własności gruntów  do instalacje słupów  na terenie dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa i ustawy o efektywności energetycznej Kraju:

4) Brak jest  opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów  1W netto, oraz prawa do nich i  instalowanych produktów według zamienników  Zielonych  Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do  rzetelnej przygotowanej wyceny.  dostosowując się do polityki klimatycznej kraju z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać  niezbędne wytyczne EU co do średnicy instalacji.

Odpowiedzi:

Ad. 1 Nie ma obowiązku załączania obliczeń oświetleniowych do „zamówienia” w projekcie budowlanym.

Rozwiązanie projektowe spełnia wymagania klasy oświetleniowej: ME5

Ad. 2 Nie ma obowiązku dołączania informacji o zastosowanych normach w projekcie budowlanym.

Ad. 3 W projekcie przyjęta właściwości gruntów jako „średnie” na podstawie uzgodnień        i badań z projektu drogowego. Inwestycja realizowana jest na terenach stanowiących własność Inwestora.

Ad. 4 Podane typy opraw są proponowane jako stosowane na oświetlenie ulic w Wieluniu. Zastosowane ewentualne zamienne typu winny być uzgodnione z Inwestorem i jak sami Państwo piszecie muszę spełniać wymagania UE .

Pytania i odpowiedzi stanowią  integralną część SIWZ.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego