ZP.271.2.15.2020

Wieluń, 3 sierpnia 2020 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń”

Zamawiający – Gmina Wieluń informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 dalej „ustawa Pzp”) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie.

Pytanie:

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający nie dopuszcza do zamówienia kolektorów słonecznych którego materiał orurowania absorbera oraz konstrukcja rur wykonana jest z jednorodnych materiałów np. miedzi bądź aluminium. Wnosimy, aby  na wzór innych podmiotów realizujących podobne zamówienia Zamawiający dopuścił do zamówienia kolektory słoneczne w  których użyto jednorodnych materiałów dla absorbera i rur. Nadmieniamy raz jeszcze że dla zamawiającego i użytkownika trwałość, wysoką sprawność kolektora słonecznego, a także długi okres użytkowania płaskich kolektorów zapewnić mogą jedynie kolektory, co do których użyto jednorodnych materiałów dla absorbera i rur. Dopuszczenie tylko urządzeń aluminiowo-miedzianych- w miejscu styku dwóch odmiennych potencjałowo materiałów wiąże się z zagrożeniem wystąpienia korozji galwanicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Powyższe pytanie i odpowiedź stanowią integralną część SIWZ.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego