ZP.271.2.15.2020

Wieluń, 10 sierpnia 2020 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń”

Zamawiający – Gmina Wieluń informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 dalej „ustawa Pzp”) udziela odpowiedzi na pisma i pytania Wykonawców o treści.

Pytanie 1. „Nawiązując do dokumentu SIWZ Rozdział 6 Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert częściowych „Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych”, zwracam się z prośbą o zmianę zapisu SIWZ na możliwość składania ofert częściowych z podziałem na części:

- 123 kpl. Instalacji fotowoltaicznych

- 78 kpl. Kolektorów słonecznych

- 59 kpl. Kotłów na biomasę

Odpowiedź:

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 2. Wnosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu paneli fotowoltaicznych o gwarancji na wydajność mocy po 10 latach min. 91,15% i po 25 latach min. 81,4% .

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania co do gwarancji wydajności mocy.

Pytanie 3. Prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu inwerterów trójfazowych posiadających minimalne napięcie wejściowe 180 V?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 17 z dnia 08.07.2020

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza inwertery z połączeniem WLAN jako osobne urządzenie, montowane bezpośrednio do inwertera?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 10 z dnia 23.07.2020

Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza inwertery zapisujące w pamięci wewnętrznej informacje tylko o całkowitej produkcji energii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza i podtrzymuje zapisy PFU oraz SIWZ.

Pytanie 6.

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach rozwiązań równoważnych Zamawiający dopuści do zastosowania zdejmowalny płaszcz zewnętrzny podgrzewacza wykonany z tworzywa sztucznego, inny niż folia PVC.

Oferowane przez nas podgrzewacze wyposażone w są płaszcze zewnętrzne z tworzywa sztucznego, które są dużo trwalsze, estetyczniejsze i zdecydowanie łatwiejsze w utrzymaniu czystości niż wymagana przez Zamawiającego folia PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z PFU i nie dopuszcza innego rozwiązania w zakresie zdejmowalnych płaszczy zewnętrzny podgrzewacza

Pytanie 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania paneli fotowoltaicznych o parametrach „gwarancji wydajności mocy” po 10 latach: min. 90,0% mocy znamionowej i po 25 latach: min. 80,0% mocy znamionowej.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 2 z dnia 10.08.2020 r.

Pytanie 8. Prosimy Zamawiającego o zamieszczenie wzoru umowy z wprowadzonymi zmianami do zapisów, o których mowa w odpowiedzi na pytanie nr 9 z dn. 13.07.2020 r. opublikowanych dn. 30.07.2020 r. (poniżej cytowany zapis odpowiedzi).

„PYTANIE 9

Prosimy o potwierdzenie, że rękojmia wynosi 5 lat oraz usunięcie z zapisów umowy: „Okres rękojmi za wady fizyczne na zestawy i wszystkie materiały oraz urządzenia jest równy okresowi gwarancji.”. Zapis ten powoduje znaczne zwiększenie kosztów oferty ponieważ Wykonawcy muszą wkalkulować w ofertę wydłużenie rękojmi u ubezpieczyciela lub poniesienie kosztów przez zamrożenie środków wpłaconego zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w § 1 ust. 5 wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ.”

Odpowiedź: Wykonawca zacytował niepełną odpowiedź Zamawiającego. Zamawiający jednocześnie dokonał zmian zapisów we wzorze umowy o treści:

„§ 1 ust. 5 wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

jest:

Strony nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikających z przepisów art. 556 –576 kodeksu cywilnego. Okres rękojmi za wady fizyczne na zestawy i wszystkie materiały oraz urządzenia jest równy okresowi gwarancji.

zmienia się na:

Strony nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikających z przepisów art. 556 –576 kodeksu cywilnego. Okres rękojmi za wady fizyczne na zestawy i wszystkie materiały oraz urządzenia wynosi 5 lat.

Powyższe pytanie nr 9 z dnia 13.07.2020 r. część III  i odpowiedź na pytanie z dnia 30.07.2020 r. stanowią integralną część SIWZ. Powyższa zmiana zostanie ujęta w umowie docelowej z wybranym Wykonawcą.

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego