ZP.271.2.15.2020

Wieluń, 13 sierpnia 2020 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń”

Zamawiający – Gmina Wieluń informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 dalej „ustawa Pzp”) udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy o treści.

Pytanie 1. „Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że panele fotowoltaiczne mają mieć minimum rok produkcji 2020 r.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem ust. 4.6 pkt 11 SIWZ „Wszystkie elementy instalacji, będące przedmiotem dostawy, muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający wymaga, żeby panele fotowoltaiczne dostarczone na miejsce montażu miały datę produkcji nie starszą niż 1 rok od daty dostawy”.

Zgodnie z zapisami SIWZ wmontowany panel fotowoltaiczny nie może być starszy niż 1 rok, liczony od daty montażu na obiekcie.

Powyższe pytanie i odpowiedź stanowi integralną część SIWZ.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego