ZP.271.2.30.2020			Wieluń 23.11.2020 roku



- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu – poprawa życia mieszkańców”.

Zamawiający – Gmina Wieluń zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1

Mając na uwadze prawidłową wycenę przedmiotowej inwestycji, wnioskujemy o jednoznaczne określenie jej zakresu. W SIWZ w Rozdziale 4 pkt. 4.1. opis przedmiotu zamówienia nie określa jednoznacznie jego zakresu, a Przedmiary robót nie pokrywają się z projektem.

Prosimy zatem o jednoznaczne określenie długościowe i ilościowe zakresu robót wraz z zapisem np. od studni do studni.

Odpowiedź

Podstawą do wyceny powinien być projekt budowlany. Należy wycenić wszystkie odcinki ujęte w dokumentacji projektowej z wyłączeniem odcinka od studni S2 - S12 (droga dojazdowa, dz. nr. ewid. 530/1), łącznie ze studniami.

Zgodnie z zapisem ust. 4.1 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zawierają dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ.

Dołączone do SIWZ Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiary robót nie determinują zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w Przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.

Ponadto zgodnie z zapisem ust. 24.7 SIWZ Zamawiający udostępnia Wykonawcy przedmiar, który traktuje jako dokument informacyjny, ułatwiający Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Zamawiający przekazał Wykonawcy pełną dokumentację projektową i STWiORB opisujące przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Pytanie 2

Prosimy również o wyjaśnienie sposobu posadowienia kanału sanitarnego w chodniku wzdłuż drogi krajowej DK 43. W projektach kanał sanitarny należy wykonać wykopem otwartym, natomiast Decyzja GDDKiA z dnia 08.03.2017 zezwala na posadowienie kanału sanitarnego w chodniku metodą przewiertów sterowanych. Prosimy jak na wstępie o wyjaśnienie tych rozbieżności i określenie sposobu posadowienia kanału sanitarnego w chodniku wzdłuż drogi krajowej DK 43.

Odpowiedź

Kanał sanitarny wzdłuż drogi krajowej DK 43 należy wykonać metodą bezwykopową np. przewiertem sterowanym, zgodnie z Decyzją GDDKiA z dnia 08.03.2017r., oraz zgodnie z dokumentacją projektową. Szczegółowy opis posadowienia kanału sanitarnego w chodniku wzdłuż drogi krajowej DK 43 przedstawia dokumentacja projektowa tj. rozdział IV - rozwiązanie techniczne sieci kanalizacji sanitarnej, podrozdział 9 - przejścia kanału wzdłuż drzew.

Zamawiający – Gmina Wieluń zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje istotnej zmiany zapisu SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, powodującą zmianę ogłoszenia oraz wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ:

Zmienia się ust. 4.1 SIWZ

jest:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu – poprawa życia mieszkańców”.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC bezciśnieniowych kielichowych typu ciężkiego o średnicy Ø200 mm;

- budowę studni rewizyjnych żelbetowych włazowych Ø1200 mm w miejscach planowanych przecisków przez ulicę Częstochowską;

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC kielichowych typu ciężkiego Ø200 mm oraz studzienek niewłazowych z rur PP Ø600;

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PEHD Ø63 i 75 mm oraz studzienek rozprężnych;

- budowę przyłączy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych typu średniego Ø 160 mm oraz studzienek nie przełazowych  z rur PP;

- budowę przyłączy ciśnieniowych kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø63 mm;

- budowę przydomowych przepompowni ścieków.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi,

- złożenie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy ww. organów.

UWAGA: Przedmiot zamówienia nie obejmuje odcinka od studni S1 do studni S7 (droga dojazdowa  dz  nr ewid  530/1).

Zamówienie obejmuje również uzyskanie odpowiednich dokumentów wynikających z wydanych: zezwoleń, pozwoleń i zgłoszeń niezbędnych do użytkowania zadania inwestycyjnego objętego przedmiotem zamówienia.

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Dołączone do SIWZ Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiary robót nie determinują zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w Przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.

zmienia się na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu – poprawa życia mieszkańców”.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC bezciśnieniowych kielichowych typu ciężkiego o średnicy Ø200 mm;

- budowę studni rewizyjnych żelbetowych włazowych Ø1200 mm w miejscach planowanych przecisków przez ulicę Częstochowską;

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC kielichowych typu ciężkiego Ø200 mm oraz studzienek niewłazowych z rur PP Ø600;

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PEHD Ø63 i 75 mm oraz studzienek rozprężnych;

- budowę przyłączy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych typu średniego Ø 160 mm oraz studzienek nie przełazowych  z rur PP;

- budowę przyłączy ciśnieniowych kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø63 mm;

- budowę przydomowych przepompowni ścieków.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi,

- złożenie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy ww. organów.

UWAGA: Przedmiot zamówienia nie obejmuje odcinka od studni S1 do studni S12 (droga dojazdowa  dz  nr ewid  530/1).

Zamówienie obejmuje również uzyskanie odpowiednich dokumentów wynikających z wydanych: zezwoleń, pozwoleń i zgłoszeń niezbędnych do użytkowania zadania inwestycyjnego objętego przedmiotem zamówienia.

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Dołączone do SIWZ Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiary robót nie determinują zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w Przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.

2. § 1 ust. 1 wzoru umowy – załącznik nr 11 do SIWZ

jest:

1. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC bezciśnieniowych kielichowych typu ciężkiego o średnicy Ø200 mm;

- budowa studni rewizyjnych żelbetowych włazowych Ø1200 mm w miejscach planowanych przecisków przez ulicę Częstochowską;

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC kielichowych typu ciężkiego Ø200 mm oraz studzienek niewłazowych z rur PP Ø600;

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PEHD Ø63 i 75 mm oraz studzienek rozprężnych;

- budowa przyłączy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych typu średniego Ø 160 mm oraz studzienek nie przełazowych  z rur PP;

- budowa przyłączy ciśnieniowych kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø63 mm;

- budowa przydomowych przepompowni ścieków.

Przedmiot umowy obejmuje również:

- zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi,

- złożenie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy ww. organów.

Przedmiot umowy nie obejmuje odcinka od studni S1 do studni S7 (droga dojazdowa  dz  nr ewid  530/1).

Przedmiot umowy obejmuje również uzyskanie odpowiednich dokumentów wynikających z wydanych: zezwoleń, pozwoleń i zgłoszeń niezbędnych do użytkowania zadania inwestycyjnego objętego przedmiotem zamówienia.

zmienia się na:

1. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC bezciśnieniowych kielichowych typu ciężkiego o średnicy Ø200 mm;

- budowa studni rewizyjnych żelbetowych włazowych Ø1200 mm w miejscach planowanych przecisków przez ulicę Częstochowską;

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC kielichowych typu ciężkiego Ø200 mm oraz studzienek niewłazowych z rur PP Ø600;

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PEHD Ø63 i 75 mm oraz studzienek rozprężnych;

- budowa przyłączy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych typu średniego Ø 160 mm oraz studzienek nie przełazowych  z rur PP;

- budowa przyłączy ciśnieniowych kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø63 mm;

- budowa przydomowych przepompowni ścieków.

Przedmiot umowy obejmuje również:

- zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi,

- złożenie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy ww. organów.

Przedmiot umowy nie obejmuje odcinka od studni S1 do studni S12 (droga dojazdowa  dz  nr ewid  530/1).

Przedmiot umowy obejmuje również uzyskanie odpowiednich dokumentów wynikających z wydanych: zezwoleń, pozwoleń i zgłoszeń niezbędnych do użytkowania zadania inwestycyjnego objętego przedmiotem zamówienia.

Zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający – Gmina Wieluń przedłuża termin składania ofert do dnia 30.11.2020 r. do godz. 13.00.
W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) ust. 19.1. SIWZ

- jest:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 26.11.2020 r. do godz. 13.00 w wysokości: 25 220,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100).

- zmienia się na:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 30.11.2020 r. do godz. 13.00 w wysokości: 25 220,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100).

2) ust. 20.2 SIWZ

- jest:

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 25.12.2020 r.

- zmienia się na: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 29.12.2020 r.

3) ust. 21.11 SIWZ

jest: 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn.: „Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu – poprawa życia mieszkańców”. Nie otwierać przed 26.11.2020 r. godz. 13.30

zmienia się na:  
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn.: „Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu – poprawa życia mieszkańców”. Nie otwierać przed 30.11.2020 r. godz. 13.30

4) ust. 22.1 SIWZ
jest: 
Oferty należy przesłać/składać do dnia 26.11.2020 r. do godz. 13.00 na adres Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

- zmienia się na: 
Oferty należy przesłać/składać do dnia 30.11.2020 r. do godz. 13.00 na adres Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

5) ust. 22.4 SIWZ
jest: 
Otwarcie złożonych ofert bez obecności Wykonawców nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.11.2020 r. o godz. 13.30. Zamawiający informuje, że przeprowadzi transmisję on-line z otwarcia ofert, co w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy Pzp, który stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp. Obraz i dźwięk transmitowany będzie na stronie internetowej  https://panel.isesja.pl/b/mar-2vt-6ea

- zmienia się na: 
Otwarcie złożonych ofert bez obecności Wykonawców nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.11.2020 r. o godz. 13.30. Zamawiający informuje, że przeprowadzi transmisję on-line z otwarcia ofert, co w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy Pzp, który stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp. Obraz i dźwięk transmitowany będzie na stronie internetowej  https://panel.isesja.pl/b/mar-2vt-6ea

6) ust. 22.5 SIWZ
jest:
W przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego i możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert, otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2020 r. o godz. 13.30 w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 8.

- zmienia się na: 
W przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego i możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert, otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2020 r. o godz. 13.30 w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 8.

Powyższe pytania i odpowiedzi oraz zmiany zapisów SIWZ stanowią integralną część SIWZ.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)			 	 					podpis przedstawiciela Zamawiającego