ZP.271.2.38.2020

Wieluń, 18 stycznia 2021 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń”

Zamawiający – Gmina Wieluń informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. dalej „ustawa Pzp”) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców o treści:

Pytanie 1.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający rezygnuje z wymogu "pobór mocy w nocy" w przypadku inwerterów 1-fazowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie rezygnuje z wymagań dotyczących parametru „Pobór mocy w nocy”.

Pytanie 2.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza "pobór mocy w nocy < 2,5W" w przypadku inwerterów 1-fazowych.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników jedno fazowych o poborze mocy w nocy <2,5 W.

Pytanie 3.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w sytuacji wystąpienia przepięć u indywidualnego odbiorcy w czasie okresu gwarancyjnego koszty następstw tj. napraw i ewentualnej wymiany uszkodzonych urządzeń poniesie właściciel lub użytkownik.”
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami PFU punkt 6.2.8  po stornie wykonawcy jest wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej. Zamawiający wymaga zastosowania ogranicznika przepięć typu T2 po stronie AC oraz typu T1 oraz T2 po stronie DC, w  związku z powyższym odpowiedzialność za wystąpienie ewentualnych uszkodzeń w wyniku przepięć ponosi Wykonawca.

Pytanie 4.

Szanowni Państwo, w związku z wymaganiami stawianymi kolektorom słonecznym, prosimy o wykreślnie z zapisów SIZW o wymaganej 5 letniej ważności badań kolektora wg normy PN-EN ISO 9806 lub PN-EN 12975-2. Prośbę swą motywujemy tym, że norma PNEN 12975-2 nie obwiązuje już od 2014, a wspomniana norma ISO 9806 została wprowadzona w 2014 r. W związku z tym zapis ten dyskwalifikuje kolektory zbadane po roku 2014 zgodnie z normą PN-EN ISO 9806 obecne na polskim rynku i spełniające pozostałe wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w zakresie fragmentu treści w punkcie  6.3.1. PFU o treści:

„Powyższe parametry proponowanych kolektorów (moc użyteczna, sprawność, badanie odporności na grad i deszcz) potwierdzone w postaci załącznika z badań do certyfikatu i pełnymi wynikami badań  Solar Keymark wg PN-EN ISO 9806  lub PN-EN 12975-2 nie starszymi niż 5 lat od  daty złożenia wniosku o dofinansowanie.”

Na treść:

„Powyższe parametry proponowanych kolektorów (moc użyteczna, sprawność, badanie odporności na grad i deszcz) potwierdzone w postaci załącznika z badań do certyfikatu i pełnymi wynikami badań  Solar Keymark wg PN-EN ISO 9806  lub PN-EN 12975-2”

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia zapisy:

1) ust. 16.1. pkt 6) SIWZ:

jest:

identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

zmienia się na:

identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

2) ust. 16.2. pkt 1) SIWZ:

jest:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia/zmiany/wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

zmienia się na:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia/zmiany/wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3) ust. 23.3. SIWZ:

jest:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

zmienia się na:

Otwarcie ofert następuje poprzez proces odszyfrowania, który ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.

Zgodnie z art. 12a ustawy Pzp Zamawiający – Gmina Wieluń przedłuża termin składania ofert do dnia 03.02.2021 r. do godz. 13.00.

Zamawiający dokonuje zmian zapisów w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminów:

1) ust. 19.1. SIWZ

jest:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 28.01.2021 r. do godz. 13.00 w wysokości: 74 880,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100).

zmienia się na:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 03.02.2021 r. do godz. 13.00 w wysokości: 74 880,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100).

2) ust. 20.2. SIWZ

jest:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, tj. do dnia 28.03.2021 r.

zmienia się na:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, tj. do dnia 03.04.2021 r.

3) ust. 22.1. SIWZ

jest:

Oferty należy składać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 28.01.2021 r. do godz. 13.00. W polu „Wpisz nazwę odbiorcy” należy wpisać odbiorcę: Urząd Miejski w Wieluniu. Po wpisaniu i wybraniu danych Zamawiającego automatycznie podstawi się adres skrzynki ePUAP Zamawiającego (Skrytka ePUAP: /um_wielun/skrytka).

zmienia się na:

Oferty należy składać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 03.02.2021 r. do godz. 13.00. W polu „Wpisz nazwę odbiorcy” należy wpisać odbiorcę: Urząd Miejski w Wieluniu. Po wpisaniu i wybraniu danych Zamawiającego automatycznie podstawi się adres skrzynki ePUAP Zamawiającego (Skrytka ePUAP: /um_wielun/skrytka).

4) ust. 23.1. SIWZ

jest:

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie złożonych ofert bez obecności Wykonawców nastąpi w dniu 28.01.2021 r. o godz. 13:30. Zamawiający informuje, że przeprowadzi transmisję on-line z otwarcia ofert, co w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 ustawy Pzp, który stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp. Obraz i dźwięk transmitowany będzie na stronie internetowej https://panel.isesja.pl/b/mar-2vt-6ea (transmisja online).

zmienia się na:

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie złożonych ofert bez obecności Wykonawców nastąpi w dniu 03.02.2021 r. o godz. 13:30. Zamawiający informuje, że przeprowadzi transmisję on-line z otwarcia ofert, co w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 ustawy Pzp, który stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp. Obraz i dźwięk transmitowany będzie na stronie internetowej https://panel.isesja.pl/b/mar-2vt-6ea (transmisja online).

5) ust. 23.2. SIWZ

jest:

W przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego i możliwości obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert, otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2021 r. o godz. 13:30 w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 8.

zmienia się na:

W przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego i możliwości obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert, otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2021 r. o godz. 13:30 w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 8.

Powyższe pytania i odpowiedzi oraz zmiany zapisów SIWZ stanowią integralną część SIWZ.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego