- ZP.271.2.27.2021		Wieluń 14.07.2021 roku



- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.: Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań:

Zadanie Nr 1 – Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku 3-go Maja – Harcerska

Zadanie Nr 2 – Przebudowa – budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta – ul. Traugutta-Głowackiego

I. Zamawiający – Gmina Wieluń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawy Pzp” udziela wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1:

W ramach zadania 2 Zamawiający przewiduje dokonanie podziałów działek. Proszę o określenie orientacyjnej liczby działek do podziału bądź ew. dodanie pozycji wyceny kosztu jednostkowego podziału działki. Proszę o określenie czy podział ma obejmować wyniesienie granic w terenie. Zwracamy uwagę, że zgodnie z PZP to na Zamawiającym ciąży obowiązek określenia w sposób niebudzący wątpliwości opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Dotyczy kolektora deszczowego: zamawiający nie przewiduje podziałów nieruchomości – urządzenia (kanał) należy lokalizować na terenach należących do gminy i terenach innych dróg publicznych.

Dotyczy ulicy Granicznej: Zamawiający nie jest w stanie określić precyzyjnie ilości podziałów – nie dysponuje koncepcją drogi.  Zaprojektowana droga ma posiadać parametry opisane w zamówieniu. Szerokość pasa drogowego ulicy Granicznej na wschód od ulicy 3-go Maja, jest w tej chwili niewystarczająca, należy przewidzieć jego poszerzenie. Ilość podziałów zależna będzie od przyjętego rozwiązania projektowego – geometrii osi drogi.

Pytanie 2:

Proszę o informację czy w ramach zadania 2 Zamawiający zakłada długość procedowanego odcinka ulicy powyżej 1 km.

Odpowiedź:

Dotyczy kolektora deszczowego: Zamawiający przewiduje długość kolektora przekraczającą 1 km.

Dotyczy ulicy Granicznej: Zamawiający przewiduje długość ulicy mniejszą od kilometra.

II. Zmiana treści SWZ w niniejszym postępowaniu jest istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postepowaniu o czas niezbędny na ich przygotowanie i dokonuje zmiany SWZ w zakresie zapisów dotyczących terminów, zgodnie z poniższym:

1) ROZDZIAŁ 23 ust. 23.1. pkt 2 SWZ

jest:
Ofertę należy złożyć do dnia 19.07.2021 r. do godz. 13:00.

zmienia się na:
Ofertę należy złożyć do dnia 21.07.2021 r. do godz. 13:00.

2) ROZDZIAŁ 25 ust. 25.1. SWZ

jest:

Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 19.07.2021 r. godz. 13.30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

zmienia się na: 
Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 21.07.2021 r. godz. 13.30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

3) ROZDZIAŁ 21 ust. 21.2. SWZ

jest: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 17.08.2021 r.

zmienia się na: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 19.08.2021 r.

4) ROZDZIAŁ 32 ust. 32.1. SWZ

jest: 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 19.07.2021 r. do godz. 13:00 w wysokości:

Zadanie Nr 1 – 792,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100)

Zadanie Nr 2 – 2 121,00 zł (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia jeden złotych 00/100)

zmienia się na:  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 21.07.2021 r. do godz. 13:00 w wysokości:

Zadanie Nr 1 – 792,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100)

Zadanie Nr 2 – 2 121,00 zł (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia jeden złotych 00/100)

III. Powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp w dniu 14.07.2021 r zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższe pytania i odpowiedzi oraz zmiany zapisów SWZ stanowią integralną część SWZ.

...........................................................................

(imię i nazwisko)			 	 					podpis przedstawiciela Zamawiającego