Wieluń 2.08.2021 roku

ZP.271.2.26.2021

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.: „IV etap rozbudowy Monitoringu – kamery na osiedlu za szpitalem”.

I. Zamawiający – Gmina Wieluń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawy Pzp” udziela wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada Warunki Techniczne Zakładu Energetycznego na zasilenie projektowanych punktów kamerowych? Jeśli nie, to czy termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o czas niezbędny do uzyskania takich warunków od ZE?

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada Warunków Technicznych Zakładu Energetycznego na zasilenie  projektowanych punktów kamerowych. O  warunki techniczne winien  wystąpić Wykonawca.  Termin realizacji zadania zgodnie z zapisami w dokumentacji postępowania wynosi 4 miesiące. Zamawiający w projekcie umowy  w §10 „Zmiana umowy” ust. 2 zapisał, że Wykonawca może żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, m.in. w przypadku  wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz  gdy przy dochowaniu przez Wykonawcę należytej staranności wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

Pytanie 2

W przedmiarze robót oraz formularzu ofertowym kanalizację teletechniczną należy wybudować z wykorzystaniem rury o średnicy 40, natomiast w PB mowa o rurze 32 - prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź

Należy zastosować rurę o średnicy 40mm.

II. Zmiana treści SWZ w niniejszym postępowaniu jest istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postepowaniu o czas niezbędny na ich przygotowanie i dokonuje zmiany SWZ w zakresie zapisów dotyczących terminów, zgodnie z poniższym:

1) ROZDZIAŁ 23 ust. 23.1. pkt 2 SWZ

jest:
Ofertę należy złożyć do dnia 6.08.2021 r. do godz. 13:00.

zmienia się na:
Ofertę należy złożyć do dnia 10.08.2021 r. do godz. 13:00.

2) ROZDZIAŁ 25 ust. 25.1. SWZ

jest:

Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 6.08.2021 r. godz. 13.30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania”.

zmienia się na: 
Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 10.08.2021 r. godz. 13.30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

3) ROZDZIAŁ 21 ust. 21.2. SWZ

jest: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 4.09.2021 r.

zmienia się na: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 8.09.2021 r.

4) ROZDZIAŁ 32 ust. 32.1. SWZ

jest: 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 6.08.2021 r. do godz. 13:00 w wysokości:

1 855,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100)

zmienia się na:  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 10.08.2021 r. do godz. 13:00 w wysokości:

1 855,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100)

III. Powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp w dniu 2.08.2021 r. zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższe pytania i odpowiedzi oraz zmiany zapisów SWZ stanowią integralną część SWZ.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)			 	 					         podpis przedstawiciela Zamawiającego