Nr sprawy ZP.271.2.29.2021 Wieluń, dnia 25.08.2021 r.

**- Wykonawcy -**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.: **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kurowie, ul. Wieluńska 11– część przedszkolna”**

1. Zamawiający – Gmina Wieluń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawy Pzp” udziela wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytania:

**Pytanie 1**

Dlaczego w materiałach przetargowych nie załączono przedmiarów robót, o których mówi SWZ w Rozdz.5.1.1 "Dołączone do SWZ Przedmiary robót mają charakter pomocniczy...".

**Odpowiedź**

Zamawiający uzupełnia przedmiary robót.

**Pytanie 2**

W projekcie umowy paragraf 7 pkt. 3 brzmi: "Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, której wartość nie może być wyższa niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w par. 5 ust.1 niniejszej umowy..."  Czy to znaczy, że faktura końcowa może być wystawiona na 1% wartości brutto?

**Odpowiedź**

Wartość faktury końcowej zgodnie z zapisami paragrafu 7 pkt 3 projektu umowy adekwatnie do wykonanego zakresu rzeczowego.

**Pytanie 3**

Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Z opisu do projektu i załączonych rzutów nie wynika jednoznacznie, które okna i drzwi mają być wymienione. Z opisu wynika też, że okna mają być PCV o zwiększonej odporności ogniowej. Nie ma takich okien.

Jednocześnie należy określić podziały w drzwiach (szkło-panel), szerokości części czynnej i biernej oraz kolorystykę.

**Odpowiedź**

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową w tym zestawieniestolarki okiennej i drzwiowej. oraz rysunki kondygnacji (rzut parteru oraz piętra) z naniesionymi symbolami wymienionych w zestawieniu okien oraz drzwi oraz z uzupełnionym opisem, podziałami w drzwiach oraz szerokością części czynnej i biernej oraz kolorystykę stolarki (biała).

2. Zmiana treści SWZ w niniejszym postępowaniu jest istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postepowaniu o czas niezbędny na ich przygotowanie i dokonuje zmiany SWZ w zakresie zapisów dotyczących terminów, zgodnie z poniższym

**1) ROZDZIAŁ 23 ust. 23.1. pkt 2 SWZ**

**jest:****Ofertę należy złożyć do dnia 31.08.2021 r. do godz. 13:00.**

**zmienia się na:  
Ofertę należy złożyć do dnia 3.09.2021 r. do godz. 13:00.**

**2) ROZDZIAŁ 25 ust. 25.1. SWZ**

**jest:**

Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień **31.08.2021 r.** godz. **13.30.** Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

**zmienia się na:**Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień **3.09.2021 r.** godz. **13.30.** Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

**3) ROZDZIAŁ 21 ust. 21.2. SWZ**

**jest:**Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **29.09.2021 r.**

**zmienia się na:**Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **2.10.2021 r.**

**4) ROZDZIAŁ 32 ust. 32.1. SWZ**

**jest:**Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia **31.08.2021 r.** do godz. **13:00** w wysokości: **5 329,00 zł** (słownie: pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 00/100).

**zmienia się na:**   
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia **3.09.2021 r.** do godz. **13:00** w wysokości: **5 329,00 zł** (słownie: pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 00/100).

Powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp w dniu 25.08.2021 r. zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższe zmiany zapisów SWZ stanowią integralną część SWZ.

**BURMISTRZ WIELUNIA**

**Paweł Okrasa**

.......................................................................

(imię i nazwisko) podpis przedstawiciela Zamawiającego

W załączeniu

Uzupełniona dokumentacja projektowa i przedmiary robót