Nr sprawy ZP.271.2.29.2021		                        Wieluń, dnia 25.08.2021 r.

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kurowie, ul. Wieluńska 11– część przedszkolna”

1. Zamawiający – Gmina Wieluń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawy Pzp” udziela wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1

Dlaczego w materiałach przetargowych nie załączono przedmiarów robót, o których mówi SWZ w Rozdz.5.1.1 "Dołączone do SWZ Przedmiary robót mają charakter pomocniczy...".

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia przedmiary robót.

Pytanie 2

W projekcie umowy paragraf 7 pkt. 3 brzmi: "Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, której wartość nie może być wyższa niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w par. 5 ust.1 niniejszej umowy..."  Czy to znaczy, że faktura końcowa może być wystawiona na 1% wartości brutto?

Odpowiedź

Wartość faktury końcowej zgodnie z zapisami paragrafu 7 pkt 3 projektu umowy adekwatnie do wykonanego zakresu rzeczowego.

Pytanie 3

Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Z opisu do projektu i załączonych rzutów nie wynika jednoznacznie, które okna i drzwi mają być wymienione. Z opisu wynika też, że okna mają być PCV o zwiększonej odporności ogniowej. Nie ma takich okien.

Jednocześnie należy określić podziały w drzwiach (szkło-panel), szerokości części czynnej i biernej oraz kolorystykę.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia  dokumentację projektową w tym zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.  oraz rysunki kondygnacji (rzut parteru oraz piętra) z naniesionymi symbolami wymienionych w zestawieniu okien oraz drzwi oraz z uzupełnionym opisem, podziałami w drzwiach oraz szerokością części czynnej i biernej oraz kolorystykę stolarki (biała).

2. Zmiana treści SWZ w niniejszym postępowaniu jest istotna dla sporządzenia oferty                   i wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postepowaniu o czas niezbędny na ich przygotowanie i dokonuje zmiany SWZ w zakresie zapisów dotyczących terminów, zgodnie z poniższym

1) ROZDZIAŁ 23 ust. 23.1. pkt 2 SWZ

jest:
Ofertę należy złożyć do dnia 31.08.2021 r. do godz. 13:00.

zmienia się na:
Ofertę należy złożyć do dnia 3.09.2021 r. do godz. 13:00.

2) ROZDZIAŁ 25 ust. 25.1. SWZ

jest:

Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 31.08.2021 r. godz. 13.30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

zmienia się na: 
Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 3.09.2021 r. godz. 13.30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

3) ROZDZIAŁ 21 ust. 21.2. SWZ

jest: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.09.2021 r.

zmienia się na: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2.10.2021 r.

4) ROZDZIAŁ 32 ust. 32.1. SWZ

jest: 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 31.08.2021 r. do godz. 13:00 w wysokości: 5 329,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 00/100).

zmienia się na:  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 3.09.2021 r. do godz. 13:00 w wysokości: 5 329,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 00/100).

Powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp w dniu 25.08.2021 r. zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższe zmiany zapisów SWZ stanowią integralną część SWZ.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

.......................................................................

(imię i nazwisko)			 	 					podpis przedstawiciela Zamawiającego

W załączeniu

Uzupełniona dokumentacja projektowa i przedmiary robót