- ZP.271.2.46.2021	Wieluń, dnia 28.12.2021 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. dalej „ustawy Pzp”) na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieluniu - ulica Powstańców 1863 r. ul. Sybiraków – poprawa życia mieszkańców.

I. Zamawiający – Gmina Wieluń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytanie:

Pytanie:

W związku z zamiarem uczestnictwa w w/w postępowaniu prosimy o wyjaśnienie:

1. Zgodnie z opisem projektu budowlanego pkt 4.3 na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej występują skrzyżowania z istniejącą siecią gazową g63 oraz przyłączem gazowym g25. Jednakże wg profilu sieci kanalizacji sanitarnej s7-s11 pomiędzy studniami s7 a s8 nie jest to skrzyżowanie a kolizja.

Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie są koszty związane z ewentualnymi przerwami w dostawie gazu oraz przebudową sieci gazowej gdyż są to prace gazoniebezpieczne możliwe do wykonania tylko przez firmy z odpowiednimi uprawnieniami.

Odpowiedź:

Skrzyżowanie z istniejącą siecią gazową g63 zlokalizowane jest na końcowym, "zaślepionym" odcinku sieci gazowej. Istniejące przyłącze g25 jest "nieczynne". Wszelkie prace ziemne w miejscu kolizji należy prowadzić pod nadzorem pracownika EWE energia w Wieluniu.

Decyzję o konieczności przebudowy przewodów gazowych należy podjąć po dokonaniu rozkopów w miejscu kolizji ( komisja w składzie: inspektor nadzoru inwestorskiego, przedstawiciel EWE i kierownik budowy).

Dodatkowe prace związane z przebudową mogą być zakwalifikowane jako roboty dodatkowe.

II. Zmiana treści SWZ w niniejszym postępowaniu jest istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postepowaniu o czas niezbędny na ich przygotowanie i dokonuje zmiany SWZ w zakresie zapisów dotyczących terminów, zgodnie z poniższym:

1) ROZDZIAŁ 21 ust. 21.2. SWZ

jest: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.02.2022 r.

zmienia się na: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 02.02.2022 r.

2) ROZDZIAŁ 23 ust. 23.1. pkt 2 SWZ

jest:
Ofertę należy złożyć do dnia 03.01.2021 r. do godz. 13:00.

zmienia się na:
Ofertę należy złożyć do dnia 04.01.2022 r. do godz. 13:00.

3) ROZDZIAŁ 25 ust. 25.1. SWZ

jest:

Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 03.01.2022 r. godz. 13.30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

zmienia się na: 
Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 04.01.2022 r. godz. 13.30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

4) ROZDZIAŁ 32 ust. 32.1. SWZ

jest: 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 03.01.2022 r. do godz. 13:00 w wysokości: 2 092,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100).

zmienia się na:  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 04.01.2022 r. do godz. 13:00 w wysokości: 2 092,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100).

III. Powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp w dniu 28.12.2021 r. zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższe zmiany zapisów SWZ oraz pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)			 	 					podpis przedstawiciela Zamawiającego