- ZP.271.2.5.2022	Wieluń, dnia 24.02.2022 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. dalej „ustawy Pzp”) na zadanie pn.: „Dobudowa wodociągu ulica Graniczna – Częstochowska”.

I. Zamawiający – Gmina Wieluń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1:

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza łączenia rur metodą zgrzewu doczołowego.

Zapis dotyczący zachowania ciągłości pracy nie dotyczy wykonania włączenia do istniejących wodociągów.

Pytanie 2:

Odpowiedź:

Wykonanie przewiertu sterowanego dotyczy odcinka od węzła w18-w20 co zostało oznaczone w projekcie technicznym na rys. PP-WOD-1.

Pytanie 3:

Odpowiedź:

Wykonawca zutylizuje nadmiar urobku we własnym zakresie.

Pytanie 4:

Odpowiedź:

Przy odbudowie nawierzchni z tłucznia należy skalkulować pełną wymianę (100%).

Pytanie 5:

Odpowiedź:

Do wyceny przyjąć rury dwuwarstwowe PE100 RC SDR17.

II. Zmiana treści SWZ w niniejszym postępowaniu jest istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postepowaniu o czas niezbędny na ich przygotowanie i dokonuje zmiany SWZ w zakresie zapisów dotyczących terminów, zgodnie z poniższym:

1) ROZDZIAŁ 21 ust. 21.2. SWZ

jest: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 31.03.2022 r.

zmienia się na: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 02.04.2022 r.

2) ROZDZIAŁ 23 ust. 23.1. pkt 2 SWZ

jest:
Ofertę należy złożyć do dnia 02.03.2022 r. do godz. 13:00.

zmienia się na:
Ofertę należy złożyć do dnia 04.03.2022 r. do godz. 13:00.

3) ROZDZIAŁ 25 ust. 25.1. SWZ

jest:

Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 02.03.2022 r. godz. 13.30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

zmienia się na: 
Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 04.03.2022 r. godz. 13.30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

4) ROZDZIAŁ 32 ust. 32.1. SWZ

jest: 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 02.03.2022 r. do godz. 13:00 w wysokości: 14 647,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 00/100).

zmienia się na:  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 04.03.2022 r. do godz. 13:00 w wysokości: 14 647,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 00/100).

III. Powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp w dniu 24.02.2022 r. zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższe zmiany zapisów SWZ oraz pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)			 	 					podpis przedstawiciela Zamawiającego