- ZP.271.2.35.2021		Wieluń 20.04.2022 roku

- Wykonawcy –

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. dalej „ustawy Pzp”) na zadanie pn.: Budowa PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj - realizacja zadania nr 1 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020

I. Zamawiający – Gmina Wieluń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1:

Zwracamy się o podanie projektowanego zapotrzebowania mocy elektrycznej jaką zostanie obciążona sieć energetyczna.

Odpowiedź:

Brak danych, będą one wynikały z zaproponowanego projektu. Przy budowie kompostowni ze względu na zbyt małą moc istniejącego transformatora wymieniono go na nowy o mocy 160kW. Moc przyłączeniowa instalacji na chwilę obecną to 123 kW (wartość ta jest wykorzystywana w przypadku włączenia wszystkich urządzeń na raz) a więc do wykorzystania pozostaje minimum 37 kW.

Pytanie 2:

Zwracamy się o podanie paramentów technicznych sieci wodociągowej z której należy wykonać przyłącze wody do zasilania obiektów objętych inwestycją.

Odpowiedź:

Parametry techniczne istniejącej sieci wodociągowej: PCV 110, ciśnienie w sieci waha się od 1,6 do 1,8 MPa.

Pytanie 3:

Czy separator cząstek ropopochodnych należy wyposażyć w osadnik?

Odpowiedź:

Należy zastosować rozwiązanie  umożliwiające poprawne funkcjonowanie kanalizacji oraz separatora.

Pytanie 4:

W związku z wymogiem wykonania instalacji rozsączania zwracamy się o potwierdzenie, że warunki gruntowo-wodne pozwalają na wykonanie takiej instalacji i jej poprawne działanie.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza dwa dokumenty: dokumentacja geologiczna i hydrogeologiczna tylko i wyłącznie w celach poglądowych. Załączone opracowania dotyczą terenu gdzie znajduje się obecnie wysypisko śmieci.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dokonał analizy promieni skrętu samochodów korzystających i obsługujących PSZOK dla zamieszczonej koncepcji w PFU? Jeżeli tak to zwracamy się o potwierdzenie, że spełnia ona wymogi prawne w tym zakresie.

Odpowiedź:

Projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na etapie projektu należy dokonać analizy promieni skrętu samochodów.

Pytanie 6:

Zwracamy się o doprecyzowanie wymagań w zakresie parametrów technicznych telefonu (smartfonu) takich jak przekątna wyświetlacza, procesor, pamięć wewnętrzna itp.

Odpowiedź:

W PFU istnieje zapis dotyczący minimalnych wymagań technicznych dla telefonu.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wymaga wykonania oznakowania poziomego poza miejscami postojowymi? Jeżeli tak to zwracamy się o przekazanie minimalnych wymagań 
w tym zakresie.

Odpowiedź:

Wymagana Zamawiającego w zakresie oznakowań są wskazane w PFU. Jednocześnie Wykonawca ma obowiązek zapewnić realizację przedsięwzięcia w sposób zapewniający zgodność z prawem. Wymaganiem Zamawiającego, aby Wykonawca uwzględnił wszystkie oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób realizacji tego wymagania powinien zostać rozstrzygnięty na etapie projektowania. Zamawiający dopuszcza oznakowania poziome, o ile będzie to zapewniać cel takiego oznakowania. Minimalnym wymaganiem Zamawiającego w tym zakresie jest zgodność z przepisami, odpowiednia widoczność, jednoznaczność oraz trwałość takich oznakowań (min. 24 m-ce).

Pytanie 8:

Czy plac na wraki należy wykonać jako szczelny? Jeżeli tak to czy Zamawiający dopuszcza wykonanie go w formie płyty betonowej monolitycznej?

Odpowiedź:

Plac na wraki należy wykonać zgodnie z zapisami w PFU.

Pytanie 9:

Czy wagi samochodowe należy wyposażyć w szlabany? Jeżeli tak to zwracamy się o podanie minimalnych wymagań w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zaprojektować i wykonać zgodnie z zapisami w PFU.

Pytanie 10:

Czy wagi samochodowe należy wyposażyć w sygnalizację świetlną? Jeżeli tak to zwracamy się o podanie minimalnych wymagań w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zaprojektować i wykonać zgodnie z zapisami w PFU.

Pytanie 11:

Czy wagi samochodowe należy wyposażyć w zewnętrzne wyświetlacze? Jeżeli tak to zwracamy się o podanie minimalnych wymagań w tym zakresie. 
Zgodnie z zapisami w PFU

Odpowiedź:

Zgodnie z PFU waga samochodowa powinna być wyposażona w wyświetlacze do odczytu manualnego wyniku pomiaru.

Pytanie 12:

Czy należy dostarczyć komputer/komputery z drukarką do obsługi wag samochodowych? Jeżeli tak to zwracamy się o podanie ich minimalnych parametrów technicznych.

Odpowiedź:

Parametry dobrać zgodnie z zapisami w PFU. Należy dostarczyć komputer wraz kompatybilnym oprogramowaniem oraz uwzględnić sposób połączenia komputera 
z wagą. Przesył danych z miernika wagowego do komputera obsługującego pomiary zapewnić  w trybie bezprzewodowym.

Pytanie 13:

Czy w altanie edukacyjnej należy wykonać instalację elektryczną? Jeżeli tak to zwracamy się o podanie minimalnych wymagań w tym zakresie.

Odpowiedź:
Zaprojektować i wykonać zgodnie z zapisami w PFU. Zastosować energooszczędne lampy ledowe.

Pytanie 14:

Zwracamy się o podanie minimalnej nośności posadzki w magazynie nr 1 i 2.

Odpowiedź:

Posadzka ma być przygotowana do ruchu ciężkiego, ładowarki o masie 30 Mg.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia zadaszonego placu przed rozwiewanie odpadów? Jeżeli tak to zwracamy się o podanie minimalnych wymagań w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w PFU.

Pytanie 16:

Czy budynek pomieszczenia technicznego należy wyposażyć w instalację klimatyzacji?

Odpowiedź:
W instalację klimatyzacyjną należy wyposażyć tylko i wyłącznie pomieszczenia wymienione w PFU.

Pytanie 17:

Czy zadaszony plac do gospodarowania odpadami należy wyposażyć w instalację oświetleniową i elektryczną? Jeżeli tak to zwracamy się o podanie minimalnych wymagań w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w PFU.

Pytanie 18:

Czy wiatę magazynową z boksami należy wyposażyć w instalację oświetleniową i elektryczną? Jeżeli tak to zwracamy się o podanie minimalnych wymagań w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w PFU.

Pytanie 19:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie w wiacie magazynowej z boksami monolitycznej posadzki betonowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w PFU.

Pytanie 20:

Zwracamy się o wskazanie miejsca instalacji monitoringu wizyjnego (rejestratora, monitora).

Odpowiedź:

Kontener socjalno-biurowy – obiekt nr 3.

Pytanie 21:

Czy zamawiający wymaga dostarczenia dla kontenerów „mulda” o pojemności 5 i 7m3 prowadnic zabezpieczających podłoże? Jeżeli tak to zwracamy się o podanie ilości kompletów oraz minimalnych parametrów.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w PFU.

Pytanie 22:

Zwracamy się o udostępnienie mapy z naniesionymi istniejącymi sieciami sąsiadującymi z terenem inwestycji, z uwzględnieniem podłączenia do wodociągu.

Odpowiedź:

Wszelkie mapy z naniesionym uzbrojeniem dotyczącym przedmiotowego terenu są dostępne na ogólnodostępnych stronach internetowych.

Pytanie 23:

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie zbiornika na odcieki z magazynów i placów? W jakiej technologii.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w PFU.

Pytanie 24:

Zwracamy się o udostępnienie opinii geologicznej terenu objętego opracowaniem.
Odpowiedź:

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej i hydrologicznej, którą załączamy.

Pytanie 25:

Jaką nawierzchnię ma mieć droga dojazdowa do PSZOK (1640 m2)?

Odpowiedź:

Wymaganiem Zamawiającego jest, aby nawierzchnia twarda i sposób wykonania drogi dojazdowej spełniały wymagania pod ruch ciężki – kategoria ruchu KR-3; Zadaniem Wykonawcy na etapie projektowania będzie dobranie właściwych materiałów i technologii pod planowane obciążenie ruchem.

Pytanie 26:

Zwracamy się o udostępnienie inwentaryzacji zieleni, bądź określenie ilości drzew do usunięcia jakie należy przyjąć do wyceny, gdyż bez tych informacji Wykonawca nie ma możliwości prawidłowego oszacowania wartości tych robót.
Odpowiedź:

Na terenie działek objętych zamówieniem zostały usunięte drzewa, krzewy wraz z karpiami. Teren został przygotowany pod inwestycję.

Pytanie 27:

Zwracamy się o podanie minimalnej pojemności pojemnika na akumulatory samochodowe.

Odpowiedź:

Zakup pojemników nie jest objęty niniejszym zamówieniem.

Pytanie 28:

Zwracamy się o podanie minimalnej pojemności pojemnika na odpady ostre (zużyte igły, strzykawki).

Odpowiedź:

Zakup pojemników nie jest objęty niniejszym zamówieniem.

Pytanie 29:

Zwracamy się o podanie minimalnej pojemności pojemników na przeterminowane leki.

Odpowiedź:

Zakup pojemników nie jest objęty niniejszym zamówieniem.

Pytanie 30:

Zwracamy się o podanie minimalnych parametrów technicznych (wymiary, nośność, itp.) rampy przeładunkowej.

Odpowiedź:

Wymiary: 815 mm; długość pozwalająca niwelować różnice poziomów do 10 cm; nośność min. 200 kg

Pytanie 31:

Zwracamy się o podanie minimalnych parametrów technicznych kosy spalinowej.

Odpowiedź:

Minimalne wymagania: 1.4 kW, 1,9 KM

Pytanie 32:

Zwracamy się o podanie minimalnych wymiarów tablic edukacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych oraz wymaganego materiału z jakiego mają zostać wykonane.

Odpowiedź:

Tablice edukacyjne należy wykonać na konstrukcji samonośnej i parametrach tj. tablice informacyjne.

Pytanie 33:

Czy na terenie objętym przedmiotem zamówienia znajdują się obiekty budowlane lub sieci przeznaczone do rozbiórki? Jeżeli tak to zwracamy się o udostępnienie ich inwentaryzacji lub opisu ilościowego i jakościowego.

Odpowiedź:

Na terenie objętym przedmiotem zamówienia jedynie na działce 1209/4 jest do rozbiórki wjazd w postaci płyt żelbetowych. Na pozostałym terenie nie znajdują się inne elementy do rozbiórki.

Pytanie 34:

Czy na terenie objętym postępowaniem są lub były składowane odpady (np.: worki z odpadami zielonymi), które nie zostały usunięte?

Odpowiedź:

Na terenie objętym postępowaniem nie znajdują się, ani niebyły składowane worki z odpadami zielonymi.

Pytanie 35:

Czy Zamawiający bezpłatnie udostępni niezbędne maszyny i urządzenia do przeprowadzenia rozruchu?

Odpowiedź:

Nie ma potrzeby przeprowadzania rozruchu.

Pytanie 36:

Czy Zmawiający bezpłatnie odbierze wszystkie surowce powstałe w czasie rozruchu?

Odpowiedź:

Nie ma potrzeby przeprowadzania rozruchu.

Pytanie 37:

Czy Zamawiający pokryje ewentualne koszty opłat administracyjnych za wycinkę drzew i krzewów?

Odpowiedź:

Wycinki drzew dokonał już Zamawiający. (patrz pytanie i odp. nr 26)

Pytanie 38:

Czy Zamawiający posiada prawo dysponowania gruntami objętymi postępowaniem?
Odpowiedź:

Zamawiający posiada prawo do dysponowania gruntami objętymi postępowaniem.

Pytanie 39:

Czy zamawiający udostępni na czas budowy przyłącze elektryczne i wodociągowe?
Odpowiedź:

Zamawiający udostępni media niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia po uwzględnieniu zasad współpracy.

Pytanie 40

Czy przedmiot zamówienia zalicza się do obiektów znacząco oddziaływujących na środowisko naturalne?

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia zalicza się do obiektów znacząco oddziaływujących na środowisko naturalne.

Pytanie 41:

Czy Zamawiający zapewni na własny koszt mapę do celów projektowych?
Odpowiedź:

Zamawiający nie zapewni na własny koszt mapy do celów projektowych. Pozyskanie mapy leży po stronie potencjalnego Wykonawcy.

Pytanie 42:

Zamawiający na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę wyznaczył termin do 90 dni od dnia podpisania umowy. Zgodnie z PFU planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na której uzyskanie potrzebny jest okres około 5-6 miesięcy. W związku z powyższym zwracamy się o realne określenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia na 31.12.2023 oraz terminów pośrednich w tym uzyskania decyzji administracyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia wyznaczony termin na uzyskanie ostatecznych dokumentów 
„z 90 dni” na „120 dni”. Zamawiający nie zmienia terminu zakończenia inwestycji.

Pytanie 43:

Jako  wykonawca  zainteresowany  udziałem  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, zwracamy się o zmianę terminu składania ofert na 29.04.2022 roku.

W  ramach  uzasadnienia  powyższego wniosku  wskazujemy,  iż  przygotowanie  poprawnej  merytorycznie  oferty  staje  się utrudnione ze względu na fakt ciągle trwającej epidemii COVID-19, działaniami wojennymi na Ukrainie oraz okresem świątecznym.

Zarówno formuła niniejszego postępowania przetargowego („projektu i buduj”), obliguje do opracowania wstępnych założeń służących do oszacowania kosztu inwestycji i określenie metodologii realizacji prac.

W  związku  z  tym,  iż  Wykonawca  musi  przewidzieć  wszystkie  okoliczności  i  ryzyka  związane  z  realizacją  zakresu przedmiotowego zamówienia a niestabilna sytuacja epidemiczną i gospodarczą, powodującą  znaczne  utrudnienia  w  pozyskiwaniu  ofert  od  dostawców  oraz  podwykonawców,  wymaga  ustalenia odpowiedniego terminu na przygotowanie i złożenie oferty.

Mając  na  uwadze  powyższe  zasadnym  jest  przywołanie  orzecznictwa  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  które  wskazują  na potrzebę  określenia  odpowiedniego  terminu  na  składanie  ofert,  tj.  w  wyroku  z  dnia  12  listopada  2014  r.,  sygn.  akt:  KIO 2167/14  Izba  wskazała,  że:  „Zamawiający  obowiązany  jest  w  warunkach  konkretnego  postępowania,  uwzględniać w szczególności  opis  przedmiotu  zamówienia  i  jego  złożoność  oraz  rozmiar,  a  także  uwzględniać  czas  niezbędny  do przygotowania i złożenia oferty przez każdego z wykonawców, zapewniając tym samym realną oraz uczciwą konkurencję w postępowaniu, wymaganą art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Powyższe potwierdza również art. 38 Dyrektywy 2004/18/WE zgodnie z  którym  (ust.  1)  podczas  ustalania  terminów  składania  ofert  instytucje  zamawiające  uwzględniają  w  szczególności złożoność  zamówienia  oraz  czas  wymagany  do  sporządzenia  ofert,  z  zastrzeżeniem  terminów  minimalnych.  Zatem, uwzględniając  systematykę  art.  38  Dyrektywy  2994/18/WE  oraz  ogólny  charakter  wytycznych  zawartych  w  jego  ust.  1 podkreślenia wymaga, że zasadą zarówno na gruncie unijnego jak i polskiego Prawa zamówień publicznych jest ustalanie terminów  składania  ofert  z  uwzględnieniem  specyfiki  zamówienia,  a  nie  terminów  minimalnych  lub  zbliżonych  do minimalnych (wyrok z dnia 27 września 2013 r., sygn. akt KIO 2188/13)”.

Wyrażamy przekonanie, że zmiana terminu składania ofert dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie spowoduje uciążliwości  zarówno  dla  Państwa,  jak  i  dla  wszystkich  zainteresowanych  wykonawców  a  może  się  przyczynić  do zapewnienia Zamawiającemu wielu konkurencyjnych ofert.  Przez wzgląd na powyższe zwracamy się o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.
Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin składania ofert na 29 kwietnia 2022 r.

Pytanie 44:

Zwracamy się o określnie odległości do najbliższej sieci wodociągowej, z której należy poprowadzić przyłącze wodociągowe dla inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia mapę z naniesionymi sieciami proponuje odwołanie do stron internetowych ogólnodostępnych.

Pytanie 45:

Zwracamy się o określenie przybliżonej ilości i wielkości drzew do wycinki, jeśli Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją zieleni istniejącej.
Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 26.

Pytanie 46:

Z udostępnionym zestawieniu rzeczowo-finansowym – zał 1a do SWZ, nie ujęto pojemników i kontenerów opisanych wg tabeli 3 str 15 PFU, w której pozycji Wykonawca winien ująć te elementy?

Odpowiedź:

Zakup pojemników nie jest objęty niniejszym zamówieniem.

Pytanie 47:

W Zestawieniu rzeczowo-finansowym – zał 1a do SWZ, nie ujęto kosztów związanych z usunięciem drzew i przygotowaniem terenu, zwracamy się o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 26.

Pytanie 48:

Czy bramy hali magazynowej 50x10 m mają mieć odporność ogniową? Jeżeli tak to zwracamy się o jej podanie.

Odpowiedź:

Zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie magazynowania odpadów.

Pytanie 49:

Zwracamy się o określenie oczekiwanej wysokości wiaty nad boksami (16x8m).

Odpowiedź:

Wysokość wiaty min. 4 m od podłoża.

II. Zamawiający – Gmina Wieluń, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść: Specyfikacji Warunków Zamówienia, Projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ oraz Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ :

1. ROZDZIAŁ 7 ust. 7.1 SWZ

jest:

Przewidywany termin wykonania zamówienia: do 25.04.2023 r. od dnia podpisania umowy w tym:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę do 90 dni od dnia podpisania umowy;

2) wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (w zależności od wymagań pozwolenia na budowę) do 25.04.2023 r.

zmienia się na:

Przewidywany termin wykonania zamówienia: do 25.04.2023 r. od dnia podpisania umowy w tym:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę do 120 dni od dnia podpisania umowy;

2) wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (w zależności od wymagań pozwolenia na budowę) do 25.04.2023 r.

2. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy – ust. 3:

jest:

Przewidywany termin wykonania zamówienia: do 25.04.2023 r. od dnia podpisania umowy w tym:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę do 90 dni od dnia podpisania umowy;

2) wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (w zależności od wymagań pozwolenia na budowę) do 25.04.2023 r.

zmienia się na:

Przewidywany termin wykonania zamówienia: do 25.04.2023 r. od dnia podpisania umowy w tym:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę do 120 dni od dnia podpisania umowy;

2) wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (w zależności od wymagań pozwolenia na budowę) do 25.04.2023 r.

3. Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt umowy - § 3 ust. 1 :

jest:

Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 25.04.2023 roku od dnia podpisania umowy, w tym:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę do 90 dni od dnia podpisania umowy;

2) wykonanie robót budowlanych do dnia 25.04.2023 r. wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie (w zależności od wymagań pozwolenia na budowę).

zmienia się na:

Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 25.04.2023 roku od dnia podpisania umowy, w tym:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę do 120 dni od dnia podpisania umowy;

2) wykonanie robót budowlanych do dnia 25.04.2023 r. wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie (w zależności od wymagań pozwolenia na budowę).

III. Zmiana treści SWZ w niniejszym postępowaniu jest istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postepowaniu o czas niezbędny na ich przygotowanie i dokonuje zmiany SWZ w zakresie zapisów dotyczących terminów, zgodnie z poniższym:

1) ROZDZIAŁ 21 ust. 21.2. SWZ

jest: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24.05.2022 r.

zmienia się na: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 28.05.2022 r.

2) ROZDZIAŁ 23 ust. 23.1. pkt 2 SWZ

jest:
Ofertę należy złożyć do dnia 25.04.2022 r. do godz. 13:00.

zmienia się na:
Ofertę należy złożyć do dnia 29.04.2022 r. do godz. 13:00.

3) ROZDZIAŁ 25 ust. 25.1. SWZ

jest:

Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 25.04.2022 r. godz. 13.30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

zmienia się na: 
Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 29.04.2022 r. godz. 13.30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

4) ROZDZIAŁ 32 ust. 32.1. SWZ

jest: 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 25.04.2022 r. do godz. 13:00 w wysokości: 68 194,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).

zmienia się na:  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 29.04.2022 r. do godz. 13:00 w wysokości: 68 194,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).

IV. Powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp w dniu 20.04.2022 r. zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Załączniki:

1. Mapa uwzględniająca media.

2. Dokumentacja geologiczna.

3. Dokumentacja hydrogeologiczna.

4. Zmieniony załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

5. Zmieniony załącznik nr 10 do SWZ- Projekt umowy

Powyższe zmiany zapisów SWZ oraz pytania i odpowiedzi wraz z załącznikami  stanowią integralną część SWZ.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)			 	 					podpis przedstawiciela Zamawiającego