- ZP.271.2.35.2021		Wieluń 26.04.2022 roku

- Wykonawcy –

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. dalej „ustawy Pzp”) na zadanie pn.: Budowa PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj - realizacja zadania nr 1 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020

I. Zamawiający – Gmina Wieluń, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp udziela wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytania:

W związku z prowadzonym w/w postępowaniem przetargowym zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

Pytanie 1:

Wymagalność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z PFU pkt. 1.4.2, str. 20. Proszę o wskazanie odpowiedniego paragrafu rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w celu potwierdzenie klasyfikacji przedsięwzięcia ustalonej w PFU.

Odpowiedź:

§ 2. [Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko]

1. Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć:

47) instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.4));

Pytanie 2:

Zważając na powierzchnię PSZOK (ok. 1500 m2) oraz zwolnienie wskazane w par. 3 ust. 1 pkt 83 rozp. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzja środowiskowa nie jest wymagana. Natomiast analiza PFU wskazuje, iż PSZOK jest tylko jednym z elementów przedsięwzięcia (wcale nie najbardziej istotnym dla klasyfikacji). Przedsięwzięcie obejmuje również budowę hal (Magazynów), wiaty i placów, które będą związane z istniejącym Zakładem (magazynowanie wytwarzanych w ramach Zakładu odpadów), w szczególności instalacją MBP. Zatem przedsięwzięcie należy klasyfikować jako rozbudowę istniejącego Zakładu. Proszę o informację czy przewidują Państwo powiązanie pomiędzy planowanymi obiektami, a istniejącą instalacją MBP lub Zakładem? Ma to znaczenie również dla ustalenia zakresu organów opiniujących dokumentację (Urząd Marszałkowski).

Odpowiedź:

Tak. Część wybudowanej infrastruktury (tj. między innymi w postaci dwóch magazynów,  zadaszony plac do przetwarzania magazynowania odpadów), będzie wykorzystywany jako  uzupełnienie instalacji w zakresie MBP oraz kompostowania.

Pytanie 3:

Wątpliwości budzi lakoniczna wzmianka w PFU odnośnie prowadzenia procesu przetwarzania odpadów w ramach planowanego „Zadaszonego placu do gospodarowania odpadami”. Nie wiadomo jakie odpady będą przetwarzane i w jaki sposób. Czy proces ten związany będzie z wykorzystaniem instalacji w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o odpadach? Czy przetwarzanie związane będzie z przetwarzaniem ponad 10 ton odpadów na dobę (teoretyczna a nie faktyczna zdolność przerobowa)? Jeżeli tak konieczne będzie sporządzenie Raportu oddziaływania na środowisko.

Odpowiedź:

Tak, proces ten związany będzie z wykorzystaniem instalacji w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o odpadach. W pierwotnym założeniu pod zadaszonym placem będą między innymi rozdrabniane i magazynowane rozdrobnione odpady wielkogabarytowe oraz prace związane z przygotowaniem odpadów biodegradowalnych zielonych selektywnie zebranych do procesu kompostowania – przygotowanie wsadu do bioreaktora poprzez rozdrabnianie i przesiewanie.

Na placu tym będzie również wykonywane przesiewanie odpadu 19 05 99 (frakcja podsitowa 0-80 mm powstała z odpadów niesegregowanych) powstałego  po zakończonym  procesie biologicznej stabilizacji na sicie mobilnym oraz przesiewanie odpadu o kodzie 19 05 03 powstałego po zakończonym procesie kompostownia odpadów biodegradowalnych na sicie mobilnym.

Jednocześnie biorąc pod uwagę zmiany jakie zachodzą w prawie odnośnie przetwarzania odpadów zamawiający przewiduje w przyszłości możliwość utworzenia z zadaszonego placu hali do przetwarzania odpadów.

Pytanie 4:

Prosimy o przesunięcie realizacji inwestycji o czas uzyskania decyzji środowiskowej tj. min. 8 m-cy (z doświadczeń Wykonawcy wynika, że dla inwestycji związanych z przetwarzaniem odpadów termin uzyskania decyzji środowiskowej może wynosić 18 m-cy i więcej).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na  „opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę do 8 m-cy od dnia podpisania umowy”. Kluczowym dla Zamawiającego terminem jest zakończenie i oddanie do użytku całego przedsięwzięcia, który pozostaje bez zmian.

Pytanie 5:

Proszę o potwierdzenie, czy przedsięwzięcie nie koliduje z zakazami określonymi dla otuliny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, w granicach której znajduje się przedsięwzięcia?

Odpowiedź:

Zdaniem Zamawiającego nie koliduje.

Pytanie 6:

Jak jest ilości poszczególnych zbieranych rodzajów odpadów w ramach funkcjonowania PSZOK?.

Odpowiedź:

W 2021 roku w istniejącym w Rudzie PSZOK (obsługującym mieszkańców Gminy Wieluń) zostały odebrane ilości odpadów zgodne z raportem bilansowym asortymentów (dokument w załączeniu).

Pozostałe odpady objęte przedmiotem zamówienia dotychczas niebyły odbierane.

Pytanie 7:

Jak jest ilości i rodzaj poszczególnych odpadów magazynowanych w poszczególnych magazynach (magazyn nr 1, magazyn nr 2) oraz zadaszonym placu do gospodarowania odpadami?

Odpowiedź:

Magazyn nr 1. W magazynie tym będzie wykorzystany głównie na odpady biodegradowalne selektywnie zebrane 17200 Mg/rok, zmieszane odpady komunalne 28000 Mg/rok, oraz frakcję podsitową 0-80 mm przed procesem stabilizacji tlenowej w bioreaktorze 14000 Mg/rok. Z uwagi na powyższe magazyn ten powinien być wybudowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku  w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów i wyposażony co najmniej w:

1) systemy wentylacyjne oraz urządzenia wentylacyjne ograniczające w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza, a także ograniczające ewentualne uciążliwości zapachowe;

2) bramy szybkobieżne;

3) w przypadku pylenia z zastosowaniem instalacji zraszających.

Magazyn nr 2. W magazynie tym będą magazynowane następujące odpady:

15 01 01 papier i tektura 2000 Mg/rok,

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 500 Mg/rok,

15 01 05 opakowania wielomateriałowe 100 Mg/rok,

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe 3000 Mg/rok,

15 01 07 szkło 3000 Mg/rok,

16 01 03 zużyte opony 500 Mg/rok,

17 01 07 (Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06) 2000 Mg/rok, 
17 09 04 zmieszane odpady z burtowy remontów i demontażu 2000 Mg/rok,

17 02 02 szkło płaskie 200 Mg/rok,

17 06 04 materiały izolacyjne (wełna mineralna, styropian) 500 Mg / rok,

17 03 80 papa odpadowa 500 Mg/rok,

19 12 12 frakacja nadsitowa ponad 80mm – 14000 Mg/rok

20 01 10 odzież 200 Mg/rok,

20 01 11 tekstylia 200 Mg/rok,

20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 200 Mg/rok.

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 200 Mg/rok.

ex 20 01 99 popiół z palenisk domowych 5000 Mg/rok,

20 03 07 odpady wielkogabarytowe 5000Mg/rok.

Zadaszony plac do gospodarowania odpadami.

Magazynowane, będą odpady wielkogabarytowe 20 03 07 w ilości 200 Mg w tym samym czasie oraz odpad 19 12 12 pochodzący z rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych (ilość tego odpadu przetrzymywana w tym samym czasie to 400 Mg. Planowana zdolność przerobowa do 5000 Mg/rok.

Na placu tym planowane jest również prowadzenie rozdrabniania odpadów 20 02 01 oraz przesiewanie go na sicie mobilnym w celu przygotowania wsadu do bioreaktora w ilości 17200 Mg/rok. Jednocześnie pod zadaszonym placem będzie wykonywane przesiewania odpadu 19 05 99 powstałego  po zakończonym  procesie biologicznej stabilizacji na sicie mobilnym w ilości 14000 Mg /rok. Przesiewanie odpadu o kodzie 19 05 03 powstałego po zakończonym procesie kompostownia na sicie mobilnym w ilości 17200 MG/rok.

Pytanie 8:

W jaki sposób, w ramach PSZOK,  magazynowane będą odpady ulegające biodegradacji 20 02 01. PFU wskazuje na zadaszony boks. Czy miejsce to spełni wymagania określone w par. 12 rozp. Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów? (magazynowanie w szczelnych kontenerach do 7 dni lub w obiekcie zamkniętym z układem redukcji emisji odorów)?

Odpowiedź:

Boks będzie służył tylko i wyłącznie do przyjęcia opadu od mieszkańców. Zebrane odpady zielone będą magazynowane w Magazynie nr 1, który zgodnie z opisem zawartym w PFU powinien spełniać wszystkie stawiane w ty zakresie wymagania. Przedmiotowy boks powinien umożliwić  łatwe nabranie i przewiezienia przyjętego odpadu przez ładowarkę do magazynu nr 1. W przypadku zaistnienie konieczności należy przewidzieć wykonanie uszczelnienie podłoża.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający przekaże informacje/ekspertyzę przyrodniczą dotyczącą terenu przedsięwzięcia (lokalizacji obiektów PSZOK). Zgodnie z ortofotomapą jest to obecnie teren intensywnie zadrzewiony. Konieczne jest zatem przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w tym dendrologicznej. [W mojej opinii powinna być to nie tylko inwentaryzacja dendrologiczna lecz również faunistyczna, w tym płazów, ssaków i ptaków]. Ponadto Inwestor zobowiązany zostanie do wskazania terenu kompensacji przyrodniczej (nasadzeń). Wskazanie tego terenu jest po stronie Zamawiającego, w uzgodnieniu z właścicielem terenów planowanych nasadzeń?

Odpowiedź:

Teren został już przygotowany pod inwestycję. Wszystkie drzewa krzewy oraz karpiny zostały usunięte.

Pytanie 10:

Przewidziano plac PSZOK z nawierzchnia z kostki betonowej lub jako płyta betonowa. Zważając na to, iż w ramach tego placu przewiduje się magazynowanie odpadów np. w kontenerach oraz par. 6 ust. 1 pkt 7 rozp. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, stosowanie kostki betonowej nie wydaje się właściwe (brak zapewnienie szczelności). Proszę o ustosunkowanie się i wykazanie spełnienia tych wymagań.

Odpowiedź:

Zmawiający ocenia, że w części, w której zbierane będą odpady w szczelnych kontenerach, utwardzenie kostką brukową zapewni wystarczającą szczelność.

W miejscach gromadzenia odpadów bezpośrednio na podłożu, wymagane jest zapewnienie szczelnego podłoża (np. betonowego), z rozwiązaniami odprowadzającymi odcieki.

Pytanie 11:

W ramach strefy boksów w obrębie PSZOK przewidziano magazynowanie odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Czy magazynowanie odpadów ulegających biodegradacji nie wiąże się z powstaniem wód odciekowych, traktowanych jako ścieki przemysłowe? W takim przypadku należy takie ścieki ujmować odrębnie od wód opadowych z pozostałej części placu PSZOK, które trafiają do ziemi. Podobnie wątpliwości pojawiają się do miejsc magazynowania odpadów na placu w kontenerach/pojemnikach (w tym odpadów farb) oraz otoczenia rampy przeładunkowej. Czy również te powierzchnie nie powinny być odwadniane selektywnie w stosunku do wód opadowych?

Odpowiedź:

Wody odciekowe należy traktować jako ścieki przemysłowe i powinny być zbierane odrębnie od wód opadowych. Zaprojektowanie rozwiązania dla odprowadzenia wód odciekowych należy do obowiązków Wykonawcy. Należy dobrać rozwiązanie, które nie spowoduje uciążliwości w użytkowaniu (np. dobrać zbiornik o takiej pojemności, aby nie było obowiązku codziennego opróżniania)

Pytanie 12:

Czy warunki hydrogeologiczne pozwalają na stosowanie studni chłonnej? Co jeśli warunki gruntowe nie pozwolą na odprowadzanie ścieków deszczowych do gruntu? Jakie jest rozwiązanie alternatywne, które Wykonawca ma wycenić?

Odpowiedź:

Do poprzednich odpowiedzi została dołączona dokumentacja geologiczna i hydrogeologiczna, którą Zamawiający posiada.  Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zastosowania odpowiedniego rozwiązania.

Pytanie 13:

Nie jest jasne jaką nawierzchnie posiadać będzie „plac na wraki” (kostka betonowa?). Czy będzie odwodniony selektywnie w stosunku do wód opadowych? Co będzie odbiornikiem ścieków z tej powierzchni?

Odpowiedź:

Informacja w sprawie nawierzchni placu na wraki znajduje się w PFU.

Zaprojektowanie rozwiązania dla odprowadzania wód opadowych i ścieków jest zadaniem Wykonawcy.

Pytanie 14:

Czy wskazany w PFU „plac na wraki” ma być parkingiem, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie Warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne? Jeżeli tak to miejsce to nie spełnia wymagań przywołanego rozporządzenia. Proszę o ustosunkowanie się do wymagań rozporządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia wymagania, o którym pisze Oferent. Ustosunkowanie się do wymagań formalnych i zapewnienie zgodności z nimi jest zadaniem Wykonawcy.

Pytanie 15:

Magazyn nr 1  – Na potrzeby decyzji środowiskowej, a także dla wyceny robót prosimy o określenie rodzaju i parametrów instalacji oczyszczania powietrza z hali (rodzaj stosowanej techniki redukcji, parametry wylotu gazów i ich strumień). Gdzie kierowane będą odcieki z Magazynu?

Odpowiedź:

Przyjęte przez Wykonawcę rozwiązanie ma zapewnić spełnienia wymagania Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku  w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów z dnia 1 stycznia 2021 roku.

Pytanie 16:

Magazyn nr 2 – gdzie kierowane będą odcieki z tego Magazynu.

Odpowiedź:

Realizacja zadania jest przewidziana w procedurze zaprojektuj i wybuduj, więc  po stronie Wykonawcy jest zaproponowanie odpowiednich rozwiązań spełniających stawiane wymagania.

Pytanie 17:

Zadaszony plac do gospodarowania odpadami – jakie odpady będą magazynowane i przetwarzane w tym miejscu? Jakie urządzenia będą stosowane do przetwarzania odpadów? Czy proces ten podlegać będzie pod wymagania konkluzji BAT (WT) tj. prowadzony powinien być w obiektach zamkniętych? Gdzie kierowane będą odcieki z tego placu.

Odpowiedź:

Rozdrabniacz mobilny do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zielonych.

Przesiewacz – sito mobilne stosowane w celu przygotowania odpadów zielonych jako wsad do bioreaktora.

Magazynowane będą rozdrobnione odpady wielkogabarytowe.

Na chwilę obecną proces ten nie wymaga prowadzenia w obiektach zamkniętych, ale biorąc pod uwagę zmiany jakie zachodzą w prawie w tym zakresie Zamawiający przewiduje taką możliwość (dlatego zapisy w PFU informują o spełnieniu przez konstrukcję zadaszonego placu możliwości utworzenia z niego w przyszłości hali). Jeśli chodzi o odcieki odcieki to - realizacja zadania jest w procedurze zaprojektuj i wybuduj, więc  po stronie Wykonawcy będzie zaproponowanie odpowiednich rozwiązań spełniających stawiane wymagania.

Pytanie 18:

Zwracamy uwagę, że w przypadku powstawania ścieków technologicznych, które nie są ujęte w obecnych decyzjach Zamawiającego, po uzyskaniu ostatecznej Decyzji środowiskowej, a przed złożeniem wniosku o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę konieczne będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, o czym również jest mowa w PFU, pkt. 2.4 str. 34. Szacowany czas uzyskania pozwolenia wodnoprawnego to ok. 6 m-cy. Prosimy o uwzględnienie tego okresu w określonym przez Zamawiającego terminie realizacji inwestycji przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Prace związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz pozwolenia wodnoprawnego należy prowadzić jednocześnie.

Pytanie 19:

Na odprowadzenie wód deszczowych do gruntu również jest wymagane osobna decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym. Szacowany czas uzyskania pozwolenia wodnoprawnego to ok. 6 m-cy. Prosimy o uwzględnienie tego okresu w określonym przez Zamawiającego terminie realizacji inwestycji przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Prace związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego należy prowadzić w okresie jaki Zamawiający przewidział na prace projektowe.

II. Zamawiający – Gmina Wieluń, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść: Specyfikacji Warunków Zamówienia, Projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ oraz Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ :

1. ROZDZIAŁ 7 ust. 7.1 SWZ

jest:

Przewidywany termin wykonania zamówienia: do 25.04.2023 r. od dnia podpisania umowy w tym:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę do 120 dni od dnia podpisania umowy;

2) wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (w zależności od wymagań pozwolenia na budowę) do 25.04.2023 r.

zmienia się na:

Przewidywany termin wykonania zamówienia: do 25.04.2023 r. od dnia podpisania umowy w tym:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy;

2) wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (w zależności od wymagań pozwolenia na budowę) do 25.04.2023 r.

2. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy – ust. 3:

jest:

Przewidywany termin wykonania zamówienia: do 25.04.2023 r. od dnia podpisania umowy w tym:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę do 120 dni od dnia podpisania umowy;

2) wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (w zależności od wymagań pozwolenia na budowę) do 25.04.2023 r.

zmienia się na:

Przewidywany termin wykonania zamówienia: do 25.04.2023 r. od dnia podpisania umowy w tym:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy;

2) wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (w zależności od wymagań pozwolenia na budowę) do 25.04.2023 r.

3. Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt umowy - § 3 ust. 1 :

jest:

Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 25.04.2023 roku od dnia podpisania umowy, w tym:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę do 120 dni od dnia podpisania umowy;

2) wykonanie robót budowlanych do dnia 25.04.2023 r. wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie (w zależności od wymagań pozwolenia na budowę).

zmienia się na:

Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 25.04.2023 roku od dnia podpisania umowy, w tym:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy;

2) wykonanie robót budowlanych do dnia 25.04.2023 r. wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie (w zależności od wymagań pozwolenia na budowę).

III. Zmiana treści SWZ w niniejszym postępowaniu jest istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postepowaniu o czas niezbędny na ich przygotowanie i dokonuje zmiany SWZ w zakresie zapisów dotyczących terminów, zgodnie z poniższym:

1) ROZDZIAŁ 21 ust. 21.2. SWZ

jest: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 28.05.2022 r.

zmienia się na: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 03.06.2022 r.

2) ROZDZIAŁ 23 ust. 23.1. pkt 2 SWZ

jest:
Ofertę należy złożyć do dnia 29.04.2022 r. do godz. 13:00.

zmienia się na:
Ofertę należy złożyć do dnia 05.05.2022 r. do godz. 13:00.

3) ROZDZIAŁ 25 ust. 25.1. SWZ

jest:

Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 29.04.2022 r. godz. 13.30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

zmienia się na: 
Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 05.05.2022 r. godz. 13.30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

4) ROZDZIAŁ 32 ust. 32.1. SWZ

jest: 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 29.04.2022 r. do godz. 13:00 w wysokości: 68 194,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).

zmienia się na:  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 05.05.2022 r. do godz. 13:00 w wysokości: 68 194,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).

IV. Powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp w dniu 26.04.2022 r. zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Załączniki:

1. Raport bilansowy asortymentów

2. Zmieniony załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

3. Zmieniony załącznik nr 10 do SWZ- Projekt umowy

Powyższe zmiany zapisów SWZ oraz pytania i odpowiedzi wraz z załącznikami  stanowią integralną część SWZ.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)			 	 					podpis przedstawiciela Zamawiającego