- ZP.271.2.14.2022	Wieluń, dnia 04.05.2022 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. dalej „ustawy Pzp”) na zadanie pn.: „Budowa wodociągu – ulica Faceliowa w Rudzie”.

- Zamawiający – Gmina Wieluń, informuje, że w terminie określonym w art. 284 
ust. 2 ustawy Pzp, wpłynęły od wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w ww. postępowaniu.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp udziela wyjaśnienia na zadane przez Wykonawcę pytanie:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie ww inwestycji metodami bezwykopowymi HDD.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. inwestycji zarówno metodą wykopu otwartego ze ścianami pionowymi  jak i metodą bezwykopową HDD.  Informujemy, że na trasie projektowanej sieci występują skrzyżowania z istniejącym przewodem gazowym gs225 i i50. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym przewodem gazowym należy wykonać ręcznie rozkopy kontrolne.

II. W zawiązku z udzielonym wyjaśnieniem Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany SWZ w  następujących punktach i zakresie:

1) ROZDZIAŁ 21 ust. 21.2. SWZ

jest: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 07.06.2022 r.

zmienia się na: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 10.06.2022 r.

2) ROZDZIAŁ 23 ust. 23.1. pkt 2 SWZ

jest:
Ofertę należy złożyć do dnia 09.05.2022 r. do godz. 13:00.

zmienia się na:
Ofertę należy złożyć do dnia 12.05.2022 r. do godz. 13:00.

3) ROZDZIAŁ 25 ust. 25.1. SWZ

jest:

Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 09.05.2022 r. godz. 13.30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

zmienia się na: 
Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 12.05.2022 r. godz. 13.30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

4) ROZDZIAŁ 32 ust. 32.1. SWZ

jest: 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 09.05.2022 r. do godz. 13:00 w wysokości: 3 248,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych 00/100).

zmienia się na:  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 12.05.2022 r. do godz. 13:00 w wysokości: 3 248,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych 00/100).

III. Powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuje, w dniu 4.05.2022 r. zamieści ogłoszenie 
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższe zmiany zapisów SWZ oraz pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

ZASTĘPCA  BURMISTRZA  WIELUNIA

Joanna Skotnicka-Fiuk

...........................................................................

(imię i nazwisko)			 	 					podpis przedstawiciela Zamawiającego