**ZP.271.2.38.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: **Budowa PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj - realizacja zadania nr 1 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020**

**....................................................... ………...................., dnia .........................**

**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Załącznik nr 1a do SWZ**

**ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **kategoria** | **pozycja** | **obmiar** | **jednostka** | **koszt jednostkowy netto** | **kwota netto** |
| **roboty drogowe i budowlane wraz z przygotowaniem terenu** | Nawierzchnia PSZOK + krawężniki | 1500 | m2 |  |  |
| Droga dojazdowa do PSZOK + krawężniki | 1640 | m2 |  |  |
| Ogrodzenie | 585 | mb |  |  |
| Drogi wewnętrzne + krawężniki | 1090 | m2 |  |  |
| Brama przesuwna 10m automatyczna | 1 | szt. |  |  |
| Wiata nad boksami (16x8m) | 1 | szt. |  |  |
| Boksy na odpady na terenie placu PSZOK (powierzchnia łączna 16x8m, z wydzielonymi 5 boksami) | 1 | kpl |  |  |
| Plac na wraki (nawierzchnia - chodnik) | 150 | m2 |  |  |
| Waga zagłębiona 60t (18x3m) ze sterowaniem - montaż "pod klucz" wraz z  odwodnieniem | 2 | kpl |  |  |
| Przejazdy w strefie magazynów -  powierzchnia utwardzona (betonowa KR3), w tym okrawężnikowanie, odwodnienie | 1750 | m2 |  |  |
| Powierzchnia utwardzona pod magazynami (50x10m; 35x7m; 45x25m) | 1870 | m2 |  |  |
| Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne, montażowe, szambo (ok.3 m3), przyłączenie do kontenera biurowo-  socjalnego | 1 | kpl |  |  |
| Kanalizacja opadowa - roboty ziemne, montażowe (rury, studnie rew. i ściekowe, osadnik, separator, studnia chłonna) + system zbieranie wód w  zbiornikach p.poż. | 1 | kpl |  |  |
| Przyłącze wodociągowe - roboty ziemne, montażowe, przyłączenie wody do celów socjalnych w kontenerze biurowo- socjalnym, przyłącza wody do celów technicznych (instalacje zraszające) do magazynów nr 1, nr 2, nr 3, nr 4  (sterowanie zraszaniem) | 1 | kpl |  |  |
| **SUMA** | | | | |  |
| **zbiorniki na wodę do celów p.poż** | W strefie PSZOK: zbiornik 100m3 wraz z osprzętem (hydranty, zawory, studzienki itp.) i oznakowaniem, prace budowlane i montażowe | 2 | szt. |  |  |
|  | W strefie magazynów: zbiornik 100 m3 wraz z osprzętem (hydranty, zawory, studzienki itp.) i oznakowaniem, prace budowlane i montażowe - wg szczegółowego projektu budowlanego | 2 | szt. |  |  |
| **SUMA** | | | | |  |
| **roboty elektryczne i oświetlenie** | Skrzynki, rozdzielnice, uziemienie, rozprowadzenie instalacji do poszczególnych obiektów, oświetlenie | 1 | kpl |  |  |
|  | Rozbudowa systemu monitoringu PSZOK  (5 kamer + osprzęt) | 1 | kpl |  |  |
| Latarnia fotowoltaiczna | 30 | szt. |  |  |
| **SUMA** | | | | |  |
| **zieleń** | Tereny zielone (trawniki) | 900 | m2 |  |  |
| Zieleń izolacyjna (np. tuje) | 30 | szt. |  |  |
| **SUMA** | | | | |  |
| **ścieżka EDU** | Chodnik w strefie edukacyjnej | 305 | m2 |  |  |
| Tablice edukacyjno - informacyjne (3 zewnętrzne, 2 wewnętrzne) | 5 | szt. |  |  |
| Tablice informacyjne nt. PSZOK | 3 | szt. |  |  |
| Ławki | 4 | szt. |  |  |
| Stół do strefy edukacyjnej | 2 | szt. |  |  |
| Altana edukacyjna o wymiarach ok. 6x4 m (drewno impregnowane dwukrotnie), z oświetleniem; wysokość ścian bocznych min. 2 m, wysokość całkowita min. 3 m, z wykończeniem uzgodnionym z  Zamawiającym | 1 | szt. |  |  |
| **SUMA** | | | | |  |
| **kontenery obiektowe** | Magazyn MON (odpady niebezpieczne i  ZSEiE) | 1 | kpl |  |  |
| PW (Punkt Wymiany rzeczy używanych | 1 | kpl |  |  |
| Kontener socjalno-biurowy | 1 | kpl |  |  |
| Punkt napraw | 1 | kpl |  |  |
| **SUMA** | | | | |  |
| **magazyny** | Magazyn nr 1 (50x10m) | 1 | kpl |  |  |
| Magazyn nr 2 (35x7m) | 1 | kpl |  |  |
| Wiata magazynowa (zadaszony plac 45x25m) | 1 | kpl |  |  |
| Budynek pomieszczenia technicznego  (3x3m) | 1 | kpl |  |  |
| **SUMA** | | | | |  |
| **wyposażenie i sprzęt** | Pojemnik na 120l | 3 | szt. |  |  |
| Kosa spalinowa | 1 | szt. |  |  |
| Pojemnik na piasek/sól | 1 | szt. |  |  |
| Wózek ręczny magazynowy z wbudowaną wagą | 1 | szt. |  |  |
| Rampa przenośna przeładunkowa | 1 | szt. |  |  |
| Szufla do odśnieżania | 1 | szt. |  |  |
| Tablica z oznaczeniem pomieszczeń | 9 | szt. |  |  |
| Tablica informacyjna dot. PSZOK | 3 | szt. |  |  |
| **SUMA** | | | | |  |
| **wyposażenie kontenera biurowo- socjalnego** | Biurko | 1 | szt. |  |  |
| Fotel obrotowy do biurka | 1 | szt. |  |  |
| Regał na dokumenty zamykany | 1 | szt. |  |  |
| Szafka na rzeczy osobiste pracownika | 1 | szt. |  |  |
| Krzesło | 1 | szt. |  |  |
| Lampka biurkowa | 1 | szt. |  |  |
| Listwa zasilająca | 1 | szt. |  |  |
| Drukarka laserowa | 1 | szt. |  |  |
| Telefon komórkowy | 1 | szt. |  |  |
| Laptop | 1 | szt. |  |  |
| Aplikacja do wydawania kart odbioru  odpadów i bilansowania stanów magazynowych, tworzenia raportów zbiorczych oraz dla poszczególnych frakcji odpadów | 1 | szt. |  |  |
| Czajnik elektryczny | 1 | szt. |  |  |
| Kuchenka elektryczna dwupłytowa | 1 | szt. |  |  |
| Lustro | 1 | szt. |  |  |
| Kosz na śmieci biurowe | 2 | szt. |  |  |
| Wieszak stojący na ubrania | 1 | szt. |  |  |
| Sprzęt do sprzątania (ręczna miotła do zamiatania z drewnianym trzonkiem szerokości min 30 cm, szufla z drewnianym trzonkiem, miotła i szufla ręczna, mop obrotowy lub płaski z dedykowanym wiadrem do odsączania nadmiaru wody | 1 | szt. |  |  |
| **SUMA** | | | | |  |
| **wyposażenie punktu wymiany rzeczy używanych** | Krzesło biurowe | 1 | szt. |  |  |
| Drabinka pokojowa/podest | 1 | szt. |  |  |
| Regal ocynkowany | 2 | szt. |  |  |
| Stół roboczy | 1 | szt. |  |  |
| Pojemniki 40l | 6 | szt. |  |  |
| **SUMA** | | | | |  |
| **wyposażenie punktu napraw** | Stół warsztatowy | 1 | szt. |  |  |
| Imadło ślusarskie | 1 | szt. |  |  |
| Szlifierka kątowa | 1 | szt. |  |  |
| Wiertarka | 1 | szt. |  |  |
| Zestaw narzędzi ręcznych (klucze, śrubokręty, młotki, dłuta, komplety śrub,  nakrętek, wkrętów, itp.) | 1 | kpl |  |  |
| Listwa zasilająca | 1 | szt. |  |  |
| Regał ocynkowany | 2 | szt. |  |  |
| **SUMA** | | | | |  |
| **pozostałe zabepieczenia p.poż. i BHP** | Koc gaśniczy wraz z oznakowaniem | 3 | szt. |  |  |
| Gaśnica ABC z oznakowaniem | 3 | szt. |  |  |
| Przenośna apteczka z oznakowaniem | 1 | szt. |  |  |
| Sorbenty z oznakowaniem | 1 | kpl |  |  |
| **SUMA** | | | | |  |
| **dokumentacja budowlana** | Dokumentacja budowlana (projekt  budowlany i projekty branżowe, wykonawcze i techniczne, pozyskanie wszelkich opinii, zgód i warunków, wymaganych decyzji administracyjne, w tym pozwolenia budowlanego) | 1 | kpl |  |  |
| **SUMA** | | | | |  |
|  | | | | | |
| **ŁĄCZNA WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT (NETTO)** | | | | |  |

Podatek VAT

Łączna wartość BRUTTO