- ZP.271.2.35.2022	Wieluń, dnia 13.10.2022 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. dalej „ustawy Pzp”) na zadanie pn.: „Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy".

I. Zamawiający – Gmina Wieluń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1:

. 1 ) Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia co do opraw Led zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 ,M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo na drogach, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że projektowane oświetlenie należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Pytanie 2:

2) Proszę o dodanie do SIWZ więcej obowiązujących informacji i Norm na zamawiane produkty w opisach, w które ma zastosowane średnica minimalna wysięgnika 4,2 cm do 6,00 cm mocowanie oraz uchwyt mocujący lampę, a nie zostały podane . Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu. nowych norm:

PN-EN 13201-2 :2016-03 .

Czy powinny być zachowane prawo własności intelektualnej i przemysłowej co do Diody Led i innych technologii świetlnych zastosowane w lampach Led, niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

Czy do analizy powinny służyły następujące akty prawne i dyrektywy EU, rozporządzenia zgodnie z Ustawą 20 maj 2016 poz 831 Energetyczną o przeprowadzeniu audytu energetycznego zgodnie z , wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności intelektualnych, z zakresu własności przemysłowej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3:

3) Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: Obecnie, na terenie UE obowiązują normy bezpieczeństwa IEC oraz wymogi bezpieczeństwa PNEN 60061, PN-EN 60598, PN-EN 61347, EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 62560 i PN- EN 62663-1. Przepisy te są ujęte w licznych Dyrektywach UE, m.in. w sprawie urządzeń niskonapięciowych i kompatybilności elektromagnetycznej oraz w przepisach (ekoprojekt) Gdzie warunkiem zapewniającym zgodność jest posiadanie znaku CE przez produkty LED odnoszą się do Europejskiej Bazy Danych Produktów dotyczących Etykietowania Energii.

Odpowiedź:

Wypowiedź nie posiada formy pytania. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3a:

3a) Od 1 stycznia 2019 r. dostawcy (importerzy, producenci) są zobowiązani do rejestracji swoich urządzeń, które muszą posiadać etykietę energetyczną EPREL, zanim będą mogły zostać sprzedane na rynku europejskim. W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa : Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego i jego oznakowania:

Odpowiedź:

Wypowiedź nie posiada formy pytania. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4:

4) Brak jest opisów ogólnych lampy i ich wielkości uchwytu i mocowania , jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, według zamienników światła sodowego na Led, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Oraz wskazanie jego finansowania zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii,

zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1). jeśli jest finansowany lub środki będą występowały o zwrot poniesionych nakładów.

Odpowiedź:

Wypowiedź nie posiada formy pytania. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5:

5 ) Czy wszystkie oprawy LED powinny spełniać niezbędne wytyczne zarówno co do sprzętu jak i jego znakowania. Niniejsza informacja zawiera wytyczne dotyczące zasad klasyfikacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495, Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009r. Dz. U. Nr 79. Poz. 666), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 o efektywności energetycznej przykładowo :Temperatura barwowa emitowanego światła 4000k (+/-100K) o Współczynnik oddawania barw RA większy lub równy 70 o Panel LED . Wyposażony w grupę soczewek kształtujących rozsył światła o charakterze drogowym, która nie oślepia kierowcy i nie powoduje odbicia światła od jezdni .
Każda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce. W przepisach przewidziany jest układ redukcji mocy , który powinien być stosowany według przepisów w lampach oświetleniowych, ma umożliwiać płynne nastawienie kilku progów natężenia oświetlenia świetlnego w zakresie co najmniej od 100 -30 % strumienia nominalnego

* Temperatura pracy w zakresie -40 + 50 stopni

* Efektywność świetlna w zakresie minimum 112 – 115 lm/W netto

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6:

Pytanie do przetargu

Dokumentacja przetargowa zamieszczona na stronie Zamawiającego jest nieaktualna – dobór zabezpieczeń jak i obliczenia fotometryczne dotyczą opraw wyposażonych w źródła sodowe. Tymczasem zgodnie z SWZ Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty na oprawy LED. Wykonawca prosi o udostępnienie dokumentacji projektowej (obliczeń) na podstawie której dobrane zostały oprawy

LED jak i ich zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że należy zastosować oprawy led zapewniające nie gorsze warunku oświetlenia w stosunku do ujętych w projekcie opraw sodowych. Obwody należy wyposażyć we właściwie dobrane zabezpieczenia.  Zamawiający informuje że nie dysponuje obliczeniami fotometrycznymi. Zamawiający informuje że zastosowane oprawy led powinny być wyposażone w system redukcji mocy o min 50% w godzinach nocnych.

II. Zamawiający – Gmina Wieluń, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Projektu Umowy - załącznik nr 10 do SWZ:

1. ROZDZIAŁ 5 ust. 5.1 SWZ

jest:

5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

„Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy". Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje budowę nowych odcinków infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Wieluń. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:

Zadanie 1. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 170/2, 153/13, 153/11, obręb 12, miasto Wieluń, ul. Graniczna i ul. Kijak – zadanie obejmuje montaż 4 szt. słupów wirowanych, budowę  linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 4 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 2. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 26, 24, obręb 16, miasto Wieluń, ul. Gaszyńska – zadanie obejmuje montaż 5 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 5 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 3. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 301, obręb 10, miasto Wieluń, ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej – ul. Południowa” – zadanie obejmuje montaż 1 szt. słupa wirowanego, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgnika do oprawy oświetleniowej i 1 szt. oprawy typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 4. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 662, obręb Gaszyn, gmina Wieluń , ul. Harcerska – zadanie obejmuje montaż 3 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 3 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 5. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 302, 294/1, 275, obręb Dąbrowa, gmina Wieluń , ul. Jasna i Pańska – zadanie obejmuje montaż 3 szt. słupów wirowanych, montaż 8 szt. słupów aluminiowych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 3 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 6. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 640, 707/1, obręb Kurów, gmina Wieluń , ul. Wieluńska – zadanie obejmuje montaż 4 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 4 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 7. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 562/14, 563, obręb Dąbrowa, gmina Wieluń, ul. Grabowa - Klonowa – zadanie obejmuje montaż 8 szt. słupów wirowanych, montaż 7 szt. słupów aluminiowych ,  budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 15 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 8. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 200, obręb Jodłowiec, gmina Wieluń – zadanie obejmuje montaż 4 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 4 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 9. Budowa oświetlenia Baszty Swawoli na działce o nr ewid. 261, 263 obręb 7, miasto Wieluń – zadanie obejmuje montaż 10 szt. projektorów LED, budowę linii kablowej oświetleniowej, wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 10. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 253, 279/4, obręb 15, gmina Wieluń, ul. Sadowa – zadanie obejmuje montaż 1 szt. słupa wirowanego, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 2 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę.

Zadanie 11. Budowa oświetlenia ulicznego na: działce o nr ewid. 156, 166/1,  obręb 18, (ul. Warszawska), działce o nr ewid. 39, 92, obręb Widoradz,  działce o nr ewid. 187, obręb Urbanice, gmina Wieluń – zadanie obejmuje montaż 33 szt. słupów oświetleniowych, budowę linii kablowej oświetleniowej, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 33 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 12. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 61, 40/3, 40/4, 39, 21/2, 224/3 obręb 9, (ul. P.O.W. – Stodolniana), miasto Wieluń – zadanie obejmuje montaż 8 szt. słupów oświetleniowych, budowę linii kablowej oświetleniowej, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 8 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 13. Budowa oświetlenia ulicznego na: działce o nr ewid. 841/1, 842/1, 940/1, 938/1, obręb Dąbrowa, (ul. Chmielna), gm. Wieluń, działce o nr ewid. 222/45, obręb 4, (ul. Pszenna), miasto Wieluń – zadanie obejmuje montaż 16 szt. słupów oświetleniowych, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 16 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Montaż słupów oświetleniowych obejmuje odcinki: szafka SO – A8, przęsło A8 – A18, A18 – A21, przęsło A21 – A30, A30 – A33.

Zadanie 14. Budowa oświetlenia ulicznego na: działce o nr ewid. 454, obręb Ruda, gm. Wieluń – zadanie obejmuje budowę linii kablowej oświetleniowej wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę.

Zadanie 15. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid.258, 273, 92/3, 92/15, obręb 10, miasto Wieluń, ul. Haliny Poświatowskiej – zadanie obejmuje montaż 5 szt. słupów wirowanych, budowę  linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 5 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 16. Budowa oświetlenia -ulicznego na działce o nr ewid. 28/5, 28/1, 22/1, obręb 14, miasto Wieluń, ul. Roosevelta – zadanie obejmuje montaż 4 szt. słupów wirowanych, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 4 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 17. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 184, 185/4, 250, obręb Ruda, gm. Wieluń , ul. Pionierów – zadanie obejmuje montaż 4 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 4 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 18. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 865, obręb Kurów, gm. Wieluń , ul. Ks. S. Farysia – zadanie obejmuje montaż 8 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 8 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 19. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 50, obręb Borowiec, gm. Wieluń, (droga wojewódzka nr 481) – zadanie obejmuje montaż 2 szt. słupów wirowanych, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 2 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 20. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 294/44, 294/43, 294/32, obręb 7, miasto Wieluń , ul. Olchowa – zadanie obejmuje montaż 3 szt. słupów wirowanych, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 3 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 21. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 294/32, 294/47, 294/46, 294/45, obręb 7, miasto Wieluń , ul. Olchowa – zadanie obejmuje montaż 5 szt. słupów wirowanych, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 5 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 22. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid.765/2, 776/2, 775/2, 679/1, 765/1, 774/1, 681/16, 681/18, obręb Turów, gmina Wieluń, ul. Krokusowa – zadanie obejmuje montaż 12 szt. słupów wirowanych, budowę  linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 12 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 23. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 61/1, 54,  obręb 2, miasto Wieluń , ul. Magnoliowa – zadanie obejmuje montaż 17 szt. słupów wirowanych, budowę  linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 17 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę.

Zadanie 24. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 22/8, 22/13, obręb 16, miasto Wieluń , ul. Tulipanowa – zadanie obejmuje montaż 15 szt. słupów wirowanych, budowę  linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 15 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Jeżeli w którymkolwiek z projektów przyjęto oprawy inne niż ledowe wykonawca jest zobowiązany wycenić i zamontować oprawy typu LED o nie gorszej charakterystyce niż przewidziane w dokumentacji.

W ramach zamówienia należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji, decyzjach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest obowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami.

Zamówienie obejmuje wybudowanie oświetlenia wraz z podłączeniem do sieci energetycznej i uruchomieniem oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.

Teren na którym będą prowadzone prace należy doprowadzić do stanu pierwotnego po uprzednim zagęszczeniu. Zakres zamówienia obejmuje także opracowanie tymczasowej organizacji ruchu i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uwzględnienie pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem robót w pasie drogowym, obsługę geodezyjną, zapewnienie nadzoru bezpośredniego, dokonanie odbioru technicznego instalacji. Obowiązkiem Wykonawcy będzie skompletowanie potrzebnych dokumentów i dopełnienie wszelkich procedur obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. związanych z uruchomieniem  instalacji. Szczegółowe rozwiązania, sposób ochrony od  porażeń i przepięć, informacja dotycząca planu BIOZ opisane są w dokumentacji technicznej.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz dokonanymi zgłoszeniami budowy, z zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie prawa budowlanego.

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy. Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

Zamówienie obejmuje również uzyskanie odpowiednich dokumentów wynikających z wydanych: zezwoleń, pozwoleń i zgłoszeń niezbędnych do użytkowania zadania inwestycyjnego objętego przedmiotem zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do SWZ.

Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Dołączone do SWZ Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiary robót nie determinują zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte 
w Przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.

zmienia się na:

5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

„Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy". Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje budowę nowych odcinków infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Wieluń. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:

Zadanie 1. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 170/2, 153/13, 153/11, obręb 12, miasto Wieluń, ul. Graniczna i ul. Kijak – zadanie obejmuje montaż 4 szt. słupów wirowanych, budowę  linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 4 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 2. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 26, 24, obręb 16, miasto Wieluń, ul. Gaszyńska – zadanie obejmuje montaż 5 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 5 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 3. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 301, obręb 10, miasto Wieluń, ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej – ul. Południowa” – zadanie obejmuje montaż 1 szt. słupa wirowanego, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgnika do oprawy oświetleniowej i 1 szt. oprawy typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 4. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 662, obręb Gaszyn, gmina Wieluń , ul. Harcerska – zadanie obejmuje montaż 3 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 3 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 5. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 302, 294/1, 275, obręb Dąbrowa, gmina Wieluń , ul. Jasna i Pańska – zadanie obejmuje montaż 3 szt. słupów wirowanych, montaż 8 szt. słupów aluminiowych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 3 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 6. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 640, 707/1, obręb Kurów, gmina Wieluń , ul. Wieluńska – zadanie obejmuje montaż 4 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 4 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 7. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 562/14, 563, obręb Dąbrowa, gmina Wieluń, ul. Grabowa - Klonowa – zadanie obejmuje montaż 8 szt. słupów wirowanych, montaż 7 szt. słupów aluminiowych ,  budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 15 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 8. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 200, obręb Jodłowiec, gmina Wieluń – zadanie obejmuje montaż 4 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 4 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 9. Budowa oświetlenia Baszty Swawoli na działce o nr ewid. 261, 263 obręb 7, miasto Wieluń – zadanie obejmuje montaż 10 szt. projektorów LED, budowę linii kablowej oświetleniowej, wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 10. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 253, 279/4, obręb 15, gmina Wieluń, ul. Sadowa – zadanie obejmuje montaż 1 szt. słupa wirowanego, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 2 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę.

Zadanie 11. Budowa oświetlenia ulicznego na: działce o nr ewid. 156, 166/1,  obręb 18, (ul. Warszawska), działce o nr ewid. 39, 92, obręb Widoradz,  działce o nr ewid. 187, obręb Urbanice, gmina Wieluń – zadanie obejmuje montaż 33 szt. słupów oświetleniowych, budowę linii kablowej oświetleniowej, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 33 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 12. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 61, 40/3, 40/4, 39, 21/2, 224/3 obręb 9, (ul. P.O.W. – Stodolniana), miasto Wieluń – zadanie obejmuje montaż 8 szt. słupów oświetleniowych, budowę linii kablowej oświetleniowej, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 8 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 13. Budowa oświetlenia ulicznego na: działce o nr ewid. 841/1, 842/1, 940/1, 938/1, obręb Dąbrowa, (ul. Chmielna), gm. Wieluń, działce o nr ewid. 222/45, obręb 4, (ul. Pszenna), miasto Wieluń – zadanie obejmuje montaż 16 szt. słupów oświetleniowych, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 16 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Montaż słupów oświetleniowych obejmuje odcinki: szafka SO – A8, przęsło A8 – A18, A18 – A21, przęsło A21 – A30, A30 – A33.

Zadanie 14. Budowa oświetlenia ulicznego na: działce o nr ewid. 454, obręb Ruda, gm. Wieluń – zadanie obejmuje budowę linii kablowej oświetleniowej wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę.

Zadanie 15. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid.258, 273, 92/3, 92/15, obręb 10, miasto Wieluń, ul. Haliny Poświatowskiej – zadanie obejmuje montaż 5 szt. słupów wirowanych, budowę  linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 5 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 16. Budowa oświetlenia -ulicznego na działce o nr ewid. 28/5, 28/1, 22/1, obręb 14, miasto Wieluń, ul. Roosevelta – zadanie obejmuje montaż 4 szt. słupów wirowanych, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 4 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 17. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 184, 185/4, 250, obręb Ruda, gm. Wieluń , ul. Pionierów – zadanie obejmuje montaż 4 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 4 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 18. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 865, obręb Kurów, gm. Wieluń , ul. Ks. S. Farysia – zadanie obejmuje montaż 8 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 8 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 19. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 50, obręb Borowiec, gm. Wieluń, (droga wojewódzka nr 481) – zadanie obejmuje montaż 2 szt. słupów wirowanych, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 2 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 20. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 294/44, 294/43, 294/32, obręb 7, miasto Wieluń , ul. Olchowa – zadanie obejmuje montaż 3 szt. słupów wirowanych, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 3 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 21. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 294/32, 294/47, 294/46, 294/45, obręb 7, miasto Wieluń , ul. Olchowa – zadanie obejmuje montaż 5 szt. słupów wirowanych, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 5 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 22. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid.765/2, 776/2, 775/2, 679/1, 765/1, 774/1, 681/16, 681/18, obręb Turów, gmina Wieluń, ul. Krokusowa – zadanie obejmuje montaż 12 szt. słupów wirowanych, budowę  linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 12 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 23. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 61/1, 54,  obręb 2, miasto Wieluń , ul. Magnoliowa – zadanie obejmuje montaż 17 szt. słupów wirowanych, budowę  linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 17 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę.

Zadanie 24. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 22/8, 22/13, obręb 16, miasto Wieluń , ul. Tulipanowa – zadanie obejmuje montaż 15 szt. słupów wirowanych, budowę  linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 15 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Jeżeli w którymkolwiek z projektów przyjęto oprawy inne niż ledowe wykonawca jest zobowiązany wycenić i zamontować oprawy typu LED o nie gorszej charakterystyce niż przewidziane w dokumentacji.

Zamawiający informuje że należy zastosować oprawy led zapewniające nie gorsze warunku oświetlenia w stosunku do ujętych w projekcie opraw sodowych. Obwody należy wyposażyć we właściwie dobrane zabezpieczenia.  Zamawiający informuje że nie dysponuje obliczeniami fotometrycznymi. Zamawiający informuje, że zastosowane oprawy led powinny być wyposażone w system redukcji mocy o min 50% w godzinach nocnych.

W ramach zamówienia należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji, decyzjach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest obowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami.

Zamówienie obejmuje wybudowanie oświetlenia wraz z podłączeniem do sieci energetycznej i uruchomieniem oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.

Teren na którym będą prowadzone prace należy doprowadzić do stanu pierwotnego po uprzednim zagęszczeniu. Zakres zamówienia obejmuje także opracowanie tymczasowej organizacji ruchu i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uwzględnienie pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem robót w pasie drogowym, obsługę geodezyjną, zapewnienie nadzoru bezpośredniego, dokonanie odbioru technicznego instalacji. Obowiązkiem Wykonawcy będzie skompletowanie potrzebnych dokumentów i dopełnienie wszelkich procedur obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. związanych z uruchomieniem  instalacji. Szczegółowe rozwiązania, sposób ochrony od  porażeń i przepięć, informacja dotycząca planu BIOZ opisane są w dokumentacji technicznej.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz dokonanymi zgłoszeniami budowy, z zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie prawa budowlanego.

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy. Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

Zamówienie obejmuje również uzyskanie odpowiednich dokumentów wynikających z wydanych: zezwoleń, pozwoleń i zgłoszeń niezbędnych do użytkowania zadania inwestycyjnego objętego przedmiotem zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do SWZ.

Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Dołączone do SWZ Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiary robót nie determinują zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte 
w Przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.

2. Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt umowy - § 1ust. 1 Przedmiot umowy:

jest:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

„Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy". Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje budowę nowych odcinków infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Wieluń. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:

Zadanie 1. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 170/2, 153/13, 153/11, obręb 12, miasto Wieluń, ul. Graniczna i ul. Kijak – zadanie obejmuje montaż 4 szt. słupów wirowanych, budowę  linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 4 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 2. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 26, 24, obręb 16, miasto Wieluń, ul. Gaszyńska – zadanie obejmuje montaż 5 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 5 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 3. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 301, obręb 10, miasto Wieluń, ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej – ul. Południowa” – zadanie obejmuje montaż 1 szt. słupa wirowanego, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgnika do oprawy oświetleniowej i 1 szt. oprawy typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 4. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 662, obręb Gaszyn, gmina Wieluń , ul. Harcerska – zadanie obejmuje montaż 3 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 3 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 5. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 302, 294/1, 275, obręb Dąbrowa, gmina Wieluń , ul. Jasna i Pańska – zadanie obejmuje montaż 3 szt. słupów wirowanych, montaż 8 szt. słupów aluminiowych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 3 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 6. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 640, 707/1, obręb Kurów, gmina Wieluń , ul. Wieluńska – zadanie obejmuje montaż 4 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 4 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 7. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 562/14, 563, obręb Dąbrowa, gmina Wieluń, ul. Grabowa - Klonowa – zadanie obejmuje montaż 8 szt. słupów wirowanych, montaż 7 szt. słupów aluminiowych ,  budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 15 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 8. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 200, obręb Jodłowiec, gmina Wieluń – zadanie obejmuje montaż 4 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 4 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 9. Budowa oświetlenia Baszty Swawoli na działce o nr ewid. 261, 263 obręb 7, miasto Wieluń – zadanie obejmuje montaż 10 szt. projektorów LED, budowę linii kablowej oświetleniowej, wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 10. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 253, 279/4, obręb 15, gmina Wieluń, ul. Sadowa – zadanie obejmuje montaż 1 szt. słupa wirowanego, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 2 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę.

Zadanie 11. Budowa oświetlenia ulicznego na: działce o nr ewid. 156, 166/1,  obręb 18, (ul. Warszawska), działce o nr ewid. 39, 92, obręb Widoradz,  działce o nr ewid. 187, obręb Urbanice, gmina Wieluń – zadanie obejmuje montaż 33 szt. słupów oświetleniowych, budowę linii kablowej oświetleniowej, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 33 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 12. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 61, 40/3, 40/4, 39, 21/2, 224/3 obręb 9, (ul. P.O.W. – Stodolniana), miasto Wieluń – zadanie obejmuje montaż 8 szt. słupów oświetleniowych, budowę linii kablowej oświetleniowej, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 8 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 13. Budowa oświetlenia ulicznego na: działce o nr ewid. 841/1, 842/1, 940/1, 938/1, obręb Dąbrowa, (ul. Chmielna), gm. Wieluń, działce o nr ewid. 222/45, obręb 4, (ul. Pszenna), miasto Wieluń – zadanie obejmuje montaż 16 szt. słupów oświetleniowych, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 16 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Montaż słupów oświetleniowych obejmuje odcinki: szafka SO – A8, przęsło A8 – A18, A18 – A21, przęsło A21 – A30, A30 – A33.

Zadanie 14. Budowa oświetlenia ulicznego na: działce o nr ewid. 454, obręb Ruda, gm. Wieluń – zadanie obejmuje budowę linii kablowej oświetleniowej wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę.

Zadanie 15. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid.258, 273, 92/3, 92/15, obręb 10, miasto Wieluń, ul. Haliny Poświatowskiej – zadanie obejmuje montaż 5 szt. słupów wirowanych, budowę  linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 5 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 16. Budowa oświetlenia -ulicznego na działce o nr ewid. 28/5, 28/1, 22/1, obręb 14, miasto Wieluń, ul. Roosevelta – zadanie obejmuje montaż 4 szt. słupów wirowanych, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 4 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 17. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 184, 185/4, 250, obręb Ruda, gm. Wieluń , ul. Pionierów – zadanie obejmuje montaż 4 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 4 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 18. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 865, obręb Kurów, gm. Wieluń , ul. Ks. S. Farysia – zadanie obejmuje montaż 8 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 8 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 19. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 50, obręb Borowiec, gm. Wieluń, (droga wojewódzka nr 481) – zadanie obejmuje montaż 2 szt. słupów wirowanych, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 2 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 20. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 294/44, 294/43, 294/32, obręb 7, miasto Wieluń , ul. Olchowa – zadanie obejmuje montaż 3 szt. słupów wirowanych, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 3 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 21. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 294/32, 294/47, 294/46, 294/45, obręb 7, miasto Wieluń , ul. Olchowa – zadanie obejmuje montaż 5 szt. słupów wirowanych, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 5 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 22. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid.765/2, 776/2, 775/2, 679/1, 765/1, 774/1, 681/16, 681/18, obręb Turów, gmina Wieluń, ul. Krokusowa – zadanie obejmuje montaż 12 szt. słupów wirowanych, budowę  linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 12 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 23. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 61/1, 54,  obręb 2, miasto Wieluń , ul. Magnoliowa – zadanie obejmuje montaż 17 szt. słupów wirowanych, budowę  linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 17 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę.

Zadanie 24. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 22/8, 22/13, obręb 16, miasto Wieluń , ul. Tulipanowa – zadanie obejmuje montaż 15 szt. słupów wirowanych, budowę  linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 15 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Jeżeli w którymkolwiek z projektów przyjęto oprawy inne niż ledowe wykonawca jest zobowiązany wycenić i zamontować oprawy typu LED o nie gorszej charakterystyce niż przewidziane w dokumentacji.

W ramach umowy należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji, decyzjach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest obowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami.

Zamówienie obejmuje wybudowanie oświetlenia wraz z podłączeniem do sieci energetycznej i uruchomieniem oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.

Teren na którym będą prowadzone prace należy doprowadzić do stanu pierwotnego po uprzednim zagęszczeniu. Zakres zamówienia obejmuje także opracowanie tymczasowej organizacji ruchu i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uwzględnienie pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem robót w pasie drogowym, obsługę geodezyjną, zapewnienie nadzoru bezpośredniego, dokonanie odbioru technicznego instalacji. Obowiązkiem Wykonawcy będzie skompletowanie potrzebnych dokumentów i dopełnienie wszelkich procedur obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. związanych z uruchomieniem  instalacji. Szczegółowe rozwiązania, sposób ochrony od  porażeń i przepięć, informacja dotycząca planu BIOZ opisane są w dokumentacji technicznej.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz dokonanymi zgłoszeniami budowy, z zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie prawa budowlanego.

zmienia się na:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

„Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy". Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje budowę nowych odcinków infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Wieluń. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:

Zadanie 1. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 170/2, 153/13, 153/11, obręb 12, miasto Wieluń, ul. Graniczna i ul. Kijak – zadanie obejmuje montaż 4 szt. słupów wirowanych, budowę  linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 4 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 2. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 26, 24, obręb 16, miasto Wieluń, ul. Gaszyńska – zadanie obejmuje montaż 5 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 5 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 3. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 301, obręb 10, miasto Wieluń, ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej – ul. Południowa” – zadanie obejmuje montaż 1 szt. słupa wirowanego, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgnika do oprawy oświetleniowej i 1 szt. oprawy typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 4. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 662, obręb Gaszyn, gmina Wieluń , ul. Harcerska – zadanie obejmuje montaż 3 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 3 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 5. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 302, 294/1, 275, obręb Dąbrowa, gmina Wieluń , ul. Jasna i Pańska – zadanie obejmuje montaż 3 szt. słupów wirowanych, montaż 8 szt. słupów aluminiowych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 3 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 6. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 640, 707/1, obręb Kurów, gmina Wieluń , ul. Wieluńska – zadanie obejmuje montaż 4 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 4 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 7. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 562/14, 563, obręb Dąbrowa, gmina Wieluń, ul. Grabowa - Klonowa – zadanie obejmuje montaż 8 szt. słupów wirowanych, montaż 7 szt. słupów aluminiowych ,  budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 15 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 8. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 200, obręb Jodłowiec, gmina Wieluń – zadanie obejmuje montaż 4 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 4 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 9. Budowa oświetlenia Baszty Swawoli na działce o nr ewid. 261, 263 obręb 7, miasto Wieluń – zadanie obejmuje montaż 10 szt. projektorów LED, budowę linii kablowej oświetleniowej, wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 10. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 253, 279/4, obręb 15, gmina Wieluń, ul. Sadowa – zadanie obejmuje montaż 1 szt. słupa wirowanego, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 2 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę.

Zadanie 11. Budowa oświetlenia ulicznego na: działce o nr ewid. 156, 166/1,  obręb 18, (ul. Warszawska), działce o nr ewid. 39, 92, obręb Widoradz,  działce o nr ewid. 187, obręb Urbanice, gmina Wieluń – zadanie obejmuje montaż 33 szt. słupów oświetleniowych, budowę linii kablowej oświetleniowej, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 33 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 12. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 61, 40/3, 40/4, 39, 21/2, 224/3 obręb 9, (ul. P.O.W. – Stodolniana), miasto Wieluń – zadanie obejmuje montaż 8 szt. słupów oświetleniowych, budowę linii kablowej oświetleniowej, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 8 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 13. Budowa oświetlenia ulicznego na: działce o nr ewid. 841/1, 842/1, 940/1, 938/1, obręb Dąbrowa, (ul. Chmielna), gm. Wieluń, działce o nr ewid. 222/45, obręb 4, (ul. Pszenna), miasto Wieluń – zadanie obejmuje montaż 16 szt. słupów oświetleniowych, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 16 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Montaż słupów oświetleniowych obejmuje odcinki: szafka SO – A8, przęsło A8 – A18, A18 – A21, przęsło A21 – A30, A30 – A33.

Zadanie 14. Budowa oświetlenia ulicznego na: działce o nr ewid. 454, obręb Ruda, gm. Wieluń – zadanie obejmuje budowę linii kablowej oświetleniowej wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę.

Zadanie 15. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid.258, 273, 92/3, 92/15, obręb 10, miasto Wieluń, ul. Haliny Poświatowskiej – zadanie obejmuje montaż 5 szt. słupów wirowanych, budowę  linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 5 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 16. Budowa oświetlenia -ulicznego na działce o nr ewid. 28/5, 28/1, 22/1, obręb 14, miasto Wieluń, ul. Roosevelta – zadanie obejmuje montaż 4 szt. słupów wirowanych, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 4 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 17. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 184, 185/4, 250, obręb Ruda, gm. Wieluń , ul. Pionierów – zadanie obejmuje montaż 4 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 4 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 18. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 865, obręb Kurów, gm. Wieluń , ul. Ks. S. Farysia – zadanie obejmuje montaż 8 szt. słupów wirowanych, budowę linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 8 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 19. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 50, obręb Borowiec, gm. Wieluń, (droga wojewódzka nr 481) – zadanie obejmuje montaż 2 szt. słupów wirowanych, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 2 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 20. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 294/44, 294/43, 294/32, obręb 7, miasto Wieluń , ul. Olchowa – zadanie obejmuje montaż 3 szt. słupów wirowanych, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 3 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 21. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 294/32, 294/47, 294/46, 294/45, obręb 7, miasto Wieluń , ul. Olchowa – zadanie obejmuje montaż 5 szt. słupów wirowanych, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 5 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 22. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid.765/2, 776/2, 775/2, 679/1, 765/1, 774/1, 681/16, 681/18, obręb Turów, gmina Wieluń, ul. Krokusowa – zadanie obejmuje montaż 12 szt. słupów wirowanych, budowę  linii napowietrznej oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 12 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie 23. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 61/1, 54,  obręb 2, miasto Wieluń , ul. Magnoliowa – zadanie obejmuje montaż 17 szt. słupów wirowanych, budowę  linii napowietrznej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 17 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę.

Zadanie 24. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 22/8, 22/13, obręb 16, miasto Wieluń , ul. Tulipanowa – zadanie obejmuje montaż 15 szt. słupów wirowanych, budowę  linii kablowej oświetleniowej, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych i 15 szt. opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi. Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Jeżeli w którymkolwiek z projektów przyjęto oprawy inne niż ledowe wykonawca jest zobowiązany wycenić i zamontować oprawy typu LED o nie gorszej charakterystyce niż przewidziane w dokumentacji.

Zamawiający informuje że należy zastosować oprawy led zapewniające nie gorsze warunku oświetlenia w stosunku do ujętych w projekcie opraw sodowych. Obwody należy wyposażyć we właściwie dobrane zabezpieczenia.  Zamawiający informuje że nie dysponuje obliczeniami fotometrycznymi. Zamawiający informuje, że zastosowane oprawy led powinny być wyposażone w system redukcji mocy o min 50% w godzinach nocnych.

W ramach umowy należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji, decyzjach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest obowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami.

Zamówienie obejmuje wybudowanie oświetlenia wraz z podłączeniem do sieci energetycznej i uruchomieniem oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.

Teren na którym będą prowadzone prace należy doprowadzić do stanu pierwotnego po uprzednim zagęszczeniu. Zakres zamówienia obejmuje także opracowanie tymczasowej organizacji ruchu i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uwzględnienie pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem robót w pasie drogowym, obsługę geodezyjną, zapewnienie nadzoru bezpośredniego, dokonanie odbioru technicznego instalacji. Obowiązkiem Wykonawcy będzie skompletowanie potrzebnych dokumentów i dopełnienie wszelkich procedur obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. związanych z uruchomieniem  instalacji. Szczegółowe rozwiązania, sposób ochrony od  porażeń i przepięć, informacja dotycząca planu BIOZ opisane są w dokumentacji technicznej.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz dokonanymi zgłoszeniami budowy, z zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie prawa budowlanego.

III. Zmiana treści SWZ w niniejszym postępowaniu jest istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postepowaniu o czas niezbędny na ich przygotowanie i dokonuje zmiany SWZ w zakresie zapisów dotyczących terminów, zgodnie z poniższym:

1) ROZDZIAŁ 21 ust. 21.2. SWZ

jest: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 16.11.2022 r.

zmienia się na: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 19.11.2022 r.

2) ROZDZIAŁ 23 ust. 23.1. pkt 2 SWZ

jest:
Ofertę należy złożyć do dnia 18.10.2022 r. do godz. 13:00.

zmienia się na:
Ofertę należy złożyć do dnia 21.10.2022 r. do godz. 13:00.

3) ROZDZIAŁ 25 ust. 25.1. SWZ

jest:

Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 18.10.2022 r. godz. 13.30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

zmienia się na: 
Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 21.10.2022 r. godz. 13.30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

4) ROZDZIAŁ 32 ust. 32.1. SWZ

jest: 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 18.10.2022 r. do godz. 13:00 w wysokości: 19 049,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterdzieści dziewięć  złotych 00/100).

zmienia się na:  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 21.10.2022 r. do godz. 13:00 w wysokości: 19 049,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterdzieści dziewięć  złotych 00/100).

III. Powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp w dniu 13.10.2022 r. zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższe pytania i odpowiedzi oraz zmiany zapisów SWZ stanowią integralną część SWZ.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)			 	 					podpis przedstawiciela Zamawiającego

W załączeniu:

Zmieniony załącznik nr 10 do SWZ – Projekt umowy