ZP.271.2.40.2022 Wieluń, dnia 2.12.2022 roku

 **- Wykonawcy -**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. dalej „ustawy Pzp”) na zadanie pn.: „**Budowa drogi gminnej nr 117510E ul. Ciepłowniczej w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem”**

Zamawiający – Gmina Wieluń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytanie:

**Pytanie 1:**

Proszę o wyjaśnienie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej budowy, przebudowy, remontu nawierzchni z kostki betonowej brukowej o wartości brutto nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł czy Zamawiający jako wykonanie chodnika rozumie pełną konstrukcję łączenie z krawężnikami, obrzeżami, ściekami ulicznymi, itp., czy samo

ułożenie kostki brukowej/betonowej?

**Odpowiedź:**Zamawiający rozumie wykonanie chodnika z koski z pełną konstrukcją łączenie z krawężnikami, obrzeżami, ściekami ulicznymi.

Powyższe pytanie i odpowiedź stanowi integralną część SWZ.

 **BURMISTRZ WIELUNIA**

 **Paweł Okrasa**

...........................................................................

 (imię i nazwisko) podpis przedstawiciela Zamawiającego